                                                                                                        П Р О Е К Т

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

Д.Русское Тювеево

от 







                                                № 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Русско-Тювеевского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района

2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене.

Глава Русско-Тювеевского 
сельского поселения 







С..В.Колпаков
                                                                                   УТВЕРЖДЕН

                                                                                   решением Совета депутатов

                                                                              Русско-Тювеевского сельского поселения

                                                                                  от                   № 
ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района

1. Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Русско-Тювеевского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории Русско-Тювеевского сельского поселения (далее - осмотр зданий, сооружений) в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и на основании заключений специализированных организаций по результатам обследования технического состояния объектов.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все здания, сооружения, находящиеся на территории Русско-Тювеевского сельского поселения, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Администрацию Русско-Тювеевского сельского поселения заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы их разрушения.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений возлагается на Администрацию Русско-Тювеевского сельского поселения.

7. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций, изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, проводятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 10 дней со дня регистрации заявления.

9. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Приложению 1 к Порядку (далее - Акт осмотра), а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных ситуациях или угрозе разрушения по форме согласно Приложению 2 к Порядку. К акту осмотра прикладываются материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения.

10. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений Администрацией Русско-Тювеевского сельского поселения принимается одно из следующих решений: 

- о соответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений; 

- о несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

11. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

12. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра направляется заявителю. Второй экземпляр хранится в Администрации Русско-Тювеевского сельского поселения.

13. В случае выявления нарушений требований технических регламентов Администрация Русско-Тювеевского сельского поселения направляет копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

14. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется в Администрации Русско-Тювеевского сельского поселения.

                      Приложение № 1 к Порядку

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

____________________                                                         «___» __________ 20 __ г.

     (населенный пункт)

    1. Название здания (сооружения) _________________________________________

    2. Адрес ______________________________________________________________

    3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________

    4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________________

    5. Год постройки _______________________________________________________

    6. Материал стен _______________________________________________________

    7. Этажность __________________________________________________________

    8. Наличие подвала _____________________________________________________

 Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

    Комиссия в составе -

    Председателя __________________________________________________________

    Членов комиссии:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

    4. ____________________________________________________________________

    5. ____________________________________________________________________

   Представители:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

    3. ____________________________________________________________________

    произвела осмотр

________________________________________________________________________

наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.

	№ 

п/п
	Наименование конструкций, оборудования и устройств
	Оценка состояния, описание дефектов
	Перечень необходимых и рекомендуемых работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Благоустройство
	
	

	2
	Наружные сети и колодцы
	
	

	3
	Фундаменты (подвал)
	
	

	4
	Несущие стены 
	
	

	5
	Перегородки
	
	

	6
	Перекрытия
	
	

	7
	Лестницы
	
	

	8
	Полы
	
	

	9
	Проемы (окна, двери)
	
	

	10
	Кровля
	
	

	11
	Наружная отделка
	
	

	12
	б) водоотводящие устройства
	
	

	
	Внутренняя отделка
	
	

	
	Центральное отопление
	
	

	13
	Индивидуальное отопление
	
	

	14
	Санитарно-технические устройства
	
	

	15
	Вентиляция
	
	

	16
	Энергосбережение, освещение
	
	

	17
	Технологическое оборудование
	
	

	18
	Встроенные помещения
	
	


    В ходе общего внешнего осмотра произведено:

    1) взятие проб материалов для испытаний __________________________________

    2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования __________________

________________________________________________________________________

    Выводы и рекомендации:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Подписи:

    Председатель комиссии __________________

    Члены комиссии             __________________ 

Приложение 2 к Порядку

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

____________________                                                             «___» __________ 20 __ г.

     (населенный пункт)

    Название зданий (сооружений) ___________________________________________

    Адрес ________________________________________________________________

    Владелец (балансодержатель) ____________________________________________

    Материал стен _________________________________________________________

    Этажность ____________________________________________________________

    Характер и дата неблагоприятных воздействий _____________________________

    Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

    Комиссия в составе -

    Председатель комиссии _________________________________________________

    Члены комиссии _______________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Представители

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

произвела осмотр

_______________________________________________________________________,

                     наименование зданий (сооружений) пострадавших в результате

________________________________________________________________________

    Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Характеристика состояния зданий (сооружений) после неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

    Рекомендации по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий ______

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Подписи:

    Председатель комиссии __________________

    Члены комиссии             __________________ 

