 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района   Республики Мордовия.
Является официальным печатнымизданием Русско-Тювеевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия
1 марта   2017 года                                                                                         № 9
В ходе проведенной в 2017 г. проверки соблюдения ООО «Коммунальник» жилищного законодательства и законодательства о противодействии терроризму выявлены нарушения.
Установлено, что вопреки требованиям п. 1 ст. 161 ЖК РФ, п. 3.3.5. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), люки чердачных помещений в 1 и 3 подъездах дома № 31 «а» по ул. Бараева г. Темников не закрыты на замок. 

В нарушение п. 3.4.5. Правил входные двери в подвальные помещения 1, 2, 3 подъезда дома № 31 «а», 1, 2, 3 подъезда дома № 33, 1 и 3 подъезда дома № 31 по ул. Бараева г. Темников Республики Мордовия имеют свободный доступ, на дверях отсутствует запорные устройства, закрывающиеся на замок. 

Кроме того, в нарушение п. 3.5.7. на месте, доступном для посетителей подъезда № 1 дома № 31 «а», подъезда № 2 дома № 33»а» по ул. Бараева не вывешены, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах, пожарной охраны, отделения полиции, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической станции, местных органов самоуправления, городского (районного) жилищного управления, органов Государственной жилищной инспекции.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму это деятельность юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма). Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, препятствующее совершению террористического акта (ч. 6 ст. 3 Федерального закона).

Наличие, в нарушение названных норм права, не ограниченного свободного доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных домов, свидетельствует об отсутствии профилактики терроризма, о том, что со стороны организации имеет место незаконное бездействие, нарушающее право граждан на благоприятные, безопасные условия для проживания, поскольку состояние общего имущества указанных многоквартирных домов не обеспечивает безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества и создает благоприятные условия для совершения террористических актов.

По данному фату прокуратурой района приняты меры реагирования.

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса                                                                                           А.И. Кандрин
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационный  бюллетень Русско-Тювеевского  сельского  поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия  №9 от 1 марта   2017 года.

Учредитель: Совет депутатов Русско-Тювеевского  сельского  поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

