[image: image1.jpg]


        [image: image2.emf]            [image: image3.jpg]



Информационный  бюллетень
Темниковского  городского  поселения  Темниковского  муниципального  района

 Республики  Мордовия

(Является  официальным  печатным изданием Темниковского городского  поселения)

05.05. 2014 г                                                                                                                №   5/1
РЕШЕНИЕ
 СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ  ТЕМНИКОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЕМНИКОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ от 30 апреля 2014г.  № 89

Об утверждении схемы   водоснабжения  и водоотведения Темниковского городского      поселения на период до 2022 года

           В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года           №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»; от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об  основах  регулирования  тарифов организаций  коммунального  комплекса»", руководствуясь Генеральным планом  Темниковского  городского  поселения, утвержденным решением  Совета депутатов  № 18 от 20.02.2012 г.   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ТЕМНИКОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Темниковского городского поселения на период до 2022 года в соответствии с приложением к настоящему Решению 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его  принятия и подлежит  официальному обнародованию.

Председатель Совета депутатов 

Темниковского городского поселения:                      О.М. Хозина
Приложение к Решению Совета депутатов  Темниковского

городского  поселения № 89   от 30 апреля 2014г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2022 года Темниковского городского поселения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Темниковского городского поселения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по повышению надежности функционирования  систем водоснабжения и водоотведения  обеспечивающая комфортные и безопасные условия для проживания людей в Темниковском городском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется  финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, а так же средств федерального и регионального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения  поселения существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Темниковского городского поселения на 2013-2022 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Темниковского городского поселения 

Местонахождение проекта

Россия, Республика Мордовия, Темниковский миниципальный  район,  Темниковское городское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2022 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2022 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2016 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных

территорий;

Второй этап строительства- 2017-2019 годы:

- строительство скважин;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от

планируемой на расчетный срок застройки;

Третий этап строительства -2020-2022 (расчетный срок):

- строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод;

- строительство напорных коллекторов для подачи сточных вод на канализационные

очистные сооружения;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 1400000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей

в том числе:

1400000 рублей - финансирование мероприятий по водоснабжению;

100000 рублей - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет  собственных средств ООО Темниковский «Водоканал»

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории  поселения

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Темниковского городского поселения.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Темниковском городском поселении.

Темниковское городское поселение расположено в центральной части Темниковского муниципального района Республики Мордовия. Город Темников – город районного подчинения, административный центр Темниковского городского поселения, находится в 158 км к северо-западу от столицы Республики Мордовии города Саранска. Общая площадь территории города 782 га. На конец 2009г. численность населения города составляла 7589 человек. 

Ближайшая железнодорожная станция Торбеево находится в 71 км к северу от города. По  территории Темниковского городского поселения  протекает река Мокша (приток Оки). Город Темников находится у правого берега реки. Темниковское городское поселение граничит с Нижегородской и Рязанской областями.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта по автомобильным дорогам межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с. Теньгушево - гр. Нижегородской области», III категории и «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников», IV категории.

Численность Темниковского городского поселения на 01.01.2013 составляет 6860 чел.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Основной производственной проблемой в сфере водоснабжения является высокий износ системы водопровода и водоотведения. Ремонт водопровода. 

       
Вследствие того, что износ водопроводных сетей в Темникове составляет 70%, необходимо строительство  нового водопровода. Из-за отсутствия инвестиций федерального и республиканского бюджета ООО Темниковский «Водоканал» в 2014-2015 годах  планирует ремонт водопроводных сетей за счет средств предприятия  в объеме 400 м. на сумму 600 тыс. руб. Кроме этого будет проведена реконструкция внутриквартальной канализации (70 м.на сумму 100 тыс. руб.) и ремонт водопроводных колодцев (40 шт. на 50 тыс. руб.).

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной  собственностью  поселения  и  эксплуатируются  следующим предприятием 

ООО Темниковский «Водоканал».

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Источником водоснабжения Темниковского городского поселения являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованная система водоснабжения г. Темникова включает:

- шесть водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, представленных артезианскими скважинами и водонапорными башнями;

- хозяйственно-питьевой водопровод, из асбестоцементных, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром 63-200 мм общей протяженностью 47,2 км.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения Темниковского городского поселения, выявлены следующие её особенности:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснабжения;

- отсутствуют системы хлорирования воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- наличие высокого эксплуатационного износа водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;

- наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

Основные данные по технико-экономические показатели объектов представлены в таблице 1.

Технико-экономические показатели объектов

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес (местонахождения)
	Год

ввода
	Первоначальная стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Артезианская скважина №1, с башней
	г. Темников,

ул. Студенческая (гл. корпус ПЛ-1)
	1976
	561048
	100% износ

	2.
	Артезианская скважина №203, с башней
	г. Темников,

ул. Дорофеева
	1957
	127972
	100% износ

	3.
	Артезианская скважина №2036
	г. Темников,

ул. Рабочая
	1981
	45488
	100% износ

	4.
	Артезианская скважина №1494
	г. Темников,

ул. Гагарина
	1972
	53303
	1332,34

	5.
	Артезианская скважина №3022
	г. Темников,

ул. Гагарина (в сосенках)
	1987
	35335
	100% износ

	6.
	Артезианская скважина №2141
	г. Темников,

ул. Гагарина (в сосенках)
	1981
	54851
	100% износ

	7.
	Артезианская скважина №3333, (наблюдательная)
	г. Темников,

ул. Лесная
	2000
	125001
	7000

	8.
	Артезианская скважина №302/28т, (наблюдательная)
	г. Темников,

ул. Гагарина (в сосенках)
	1987
	54212
	100% износ

	9.
	Водопроводные сети, протяженностью 47,2 км
	Центральный водопровод по городу Темников
	
	2207770
	104663,4811

	10.
	Наружная канализация 150 метров
	От здания пенсионного фонда
	2003
	44691
	22345,48

	11.
	П2-ПТ1-80-380-50-1УХЛ4
	
	2006
	180422
	115985,05


Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озелены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». 

Основные технические показатели системы водоснабжения города

Таблица 2.

	Основные показатели
	Ед. измерения
	Показатели

	1
	2
	3

	Забор воды из источников
	куб.м/сутки
	959

	Расход на собственные нужды при водоподготовке
	куб.м/сутки
	-

	То же в % к объему забора воды из источников
	%
	-

	Подача воды в сеть
	куб.м/сутки
	959

	Потеря воды при транспортировки (объем)
	куб.м/сутки
	48

	То же в % к объему подачи воды в сеть
	%
	5

	Реализация воды потребителям
	куб.м/сутки
	911

	То же в % к объему забора воды из источников водоснабжения
	%
	95


Сведения об установленной мощности насосов на а/скважинах на 2013 г.

Таблица 3.

	Наименование скважин
	Марка насосов
	Мощность 

двигателя
	Подъем воды тыс./м3 в год
	Потребление электроэнергии за год

	1
	2
	3
	4
	5

	№203

Центральная
	ЭЦВ8-25-100
	11 квт
	105
	76980

	№1 ПУ
	ЭЦВ8-25-100
	11 квт
	30
	21974

	№1495

Светотехника
	ЭЦВ8-25-140
	16 квт
	52
	38050

	№2141 Новая
	ЭЦВ10-63-10
	32 квт
	95
	69570

	№3022 

Резервная
	ЭЦВ8-25-100
	11 квт
	68
	49800

	Итого
	
	
	350 т/м3 в год
	256376


Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов.

2. Источником водоснабжения поселения являются артезианские воды.

3. Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станция водоподготовки имеется  и действует в настоящее время.

5. Водопроводная сеть на территории городского поселения имеет удовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов.

2. Действующие ВЗУ не оборудованы установками  для профилактического обеззараживания воды.

3. Водозаборные узлы требуют реконструкции и ремонта.

3.3. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенного пункта  поселения  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории  поселения предусматривается  обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенного пункта организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Запасы подземных вод в пределах  поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение планируемых   объектов   капитального   строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения  жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Темниковского городского поселения планируется:

- реконструировать существующую ВОС 

- заменить (глубинные насосы, центробежные насосы на насосной станции второго подъема) 

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенного пункта. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га.
4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

В Темниковском городском поселении действует частично централизованная система водоотведения.

Хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной, малоэтажной и средней этажности жилой застройки, а также общественно-деловой застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС). 

Способ прокладки коллекторов – подземный. Сброс очищенных сточных вод от КОС осуществляется на рельеф.

Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда, впоследствии, они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения г. Темникова включает:

- канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена в северо-восточной части г. Темникова, производительностью 800 м3/сут;

- канализационную насосную станцию, расположенную в западной части населенного пункта, производительностью 800 м3/сут;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации преимущественно из полиэтиленовых труб общей протяженностью 15,1 км;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм общей протяженностью 3,9 км;

- напорный коллектор общесплавной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм общей протяженностью 0,9 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, действующей на территории г. Темникова, установлено наличие следующих её особенностей:

- часть территории г. Темникова оснащена централизованной системой водоотведения;

- высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

Для улучшения экологической обстановки на территории городского поселения необходимо провести реконструкцию существующей системы водоотведения с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения, увеличения производительности КНС и КОС, а также установки герметичных выгребов, септиков полной заводской готовности.

Основные технические показатели системы водоотведения

Таблица 4.

	Основные показатели
	Ед. измерения
	Показатели

	Прием сточных вод в систему канализации
	куб.м/сутки
	442

	Перекачка сточных вод
	куб.м/сутки
	442

	Биологисемкач очистка сточных вод
	куб.м/сутки
	-

	Сброс сточных вод на рельефную местность
	куб.м/сутки
	442

	Т.ч. в % к объему общего сброса сточных вод:
	%
	

	- сброс нормативно очищенных сточных вод
	%
	

	- сброс недостаточно очищенных сточных вод без превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам
	%
	100

	- сброс недостаточно очищенных сточных вод с превышения установленного лимита сброса по загрязняющим веществам
	%%
	

	- сброс неочищенных сточных вод
	
	


Выводы:

1. Канализационная сеть имеет удовлетворительное состояние.

2. Произвести реконструкцию внутриквартирных канализаций 

3.  пропускная способность существующей сети позволяет бес проблемно осуществлять подключение объектов капитального строительства предусмотренных ген. планом.

4.2. Анализ существующих проблем

Сети проложены из чугунных, керамических и ПНД труб диаметром 100-150-200 мм и имеет удовлетворительное состояние.

Для обработки осадка необходимо механическое обезвоживание с последующей

утилизацией.

 Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и общественных зонах  поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Современное состояние и прогноз канализационных стоков

Таблица 5

	№

п/п
	Городское поселение
	Численность населения на 01.01.2013,

чел.
	Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут, на 01.01.2013,
	Прогноз канализационных сбросов, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Темниковское
	6860
	0,15
	0,15
	0,15


Канализационные стоки приняты в среднем 150 литров на 1 человека в сутки.

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие  поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. 

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим сетям.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

- реконструкция канализационных сетей.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Темниковского городского поселения  будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Для обеспечения потребности в воде с учетом подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.


Планируемые мероприятия:


- выполнить оценку запасов подземных вод;


- произвести реконструкцию участка водопроводной сети протяженностью 120 метров. По улице Гагарина от дома № 78 до производственной базы ООО «Строитель»;


- произвести реконструкцию водопроводной сети по ул. Заозерная протяженностью 250 метров от дома №11 по ул. К.Новикова до дома №46 по ул. Заозерная;


- произвести реконструкцию водопроводной сети протяженностью 150 метров по ул. Фрунзе от дома №31 до дома №39.

- ремонт водопроводных колодцев. 

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром от 100 до 250мм.
5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение   будет   осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. 

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

Планируемые мероприятия:

- реконструкция внутриквартирной канализации по ул. Белинского от дома 21 до смотрового колодца (примерно 70 метров);

- ремонт канализационных колодцев.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;


- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  поселения  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 – 2022 г
№ 5/1 от 05.05.2014 г.

Учредитель: Совет  депутатов Темниковского  городского  поселения Темниковского  муниципального  района Республики  Мордовия

Тираж – 100 экз.







8

