[image: image8.jpg]\\—




ООО  «Институт территориального планирования  «Град»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
ТЕМНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕМНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТЕМНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Пояснительная записка
Омск   2010

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ТЕМНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТЕМНИКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТЕМНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Темниковского городского поселения                            
     
   
     Темниковского муниципального района Республики Мордовия
Муниципальный контракт:  №1 от 3 декабря 2008 г.
Исполнитель:  ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:  КП 1215-08      


Генеральный директор                                 __________________
А.Н. Береговских

Первый заместитель 

генерального директора                              ___________________
М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора 

по правовым вопросам                                ___________________
Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института                 ___________________
И.Г. Стуканева

Главный инженер института                      ___________________
С.В. Фигуренко

Омск 2010

6Состав графических материалов проекта


7Введение. Цель и задачи проекта


91 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи


91.1 Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки


101.2 Общие сведения


111.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения


111.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения


121.3.2 Геологическое строение и рельеф


131.3.3 Инженерно-геологическая характеристика


141.3.4 Гидрогеологические условия


161.3.5 Гидрографическая характеристика


161.3.6 Растительный и почвенный покров


171.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы


181.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения


221.5 Жилищная сфера


231.6 Социальная сфера


31.7 Производственная сфера


41.8 Транспортная инфраструктура


41.8.1 Внешний транспорт


41.8.2 Улично-дорожная сеть


51.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры


61.9 Коммунальное обслуживание


61.9.1 Водоснабжение


71.9.2 Водоотведение


71.9.3 Теплоснабжение


81.9.4 Электроснабжение


91.9.5 Газоснабжение


101.9.6 Связь и информатизация


111.10 Экологическое состояние территории


111.10.1 Атмосферный воздух


131.10.2 Поверхностные воды и подземные воды


141.10.3 Почвенный покров


151.11 Охрана историко-культурного наследия


151.11.1 Объекты культурного наследия


161.11.2 Зоны охраны


182 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию


182.1 Архитектурно-планировочная организация территории


182.1.1 Архитектурно-пространственное решение


212.1.2 Планировочная организация территории


212.2 Жилищная сфера


232.3 Социальная сфера


272.4 Производственная сфера


272.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть


272.5.1 Внешний транспорт


282.5.2 Улично-дорожная сеть


282.5.3 Объекты транспортного обслуживания


302.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий


302.7 Инженерное оборудование территории


302.7.1 Водоснабжение


322.7.2 Водоотведение


342.7.3 Теплоснабжение


352.7.4 Электроснабжение


372.7.5 Газоснабжение


402.7.6 Связь и информатизация


412.8 Охрана окружающей среды


412.8.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов


422.8.2 Зоны с особыми условиями использования


432.8.3 Водоохранные зоны водных объектов


442.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения


452.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры


462.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха


472.8.7 Мероприятия по охране водной среды


492.8.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова


502.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории


512.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


542.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов


562.11 Описание границы населенного пункта г. Темников


622.12 Технико-экономические показатели проекта


622.12.1 Территория муниципального образования


652.12.2 Город Темников


743 Согласование проекта генерального плана


774 Приложения



Состав графических материалов проекта

	№ схемы
	Наименование листа
	Прим.

	1 
	Карта (схема) планируемого развития территории поселения (проектный план)
	

	2 
	Карта (схема) границ планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения поселения  
	

	3 
	Карта (схема) границ поселения, населенного пункта, границ земель иных категорий
	

	4 
	Карта (схема) границ планируемого размещения объектов транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории поселения
	

	5 
	Карта (схема) границ планируемого размещения объектов транспортного обслуживания и инженерного обеспечения г. Темников
	

	6 
	Карта (схема) ограничений территории поселения  
	

	7 
	Карта (схема) планируемых границ территории поселения первоочередного освоения  
	

	8 
	Карта (схема) функционального зонирования г. Темников
	

	9 
	Карта (Схема) современного использования и комплексной оценки территории поселения
	

	10 
	Карта (схема) транспортной, инженерной обеспеченности территории поселения
	

	11 
	Карта (схема) транспортной, инженерной обеспеченности территории г. Темников
	


Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики 
Мордовия выполнен в соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 03.12.2008г. и Техническим заданием на подготовку проекта генерального плана Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района в Республике Мордовия.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

· Градостроительный кодекс РФ;

· Земельный кодекс РФ;

· Водный кодекс РФ;

· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

· Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»; 

· СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

· СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

· Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района»;

· Закон Республики Мордовия от 23.03.1998 № 7-З «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Мордовия»;

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.12.2007 № 606 «Об утверждении положения о документах территориального планирования муниципальных образований в Республике Мордовия»;

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 08.04.2002 № 185 «Об особо ценных объектах культурного наследия народа, проживающего на территории Республики Мордовия»;

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 29.12.2008 № 612 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия»;

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 28.09.2009 № 406 «Об особо охраняемых природных территориях Республики Мордовия»;

· Постановление Правительства Республики Мордовия от 16.03.2009 № 100 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Республики Мордовия»;

· Закон Республики Мордовия от 12.03.2009 № 23-З «О регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия».

Цель работы – подготовка генерального плана Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.

Основные задачи работы:

· выявление проблем градостроительного развития территории Темниковского городского поселения Темниковского района Республики Мордовия;
· разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

· создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи

1.1 Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки

Законом Республики Мордовия от 28.12.2004 № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» муниципальное образование Темниковское городское поселение наделено статусом городского поселения.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства
. 

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей. 

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

· подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

· подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

· подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

· подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности. 

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2 Общие сведения


Муниципальное образование Темниковское городское поселение расположено в центральной части Темниковского муниципального района Республики Мордовия. Город Темников – город районного подчинения, административный центр Темниковского городского поселения, находится в 158 км к северо-западу от столицы Республики Мордовии города Саранска. Общая площадь территории города 782 га. На конец 2009г. численность населения города составляла 7589 человек. 

Ближайшая железнодорожная станция Торбеево находится в 71 км к северу от города. По  территории Темниковского городского поселения  протекает река Мокша (приток Оки). Город Темников находится у правого берега реки. Темниковское городское поселение граничит с Нижегородской и Рязанской областями.

Темников - город в составе Касимовского царства, известен с 1536 года как русская сторожевая крепость в мордовских лесах.  Старейший город Мордовии. Впервые Темников упоминается в восьмидесятых годах XIV столетия в раздельной грамоте Дмитрия Донского и Олега Рязановского. До 1536 года он располагался неподалёку от села Старый Город. На современное место перенесён в марте 1536 года, когда развернулось строительство на новом месте, где город расположен сейчас. 
За несколько веков своего существования Темников прошёл большой путь по документам и картам административной принадлежности. Сначала он числился в Замокшанском стане Мещерского края. Когда же Пётр I в 1708 году провёл административную реформу, Темников был зачислен в Казанскую губернию, в 1719 году в составе обширной Азовской губернии были организованы провинции, Тамбов и Шацк стали центрами двух провинций. К последней была присоединена территория Темникова. Через 56 лет, в 1775 году, было создано Тамбовское наместничество. Одним из уездов этого наместничества стал Темниковский. В Тамбовском наместничестве, а затем губернии, Темниковский уезд пробыл почти 150 лет, до 1923 года, когда по новому районированию был причислен к Пензенской губернии. С созданием в мае 1928 года Средне-Волжской области в неё были включены и уезды Пензенской губернии. Темниковский уезд стал районом этой области. В июле 1928 года ВЦИК в составе Средне-Волжского края образовал Мордовский округ. Темниковский район был причислен в состав этого округа, преобразованного в 1930 году в автономную область, а затем в 1934 году в Мордовскую Автономную Советскую Социалистическую Республику. Дата образования г. Темников 16 июля 1928г. После развала СССР город Темников и Темниковский район входит в состав Республики Мордовия. 


Объекты культурного наследия на территории городского поселения представлены памятниками истории, градостроительства и архитектуры.  На сегодняшний день насчитывается порядка 16 памятников истории и 6 памятников градостроительства и архитектуры.
На многих зданиях в городе установлены мемориальные доски, связанные с именами замечательных людей города Темников. Это, прежде всего, просветитель мордовского народа, основоположник мордовской поэзии Э.Ф. Дорофеев, народный артист Мордовской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Л. И. Воинов. На улице Московской сохранился дом, в котором родился и жил Герой Советского Союза С. В. Астраханцев.


В городе есть несколько небольших, но уютных парков и скверов, много зелени на улицах.

Основную растительность Темниковского городского поселения представляют леса. Леса в основном смешанные. Из мелколиственных пород преобладают берёза, осина, из широколиственных – дуб, клён, липа, из хвойных – ель, сосна. Луга преимущественно заливные (пойменные), злакоразнотравные и суходольноразновидные.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильного транспорта по автомобильным дорогам межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с. Теньгушево - гр. Нижегородской области», III категории и «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников», IV категории.
Ранее был выполнен генеральный план города Темников проектным институтом ЗАО «Мордовагропромпроект». Проектными решениями были предусмотрены мероприятия по реконструкции, упорядочению застройки, уточнению состава общественного центра, совершенствованию транспортного обслуживания, композиционному выявлению объемно-пространственной структуры. Главной задачей генерального плана явилась задача создания условий для промышленного развития населённого пункта, повышения уровня социального обслуживания населения. В силу объективных экономических и политических причин решения генерального плана были реализованы не полностью. Была выполнена корректировка генерального плана г. Темников, совмещённого с проектом детальной планировки жилого района. 

В настоящее время тенденции экономического развития определились, численность населения стабилизировалась, и на первое место выходит задача повышения уровня комфорта проживания, качества жизни градостроительными средствами.

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат на территории Темниковского городского поселения умеренно-континентальный. Преобладающее направление ветров – западное и юго-западное. 

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена во II-м климатическом районе, подрайон II-В, который характеризуется: умеренной зимой, обусловливающей необходимую защиту зданий, значительной продолжительностью отопительного периода.

Приток прямой солнечной радиации изменяется от 5,0 (в декабре) до 58,6 кДж/см2 (в июне). Суммарная радиация за год 363,8 кДж/см2, радиационный баланс – 92,1 кДж/см2. Около 70 – 80% солнечной энергии идет на испарение, 20 – 30% затрачивается на нагревание воздуха. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 3,5 до 4°С.  Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах - 11,5… - 12,3 °С, абсолютная минимальная температура – минус 47° C. Средняя температура самого теплого месяца (июля) 18,9… 19,8 °С. Экстремальные значения температуры летом достигают 37 °С. 

Средняя годовая сумма осадков  составляет 620 мм. 

Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 30 – 50 см. Сходит снег во второй декаде апреля. 

Продолжительность периода активной вегетации (среднесуточная температура выше + 10°С) составляет 137-143 дня. Сумма активных температур 2230 – 2384 °С. Сельскохозяйственное производство функционирует в условиях неустойчивого увлажнения. В вегетационный период выпадает 230 – 260 мм осадков. Один раз в 10 лет наблюдаются осадки ниже 155 мм и 1 раз в 10 лет выше 345 мм. Среднее значение гидротермического коэффициента 1,0-1,2, в апреле и октябре он несколько выше. В период уборки сельскохозяйственных культур часто выпадает значительное количество осадков, что затрудняет своевременное завершение полевых работ.

В целом климат благоприятен для возделывания основных сельскохозяйственных культур.

На территории Темниковского городского поселения возможны  сильные дожди, грозы, способные нанести  значительный ущерб отраслям экономики и населению

1.3.2 Геологическое строение и рельеф

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами. 

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории поселения включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

На большей части рассматриваемой территории отложения девона залегают на кристаллическом фундаменте. Морские осадки представлены песчаниками, доломитами, известняками и глинами. Общая мощность девонских отложений около 600 м. Девонские горные породы перекрываются повсеместно каменноугольными осадками.

Каменноугольные отложения представлены в основном карбонатными породами: известняки, доломиты, мергели с прослоями глин и песчаников. Верхняя часть этих отложений выходит на дневную поверхность в долине реки Мокша. Общая мощность каменноугольных отложений достигает до 230 м.

Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. На дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами, глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов. 

Кайнозойские отложения подразделяются на породы палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. Современная мощность морских отложений палеогенового возраста достигает значений до 120 м. Отложения представлены опоками, мергелями с прослоями песков и песчаников.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

Рассматриваемая территория расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению водно-ледниковой равнины, в пределах которой расположено Темниковское городское поселение.

В морфологии Мокшинской долины прослеживается асимметричность - правые склоны, в основном, крутые и высокие. 

Пойма реки Мокша имеет аккумулятивный, цокольный и эрозионный характер. Относительная высота первой надпойменной террасы над урезом воды составляет 5-10 м. Поверхность слабо наклонена в сторону реки и незначительно расчленена оврагами и балками. 

Относительная высота поверхности второй надпойменной террасы составляет 20-25 м, абсолютная высота - 110-150 м. Поверхность террасы осложнена эрозионными формами. На отдельных участках встречаются песчаные бугры, реликты старичных проток и озер. Преобладают аккумулятивные террасы. Третья надпойменная терраса прослеживается в долине реки Мокша. Ее относительная высота достигает отметок 25-30 м над урезом воды, абсолютные отметки поверхности составляют 130-170 м. Терраса имеет наклон в сторону реки, часто прорезана оврагами и балками.

Макро- и мезоформы рельефа поселения трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

1.3.3 Инженерно-геологическая характеристика

По характеру инженерно-геологических условий территорию городского поселения можно разделить на два района - территория поймы и надпойменных террас.

Пойменные террасы. Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долине реки  Мокша и связан с заливаемыми в период весеннего половодья участками долины.

Аллювиальные отложения представлены песками, кварцевыми, преимущественно мелкозернистыми, с подчиненными прослоями песка грубозернистого, иногда с галькой и гравием различных пород. Пески часто переслаиваются с суглинками и глинами.

Коренные породы представлены отложениями неогеновой (пески, алевролиты, глины с линзами песков и алевролитов), меловой (мел, мергели, опоки, пески, песчаники, глины, алевриты), юрской (глины, пески с конкрециями фосфоритов, песчаники, сланцы, мергели) и каменноугольной (известняки, доломиты с прослоями глин) системами.

На рассматриваемой территории из геологических процессов получили: заболачивание, затопление, образование конуса выноса, эоловые процессы, процессы суффозии и эрозии, овраго- и оползнеобразования. Экзогенные геологические процессы обладают сильной и средней интенсивностью проявления.

Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения.

Надпойменные террасы охватывают слабо расчлененные плоские равнины на древних аллювиальных отложениях. С поверхности на глубину 1,5-4,0 м отложения надпойменных террас большей частью перекрыты слоем делювиальных суглинков.

Участки распространения лессовидных суглинков имеют прерывистое распространение в высотном интервале 120-200 м в  надпойменных террасах реки Мокша,  а также в виде поясов окаймляют выходы коренных пород на приводораздельных пространствах.

Лессовидные отложения являются полигенетическими образованиями. Они представлены суглинками и глинами средней плотности, полутвердой и тугопластичной консистенции.

В отличие от лессовидных глин лессовидные суглинки характеризуются слабой водоустойчивостью и просадочностью, которая с глубиной уменьшается, а с 6,0 - 7,0 м породы становятся слабосжимаемыми и непросадочными. Толща лессовидных суглинков и глин практически безводна. Местами на значительной глубине встречается верховодка.

Четвертичные отложения представлены суглинками, песками кварцевыми разнозернистыми с гравием и галькой кварца, окаменелых известняков, пески с прослоями глин.

Коренные породы представлены отложениями неогеновой (пески, алевролиты с прослоями глин), меловой (мел, мергели, пески, песчаники, опоки, алевриты, глины), юрской (глины, пески с конкрециями фосфоритов, песчаники, сланцы, мергели) и каменноугольной (известняки, доломиты с прослоями глин) систем.

На территории рассматриваемого инженерно-геологического района из экзогенных геологических процессов получили развитие: подтопление, заболачивание, эрозионные процессы, карст, овраго- и оползнеобразование. Инженерно-геологический район характеризуются средней и слабой интенсивностью проявления процессов.

Территория характеризуется, как ограничено благоприятная для градостроительного освоения.

Оползневые процессы прослеживаются на большей части территории  и приурочены, чаще всего, к районам близкого залегания кровли коренных отложений и к участкам с повышенной крутизной склонов. 

1.3.4 Гидрогеологические условия

Особенностью гидрогеологических условий рассматриваемой территории является широкое развитие карстующихся пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод.

Наличие карбонатных пород каменноугольного и пермского возраста, а также терригенных отложений мезозоя и кайнозоя привели к образованию водоносных горизонтов с различными гидродинамическими свойствами и гидрохимическими условиями.

Воды четвертичных и неогеновых отложений. Основным источником питания являются атмосферные осадки и подземные воды смежных водоносных горизонтов. Режим вод находится в прямой зависимости от сезонных факторов и поверхностного стока рек. Водоносные горизонты обычно безнапорные. Области разгрузки приурочены к долинам рек, овражно-балочным комплексам. 

Водоносный (локально слабоводоносный) нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (комплекс) приурочен к долинному комплексу (пойма, I – III террасы). В долине реки Мокши мощность обводненных пород составляет 10 – 22 м. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 0,5 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые и магниево-кальциевые, пресные. Минерализация – 0,05 – 0,9 г/ дм3.

Водоносный (локально слабоводоносный) нижнесреднечетвертичный надморенный флювиогляциальный горизонт. Мощность водоносной толщи до 22,5 м. Расходы родников большей частью не превышают 0,05 – 0,4 л/с. Химический состав характеризуется преобладанием гидрокарбонатов. Минерализация обычно не превышает 0,4 г/ дм3.

Водоносный (локально слабоводоносный) нижнесреднечетвертичный подморенный флювиогляциальный горизонт приурочен к флювиогляциальным отложениям. Расходы родников составляют 0,01 – 0,2 л/с, реже – до 0,55 л/с. Воды гидрокарбонатно-кальциевые. Величина минерализации колеблется от 0,48 до 0,65 г/ дм3. Несмотря на широкое площадное распространение водоносного горизонта практическое значение его невелико, вследствие слабой водообильности.

Водоносный верхнеплиоценово-нижнечетвертичный аллювиальный горизонт. Дебиты родников 0,1 – 0,2 л/с. Подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные, с минерализацией 0,24 – 0,45 г/ дм3.

Водоносный (слабоводоносный) олигоценово-миоценовый терригенный комплекс (горизонт) приурочен к левобережью р. Мокши. Обводненная мощность в среднем составляет 10 – 27 м. Водообильность скважин 0,03 – 0,26 л/с. Химический состав вод преимущественно гидрокарбонатно-сульфатный, кальциево-магниевый, при минерализации 0,20 – 0,25 г/ дм3.

Воды нижнемеловых и юрских отложений. Воды, находящиеся в песчаных отложениях нижнего мела, верхней и средней юры, – грунтовые и межпластовые. Глубина залегания возрастает с северо-запада на юго-восток от 4 до 270 м, водообильность слабая, удельный дебит 0,005 – 0,25 л/сек. Питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, и перетока из других водоносных горизонтов. Водоносный комплекс дренируется овражно-балочной и речной сетью, а также перетоком вод в нижележащие водоносные комплексы. По химическому составу воды в основном гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные натриево-кальциево-магниевые, минерализация возрастает с северо-запада на юго-восток от 0,2 до 0,8 г/ дм3, общая жёсткость до 9 моль/м3. Грунтовые воды и краевые части межпластовых вод используются населением путем обустройства колодцев.

Воды пермских и каменноугольных отложений. Водосодержащая толща пермских и каменноугольных отложений объединяется в самостоятельный раздел в силу литологической особенности водоносных пород. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Водоносный каменноугольно-пермский карбонатный комплекс является основным источником для крупного централизованного водоснабжения. Формирование подземных вод происходит главным образом за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выходов на дневную поверхность карбонатных отложений.

В подземные воды в районе г. Темников имеют пониженную минерализацию с содержанием плотного остатка до 0,5 г/ дм3 к общей жесткости от 1,0 до 15,0 мг-экв/л, при преобладании карбонатов. По характеру минерализации воды имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый, гидрокарбонатно-сульфатный магниево-кальциевый, гидрокарбонатно-хлоридный кальциевый состав.

Водоносный (слабоводоносный) нижнекаменноугольный терригенно-карбонатный комплекс развит повсеместно. По химическому составу воды близки к подземным  водам верхне-среднекаменноугольного водоносного комплекса, содержание сухого остатка 282 мг/л. Воды имеют хлоридно-гидрокарбонатный кальциево-натриевый состав.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения, как отдельных объектов в городах и в сельской местности, так и для централизованного водоснабжения. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Для территории Темниковского городского поселения это основной горизонт, на подземных водах которого базируется крупное централизованное питьевое, хозяйственное и промышленное водоснабжение.

Воды девонских и додевонских отложений. В разрезе девонских отложений вскрыт целый ряд водоносных горизонтов. По химическому составу воды хлоридные, натриево-кальциевые с минерализацией до 176,9 г/л и с общей жесткостью до 985 мгэкв/л. Подземные воды додевонских отложений вскрыты в толще мелкозернистых песчаников на глубине 1480 м от поверхности. Они имеют хлоридный натриево-кальциево-магниевый состав с минерализацией 156,6 г/ дм3 при содержании брома 80,0 мг/ дм3. Эти воды представляют интерес, как сырье, для химической промышленности.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы Темниковского муниципального района составляют 183,6 тыс. м3 /сут. Степень освоения запасов пресных подземных вод в районе очень низкая всего 1,4%, добыча составляет всего 2,577 тыс. м3 /сут.

1.3.5 Гидрографическая характеристика

Гидрографическая сеть городского поселения представлена р. Мокша, её мелкими притоками и озерами преимущественно старичного происхождения оз. Вятькишево, оз. Жегалово,   оз. Бараново,  оз. Ендовище, оз. Савино, оз. Шаганино.

Гидрологический режим реки характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летне-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая - начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора  - два месяца, в отдельные годы больше. 

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

По генетической классификации озерных котловин преобладают водно-эрозионнные – старицы реки Мокша, имеющие связь с рекой во время весенних половодий. Для озер характерен весенний подъем уровня, сменяющийся постепенным его снижением в течение летнего и зимнего сезонов. В отдельные дождливые годы наблюдается летнее или осеннее повышение уровня. Весенний подъем обычно начинается во второй половине апреля, на 5 – 10 дней позже начала половодья на реках. Его высота в среднем от 0,6 до 1,2 м, что зависит как от водности весеннего периода, так и от морфологии котловины озера, размеров бассейна. Максимальный уровень весеннего подъема наблюдается обычно в последней декаде апреля. В зимний период изменение уровня по преимуществу незначительно. Годовая амплитуда колебаний уровня 1,0 – 1,5 м.

Основная доля в объеме водных ресурсов рассматриваемой территории приходится на речной сток.

1.3.6 Растительный и почвенный покров

Почвы на территории городского поселения представлены серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками. 

Подзолистые почвы сформировались на песчаных флювиогляциальных и древнеаллювиальных отложениях под хвойными и хвойно-широколиственными лесами с моховым и мохово-травянистым покровом. Различают 2 подтипа: подзолистые почвы – содержание гумуса в верхней части профиля 0,3 – 0,5%, реакция сильнокислая и дерново-подзолистые почвы – содержание гумуса 1,5 – 3%, азота, фосфора, калия небольшое количество, реакция кислая. Дерново-подзолистые почвы слабоустойчивы к развитию плоскостной эрозии и другим деструктивным процессам. При затруднённом естественном дренаже, обычно в понижениях, они подвергаются глееобразованию (образуются дерново-подзолисто-глееватые и подзолисто-глеевые почвы), что приводит к их трансформации в болотно-подзолистые почвы. Эти почвы отличаются ограниченной сельскохозяйственной освоенностью.

Группа аллювиальных почв занимает поймы рек. Распространены аллювиальные дерновые (на повышенной прирусловой пойме), аллювиальные луговые (на центральной пойме, вокруг обсыхающих озёр-стариц), аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые и аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы (на участках притеррасного заболачивания). Аллювиальные дерновые почвы являются слаборазвитыми. Плодородие этих почв невысокое.

Аллювиальные луговые почвы наряду с чернозёмами являются самыми плодородными. Более того, они имеют ряд преимуществ перед чернозёмами:

· почти не подвергаются водной эрозии;

· обладают высоким естественным плодородием, постоянно возобновляемым аллювиальным процессом;

· оптимальным для травянистых растений водным режимом.

В целом почвы городского поселения, как и Темниковского района, отличаются не совсем благоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами,  происходящими в районе являются: эрозия пахотных земель, переувлажнение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель.

Естественная растительность Темниковского городского поселения представлена в основном смешанными лесами. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна.

Разнообразие растительности района определяется особенностями климата и литогенной основы – рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают сочетание хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, кустарниковых и луговых степей, растительных сообществ пойменных лугов и болот.

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

Месторождения и проявления полезных ископаемых (строительный камень, песчано-гравийных материалов, строительного песка и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый песчано-гравийные смеси.

На территории городского поселения нет месторождений минерально-сырьевых ресурсов с утвержденными запасами. 

Среди аллювиальных отложений р. Мокши поисками установлены линзы песчанно-гравийных смесей, залегающие в крупнозернистых песках, слагающих нижнюю часть разреза. Данные пески пригодны для использования в качестве мелких заполнителей бетонов.

Среди осадков плейстоцен голоценового продуктивного горизонта разного генезиса в пойме и долине р. Мокши встречаются перспективные площади строительных песков и песчано-гравийных смесей. 

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В основу формирования проекта развития территория городского поселения среди прочих факторов (оценка территории, сложившейся инфраструктуры и пр.) закладывается оценка тенденции изменения численности населения. 

Анализ демографической ситуации в городском поселении и перспективы её изменения производились на основе исходных данных, предоставленных Администрацией городского поселения:

· данные о численности населения города в период с 2000 по 2009 год;

· половозрастная структура численности населения на 2009 год;

· данные о естественной и механической динамике численности населения за 2000-2009 год.

А так же данных стратегий и программ развития разных уровней, в частности:

· стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года;

· республиканская программа по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008 – 2012 годы;

· республиканская целевая программа «Совершенствование и развитие дорожной сети в Республике Мордовия на период до 2015 г.»;

· концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом президента от 09.10.2007 № 1351.


Сложившиеся тенденции изменения численности населения


Согласно закону Республики Мордовия  от 28.12.2004 г. № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского района, муниципального образования Темниковский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» в состав муниципального образования город Темников входит один населенный пункт – город Темников, который в соответствии с тем же законом определен административным центром муниципального образования Темниковский район. 

Город Темников является одним из старейших городов Республики Мордовия - образован в 1536 году, с чем связано наличие на территории города значительного числа построек, имеющих историческую ценность.

По состоянию на конец 2009 года численность населения города составляла 7589 человек (Рисунок 1).

[image: image1.png]9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

Tlo10
T~y
8881\
8393
8331
] | 168
v 15 79}' 7589
] 7767

7594

7421]

2000r01 2001 rog 2002 rog 2003 rox 2004 rox 2005 rox 2006 rox 2007 rox 2008 rox 2009 rox





Рисунок 1 Численность населения города Темников, человек (на конец года)

За последние 10 лет численность населения города снизилась на 17% (или 1,5 тыс.  человек). С 2000 по 2008 год наблюдалась стабильная тенденция снижения численности на 2-3% ежегодно. Прирост численности за 2009 год связан не с демографическими показателями динамики населения, а с внедрением новой автоматизированной системы сельского административного образования (АИС САО), установленной в городской администрации в 2008 г., ранее данные формировались в отчетах районного отдела статистики. 

Коэффициент естественного прироста на 1000 человек составил за 2009 год «-» 5,3. Четкой тенденции изменения показателя естественного прироста за рассматриваемый период не наблюдалось, однако за последние 5 лет наблюдалось снижение естественной убыли численности в основном вследствие снижения показателя смертности (Рисунок 2). 

[image: image2.png]2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rof rog rog Trog rog rog  roj  rog  TOX  TOX
T T T 25,0

236 | -56 45| |-40| |

— 20,0
150
10,0
5,0
-100 0,0
4 ECTeCTBEHHBII IPHP OCT, Yer. ko3 HIpIeHT p ok TaemocTiiHA 1000 yen

ko3¢ dHLpIeHT cMep THOCTH Ha 1000 wen





Рисунок 2 Естественная динамика численности населения

Коэффициент рождаемости (на 1 тыс. чел.) в 2009 году составил 9,2. Минимальное значение показателя наблюдалось в 2005 году (6,8) максимальное в 2007 (10,7). Коэффициент смертности в 2009 году составил 14,5, минимальное значение показателя наблюдалось в 2004 году – 12,2, максимальное в 2005 – 20,5. Среднее значение коэффициента рождаемости за рассматриваемый период – 9,2, то же для коэффициента смертности – 15,9, то есть показатель смертности превышает рождаемость более чем в 1,7 раза.

Механическая динамика численности населения за рассматриваемый период не определяет четко выраженной тенденции изменения показателей (Рисунок 3), за последние 10 лет механическая динамика численности имеет отрицательный характер.

[image: image3.png]-150

-200

=250

YBEHIIB L

2000 2001 2002 2003 2004
ron ron ron ron ron

I« MexaHHYeCKHIT IPHP OCT, Y&l

ko3¢ drrpieHT BBIGBITIET Ha 1000 yen

2005 2006 2007 2008 2009
ron ron ron ron ron

ko3 drpeHT NpHGEITIET Ha 1000 yern





Рисунок 3 Механическая динамика численности населения

Наибольшее значение абсолютного значения механической убыли наблюдалось за 2002 году – 199 чел., наименьшее значения сложилось в 2009 году  - 37 чел. Коэффициент прибытия (на 1 тыс. чел.) в 2009 году составил 15,8 (максимальное значение за 10-летний период), минимальное значение показателя наблюдалось в 2002 году (6,7). Коэффициент выбытия в 2009 году составил 20,7 (минимальное значение за 10-летний период), максимальное значение показателя наблюдалось в 2001 году – 31,2. Среднее значение коэффициента прибытия за рассматриваемый период – 11,3, то же для коэффициента выбытия – 25,5, то есть показатель выбытия превышает прибытие более чем в 2 раза.


Для наиболее полной оценки демографической ситуации важно оценить половозрастную структуру численности населения города (Рисунок 4). 

[image: image4.png]70 1 crapme
65-69

60-64

45-49
40-44
35-39

30-34

1
2 B
4
B JKeHuHHBI
5
B My /K IHHBI

-600

-400

-200

200

400





Рисунок 4 Возрастно-половая структура населения, чел. (на конец 2009 года)

Как видно из рисунка, в структуре численности города преобладает население трудоспособного возраста (64% от общей численности). Численность населения в возрасте младше трудоспособного - низкая и составляет всего 14% от постоянного населения. При сохранении (либо ухудшении) существующих значений показателей рождаемости структура численности будет резко ухудшаться в дальнейшем, что в итоге будет вести к сокращению общей численности.

Кроме того, на рисунке обозначены основные демографические волны, которые характеризуются следующим:

· снижение рождаемости в годы Великой Отечественной войны;

· увеличение рождаемости в 60-е годы (экономический рост);

· снижение рождаемости, связанное с уменьшением количества женщин фертильного возраста (см. п. 1);

· рост рождаемости в 80-е годы, связан с относительно стабильной экономической  ситуацией в стране, а так же с увеличением количества женщин в фертильном возрасте (см. п. 2);

· снижение рождаемости в период 1990-2000-х годов (экономическая и политическая нестабильность, ухудшение обеспеченности населения социально-бытовыми услугами, социальная незащищенность, рост численности малообеспеченных слоев населения), снижение количества женщин в фертильном возрасте (см. п. 3).

Итак, произведя оценку существующей демографической ситуации в городе, можно сделать выводы о сложившейся стабильной тенденции снижения численности населения, обусловленной как механическим, так и естественным оттоком населения. 

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения муниципального образования производился в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Темниковского муниципального района, выполненной в 2009 году в рамках контракта между Администрацией Темниковского муниципального района и ООО «Институт территориального планирования «Град». 

В рамках Схемы территориального планирования Темниковского муниципального района производился прогноз численности в трех вариантах:

· при сохранении существующих показателей динамики численности (отрицательных значений естественного и механического движения численности) численность населения города к концу 2028 году примет значение 4 тыс. человек, то есть снизится на 47%;

· в основу второго варианта закладывались целевые индикаторы программы по улучшению демографической ситуации в Республике Мордовия на 2008 – 2012 годы (коэффициент естественного прироста минус 7,1 на 1000 чел., механического прироста минус 2,8 на 1000 чел.), численность населения за 20 летний период снизилась более чем на 23% и составила 5,8 тыс. человек;

· в основе третьего варианта лежит оптимистичный прогноз развития (улучшение инвестиционной привлекательности территории, рост экономического благополучия населения вследствие реализации решений проекта и программ развития, направленных на улучшение социальной и экономической ситуации в городе). Согласно данному варианту к концу 2028 года численность города составит 8 тыс. человек (прирост 5%). Городскому поселению присвоен статус – территории активного градостроительного развития, предполагающий наиболее активное всестороннее развитие сфер обслуживания населения, в том числе производственной сферы.  

В связи с крайней неблагоприятностью результатов прогноза по первым двум вариантам (и непригодностью их для формирования проекта градостроительного развития территории, включающего параметры, направленные на улучшение инфраструктур города), в расчет брался третий – оптимистичный вариант прогноза численности. Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования по оптимистичному варианту развития, обобщены в виде Таблица 1 и Рисунок 5.

Таблица 1 Прогноз численности населения на конец периода

	Показатель
	Факт
	Прогноз

	
	2009 г.
	2013 г.
	2018 г.
	2028 г.

	Общая численность населения, чел.
	7589
	7730
	7800
	8000

	в том числе:
	
	
	
	

	младше трудоспособного возраста, %
	14,4
	16
	17
	18

	трудоспособный возраст, % 
	63,8
	58
	55
	55

	старше трудоспособного возраста, %
	21,8
	26
	28
	27


Как видно из таблицы распределение населения внутри возрастных групп численности измениться: возрастет доля населения младше трудоспособного возраста (вследствие предполагаемого роста рождаемости). Так же увеличиться доля лиц старше трудоспособного возраста (данное изменение связано со сложившейся возрастной структурой численности, а так же может быть связано с увеличением среднего возраста дожития населения).

[image: image5.png]8100
8000
7900
7800
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100

2005 roxg 2006 rox 2007 rox 2008 roa 2009 rox 2013 rox 2018 rox 2028 rox

[ Hacenenue, Toic. yen. (gaxT) Hacenetue, Toic. yen. (nporos)

Mpupocr, % (pakr) = = TMpupoct,% (nporHos)

103,0
102,0
101,0
100,0
99,0
98,0
97,0
96,0
95,0
94,0





Рисунок 5 Существующие и прогнозируемые темпы роста численности населения (на конец года)

Как видно из рисунка, проектом предполагается смена существующей тенденции снижения численности на постепенный рост (ежегодное значение прироста численности в среднем за прогнозный период составит порядка 0,3%). 


Таким образом, подводя итоги оценки существующей численности и прогноза ее динамики до 2028 года,  выделим следующие основные положения:

· численность населения на конец 2009 года составила 7589 человек;

· за 10 предыдущих лет сложились отрицательные показатели естественного и механического движения населения;

· половозрастная структура численности не является благоприятной с точки зрения воспроизводства населения вследствие низкой численности детей (группы младше трудоспособного возраста);

· принятая проектом для дальнейших расчетов численность населения на конец 2028 года составит – 8000 человек.

1.5 Жилищная сфера
Общая площадь жилищного фонда города (за исключением общежитий при учреждениях образования) по данным графических материалов проекта составляет порядка 279 тыс. кв.м. Соответственно, средний показатель жилищной обеспеченности населения составляет 36,8 кв.м/чел. 

На настоящий момент на территории города размещено 294,3 га жилых территорий. Из которых 21,2 га – малоэтажная жилая застройка, 3,6 га – среднеэтажная жилая застройка, 269,5 – индивидуальная жилая застройка. 

Таким образом, жилые территории города представляют собой, в основном, индивидуальную застройку (92% жилых зон города). Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности размещена, в основном, в центральной части города и составляет 8% от общей площади жилых зон города. 

Средняя плотность населения на территории жилой застройки составляет 25 чел./га.

Часть существующих жилых территорий (порядка 17%) попадает в санитарно-защитные зоны объектов коммунально-складского, производственного  назначения, а так же объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, что не допускается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В частности жилищный фонд попадает в СЗЗ свалки, КОС, автоколонн, столярного цеха, гаражей, складских объектов, кладбища и прочих объектов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

· средняя жилищная обеспеченность выше нормативного значения на 18,8 кв.м/чел. или на 104% (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №541 от 29.08.2005 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 16.12.2006 N 772) « О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения на 1 гражданина составляет 18 кв. м общей площади жилья);

· территория жилой застройки представлена, в основном, индивидуальной жилой застройкой;

· средняя плотность населения на территории жилой застройки составляет 25 чел./га;

· порядка 17% жилых территорий расположено в санитарно-защитных зонах объектов коммунально-складского и производственного  назначения, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.6 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности  населения  материальных объектов (зданий, сооружений), а так же  различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальный комплекс города представлен следующими объектами:

Учреждения образования

Муниципальная система образования города представлена следующими уровнями образования: дошкольное, начальное общее, среднее (полное) общее, начальное среднее и профессиональное.

В городе размещено одно дошкольное образовательное учреждение, начальная школа-детский сад, две общеобразовательные школы, коррекционная школа, кадетская школа. 

В городе также существует система дополнительного образования учащихся, представленная художественной школой и центром внешкольного развития. 

Профессиональное образование в городе можно получить в сельскохозяйственном колледже.  В данном учреждении получают образование не только жители города, но и всего муниципального района.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Медицинское обслуживание населения муниципального образования обеспечивается деятельностью МУЗ «Темниковская центральная районная больница имени А.И. Рудявского», которое  включает в себя несколько корпусов стационара, поликлиническое отделение, станцию скорой медицинской помощи. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается в поликлиническом отделении центральной районной больницы. 

Кроме того, в городе функционируют 3 аптеки и молочная кухня.

Так же в городе функционируют  учреждения ветеринарной медицины (лечебница, аптеки, лаборатория).

Учреждения социального обеспечения в городе представлены: детским домом - интернатом для детей с физическими недостатками, управлением соц. защиты населения, комплексным центром социального обслуживания населения (дневное отделение).

Физкультурно-спортивные сооружения

В сфере массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании функционируют (помимо спортивных залов и плоскостных спортивных объектов при учреждениях образования) дворец спорта со стадионом и хоккейным кортом. Кроме того, на территории города размещена недействующая лыжная база.  

Учреждения культуры и искусства

Сеть учреждений культуры и искусства города представлена: 

· Центральным дворцом культуры и досуга.

· Молодежным культурно-досуговым центром с кинотеатром, в здании так же размещены фотосалон, магазины и парикмахерская.

· Темниковской центральной районной библиотекой. Детской районной библиотекой. 

· Темниковским историко-краеведческим музеем имени Ф.Ф. Ушакова - филиал Мордовского регионального краеведческого музея. 

· Домом-музеем им. Воинова.

В городе расположено 2 объекта культового назначения: часовня и Успенская церковь.

В настоящее время сеть предприятий торговли насчитывает 62 объекта (в т.ч. один строящийся), в том числе магазины и торговые павильоны, а так же один рынок. По имеющимся данным в городе функционируют 5 предприятий общественного питания (закусочные, кафе), так же размещено одно недействующее предприятие общественного питания. 

Сеть учреждений и предприятий бытового обслуживания представлена парикмахерскими, мастерскими, банно-прачечным комбинатом и пр. 

Кредитно-финансовое обслуживание жителей города осуществляют: Сбербанк России, ОАО КБ «Мордовпромсвязьбанк» Темниковский филиал, Российский сельскохозяйственный банк.  

На территории города размещено одно отделение связи – почтовое отделение Темниковский ЛТЦ филиала в РМ ОАО «Волгателеком».

Так же стоит отметить наличие в городе большого количества административных зданий и офисных помещений коммерческих структур и государственных (муниципальных) органов. Всего на территории города размещено 22 действующих административно - офисных здания и 2 недействующих (административное здание и расчетно-кассовый центр).

Характеристики обеспеченности населения основными типами учреждений и предприятий социально-бытового назначения (согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Мордовия, утвержденным Постановлением Правительства РМ от 29.12.2008 N 612), а так же характеристики объектов капитального строительства, расположенных на территории города  представлены

Таблица 2 Обеспеченность населения г. Темникова объектами социально-бытового назначения (численность населения 7589 чел.)

	№ п/п
	Наименование
	Единица изме-рения
	Объект
	Мпр.
	Загрузка объекта, %
	Норматив 
	Требуемая мощность
	Факт. обеспе-ченность,

 %
	Существующие проблемы

	1
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	место
	2
	240
	100
	85% детей дошкольного возраста
	329
	73
	-

	1.1.1
	Детский сад комбинированного вида «Золотой Петушок»
	место
	1
	190
	109
	-
	-
	-
	1988 год ввода

	1.1.2
	Начальная школа-детский сад
	место
	1
	50
	64
	-
	-
	-
	1987 год ввода, 40% износ

	1.2
	Школьные учреждения
	учащиеся
	3
	1290
	63
	100% детей школьного возраста
	753
	171
	-

	1.2.1
	Средняя общеобразовательная школа № 1.

Спортзал.Библиотека.
	учащиеся
	1
	550
	57
	-
	-
	-
	Здания 1970, 1986(пристрой) годов ввода, износ 70%

	1.2.2
	Средняя общеобразовательная школа № 2.Центр внешкольной работы. Спортивный зал. Зал хореографии.Библиотека.
	учащиеся
	1
	700
	69
	-
	-
	-
	Здания 1912, 1989 годов ввода, износ 80%. Подвоз из с.Кондровки - 11 чел, с.Л.Цибаево - 10 чел., с.Лаврентьево - 2 чел., д.Николаевка - 2 чел., с.Чижиково - 5 чел, п.Плосское - 2 чел.

	1.2.3
	Начальная школа-детский сад
	учащиеся
	1
	40
	38
	-
	-
	-
	1987 год ввода, 40% износ

	1.3
	Внешкольные учреждения
	место
	3
	100
	100
	10% общего числа школьников
	75
	133
	Недействующее

	1.3.1
	Художественная школа
	место
	1
	70
	100
	-
	-
	-
	Здание введено ранее 1917 года . Аварийное состояние- износ - 100%. Размещено в здании статистического управления.

	1.3.2
	Центр внешкольного развития 
	место
	2
	30
	100
	-
	-
	-
	1 здание недействующее, 1-в здании СОШ №2, 45% износ

	1.4
	Объекты профессионального образования
	объект
	1
	-
	-
	по заданию на проектирование
	-
	-
	-

	1.4.1
	ФГОУ СПО «Темниковский сельскохозяйственный колледж.Спортивный зал.
	объект
	1
	-
	-
	 
	-
	-
	Износ 1 корпуса 100%, 2 корпуса 37%

	1.5
	Прочие учреждения образования
	объект
	4
	-
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	1.5.1
	ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями развития «Темниковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
	учащиеся
	1
	140
	71
	 
	-
	-
	Объект включает ряд корпусов (года ввода от 1917, износ 100%) В комплекс зданий входят учебный корпус, 2 спальных корпуса, мастерские, спортивный зал, хозяйственные постройки. 

	1.5.2
	Кадетская школа
	учащиеся
	1
	н/д
	-
	 
	-
	-
	 

	1.5.3
	Учреждение образования
	учащиеся
	1
	-
	-
	 
	-
	-
	

	1.5.4
	Автошкола
	объект
	1
	-
	-
	 
	-
	-
	 

	2
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	2.1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями

(для взрослых)**
	койка
	1
	143
	94
	10,37 на 1 тыс. человек
	192
	75
	Расчет потребности населения Темниковского муниципального района 

	2.1.1
	МУЗ «Темниковская центральная районная больница имени А.И. Рудявского»:
	койка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.1
	терапевтический корпус
	койка
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	1972 год ввода, износ 44%

	2.1.1.2
	физиотерапевтический корпус
	койка
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	1910 год ввода, износ 44%

	2.1.1.3
	хирургический корпус
	койка
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	1981 год ввода, износ 19%

	2.1.1.4
	дневной стационар
	койка
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	1981 год ввода, износ 19%

	2.1.1.5
	акушерско-гинекологическое отделение
	койка
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	1981 год ввода, износ 19%

	2.1.1.5
	инфекционный корпус
	койка
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	2005 год ввода, износ 8%

	2.2
	Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара**
	посещение в смену
	1
	290
	100
	18,55 на 1 тыс. человек
	141
	206
	-

	2.2.1
	Темниковская поликлиника
	посещение в смену
	1
	290
	100
	-
	-
	-
	1986 год ввода, износ 15%

	2.3
	Аптеки
	кв.м общей площади
	3
	н/д
	-
	50 на 1 тыс. человек
	379
	-
	-

	2.4
	Молочные кухни
	порция в сутки 
	1
	н/д
	-
	4 на 1 ребенка до года
	273
	-
	1974 год ввода, износ -37%

	2.6
	Станция (подстанция) скорой помощи
	автомобиль
	1
	н/д
	-
	0,1 на 1 тыс. человек
	1
	-
	1998 год ввода (в составе МУЗ «Темниковская ЦРБ»), износ - 10%

	2.7
	Объекты социального обслуживания населения
	объект
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2.7.1
	Темниковский детский дом интернат для детей с физическими недостатками
	место
	1
	55
	80
	-
	-
	-
	100% износ

	2.7.2
	Управление соц. защиты населения Темниковского МР РМ. Комплексный центр соц. обслуживания населения
	объект
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Введено ранее 1950 года, износ - 100%

	2.7.3
	МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (дневное отделение)*
	место
	1
	70
	87
	-
	-
	-
	Введено ранее 1917 года, износ - 100% (дневные отделения для пенсионеров: клуб «Здоровье» и «Надежда», организовано дневное пребывание детей из малообеспеченных семей

	2.8
	Прочие учреждения здравоохранения
	объект
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2.8.1
	Ветеринарная лечебница
	объект
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	износ - 100%

	2.8.2
	Ветеринарная лаборатория
	объект
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	износ - 100%

	2.8.3
	Ветеринарная аптека
	объект
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	3
	Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	кв.м общей площади
	0
	0
	-
	70-80 на 1 тыс. человек
	607
	0
	-

	3.2
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м  площади пола
	5
	1305
	100
	60-80 на 1 тыс. человек
	607
	215
	-

	3.2.1
	Спортивный зал 
	кв.м  площади пола
	1
	288
	100
	-
	-
	-
	При сельскохозяйственном колледже

	3.2.3
	Спортивный зал 
	кв.м  площади пола
	1
	162
	100
	-
	-
	-
	При СОШ № 1 (1970 год ввода)

	3.2.4
	Спортивный зал 
	кв.м  площади пола
	1
	168
	100
	-
	-
	-
	При СОШ № 2 (1989 год ввода)

	3.2.5
	Спортивный зал 
	кв.м  площади пола
	1
	183
	100
	-
	-
	-
	При СОШ № 2 (1912 года ввода)

	3.2.6
	Дворец спорта 
	кв.м  площади пола
	1
	504
	100
	-
	-
	-
	Спортивный зал, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики

	3.3
	Бассейны
	кв.м зеркала воды
	0
	0
	-
	20-25 на 1 тыс. чел.
	190
	0
	-

	3.4
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	6
	3,5
	-
	0,7-0,9 га на 1 тыс.
	6
	58
	-

	3.4.1
	 Стадион при дворце спорта
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.2
	Хоккейный корт при дворце спорта
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Планируется перенос корта в район школы по ул. Карла Маркса

	3.4.3
	Хоккейный корт
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	При СОШ № 1

	3.4.4
	Спортивная игровая площадка
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	При сельскохозяйственном колледже

	3.4.6
	Спортивная игровая площадка
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	При СОШ № 1

	3.4.7
	Спортивная игровая площадка
	га
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	При СОШ № 2

	3.4.8
	Лыжная база
	объект
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	недействующая

	4
	Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Помещения для культурно-массовой работы и любительской деятельности
	кв.м. общей площади
	0
	0
	-
	50-60 на 1 тыс. чел.
	455
	0
	 

	4.2
	Клубы
	посетительское место
	2
	750
	107
	80 на 1 тыс. чел
	607
	124
	 

	4.2.1
	Центральный дворец культуры и досуга
	посетительское место
	1
	400
	113
	-
	-
	-
	1958 год ввода, 2002 год - реконструкция, 61% износ

	4.2.2
	Молодежный культурно-досуговый центр 
	посетительское место
	1
	350
	100
	-
	-
	-
	1982 год ввода, 68% износ

	4.3
	Кинотеатры*
	место
	1
	350
	100
	25-35 на 1 тыс. чел
	228
	154
	Размещен в молодежном культурно-досуговом центре

	4.4
	Библиотеки
	тыс.ед. хранения/чит. место
	2
	59
	97
	4,5/3 на 1 тыс. чел
	34
	168
	учтены только общедоступные

	4.4.1
	Детская районная библиотека
	тыс. ед. хранения
	1
	22
	90
	-
	-
	-
	Размещена в здании Темниковской центральной районной библиотеки, приспособленное

	4.4.2
	Темниковская центральная районная библиотека
	тыс. ед. хранения
	1
	37
	102
	-
	-
	-
	1895 год ввода (1948 год - реконструкция), 60% износ, приспособленное

	4.4.3
	Библиотека при СОШ №2
	тыс. ед. хранения
	1
	1,27
	100
	-
	-
	-
	1912 год ввода

	4.4.4
	Библиотека при СОШ №1
	тыс. ед. хранения
	1
	24,1
	100
	-
	-
	-
	1986 год ввода

	4.5
	Музеи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.1
	Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф.Ф. Ушакова - филиал Мордовского регионального краеведческого музея
	экспонатов
	1
	6000
	100
	не нормируется
	-
	-
	-

	4.5.2
	Дом-музей им. Воинова
	экспонатов
	1
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Торговля 

	5.1
	Магазины, торговые центры, павильоны*
	кв.м торговой площади
	62
	4000
	100
	280 на 1 тыс. чел.
	2125
	188
	В т.ч. один строящийся

	5.2
	Рыночные комплексы

розничной торговли*
	кв.м торговой площади
	1
	400
	100
	24-40 на 1 тыс. чел.
	304
	132
	 

	6
	Общественное питание

	6.1
	Предприятия общественного питания
	место
	5
	420
	100
	40 на 1 тыс. чел.
	304
	138
	 

	6.1.1
	Кафе «Уют»
	место
	1
	50
	100
	-
	-
	-
	-

	6.1.2
	кафе «Флагман»
	место
	1
	150
	100
	-
	-
	-
	Износ - 26%

	6.1.3
	Бар «Мокша»*
	место
	1
	20
	100
	-
	-
	-
	-

	6.1.4
	Кафе «Адмирал»
	место
	1
	180
	100
	-
	-
	-
	В здании так же размещены магазин и кулинария

	6.1.5
	Бар «Бильярд»*
	место
	1
	20
	100
	-
	-
	-
	-

	6.1.6
	Кафе «Империя»
	место
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Недействующее

	6.2
	Магазин-кулинарии*
	кв.м торговой площади
	1
	50
	100
	6 на 1 тыс. чел.
	46
	110
	-

	7
	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	7.1
	Предприятия бытового обслуживания населения*
	рабочее место
	7
	25
	100
	5 на 1 тыс. чел.
	38
	66
	Кроме того, на территории города размещен недействующий дом бытовых услуг

	7.2
	Мини- прачечная
	кг/смену
	1
	н/д
	-
	10 на 1 тыс. чел.
	76
	-
	-

	7.3
	Мини-химчистка
	кг/смену
	0
	0
	-
	4 на 1 тыс. чел.
	30
	0
	-

	7.4
	Банно-прачечный комбинат
	место
	1
	50
	100
	5 на 1 тыс. чел.
	38
	132
	Кроме того, на территории города размещена недействующая баня

	8
	Кредитно-финансовые учреждения 

	8.1
	Отделение, филиал  банка
	объект
	3
	3
	-
	0,3-0,5 на 1 тыс. человек
	3
	100
	Сбербанк России, ОАО  КБ «Мордовпромсвязьбанк» Темниковский филиал, Российский сельскохозяйственный банк (в здании гостиницы)

	9
	Отделения связи

	9.1
	Отделение связи
	объект
	1
	1
	-
	1 на 9-25 тыс. жителей
	1
	100
	Почтовое отделение. Темниковский ЛТЦ филиала в РМ ОАО»Волгателеком»

	10
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	10.1
	Гостиницы*
	койко-место
	1
	80
	100
	6 на тыс. чел.
	46
	176
	Гостиница «Мокша»

	10.3
	Пожарное депо*
	автомашин
	1
	4
	-
	0,4-0,2 на 1 тыс чел.
	3
	132
	Пожарная часть №23. Отделение государственного пожарного надзора Темниковского района

	11
	Административно-офисные здания

	11.1
	Налоговая инспекция. Регистрационная палата. Кадастровая палата. Следственный комитет прокуратуры. Россельхознадзор
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	износ - 19%

	11.2
	Административное здание Темниковской строительной фирмы
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.3
	ГУ Управление пенсионного фонда РФ
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	износ - 19%

	11.4
	Отделение по Темниковскому району управления федерального казначейства по республике Мордовия
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.5
	Администрация Темниковского района. Администрация г. Темников. Гостехнадзор республики Мордовия. Фонд социального страхования. Темниковский ЗАГС
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.6
	Статистическое управление. Архив
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	Износ 100%, в здании так же размещена Темниковская детская художественная школа

	11.7
	Государственная инспекция по маломерным судам
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.8
	Административное здание
	объект
	2
	2
	-
	не нормируется
	-
	-
	Кроме того на территории населенного пункта размещено недействующее административное здание

	11.9
	Страховой отдел
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	 

	11.10
	Расчетно-кассовый центр
	объект
	-
	-
	-
	не нормируется
	-
	-
	Недействующее

	11.11
	Ростехинвентаризация
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.12
	Административное здание «Энергонадзор»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	В здании так же размещен магазин

	11.13
	Административное здание. Швейный цех.
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.14
	Административное здание. ОАО «Мордоврегионгаз»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.15
	Редакция газеты «Темниковские известия»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.16
	Темниковский районный суд
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.17
	ГУ «Отдел вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Темниковского муниципального района РМ»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	В здании так же размещен магазин

	11.18
	Милиция
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.19
	Прокуратура
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.20
	Центр занятости
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.21
	Федеральная служба безопасности
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	11.22
	Административное здание ОАО «Энергосбытовая компания»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	12
	Прочие объекты

	12.1
	Успенская церковь
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	Год ввода до 1911 г., реконструкция 2005 г.

	12.2
	Бюро ритуальных услуг
	объект
	2
	2
	-
	не нормируется
	-
	-
	-

	12.3
	Детский оздоровительный лагерь «Емашевская роща»
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	На 180 мест

	12.4
	Военный комиссариат
	объект
	1
	1
	-
	не нормируется
	-
	-
	-


Примечание: *- мощность объекта определена условно, н/д - нет данных, Мпр. - проектная мощность объектов;

**Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 811 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год"
Таким образом, выделим следующие проблемы развития социальной сферы города:

Техническое состояние зданий:

· износ 100% здания статистического управления, архива, Темниковской детской художественной школы;

· износ 100% специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, ветеринарной лечебницы, ветеринарной лаборатории, комплексного центра социального обслуживания населения, управления социальной защиты населения;

· износ 70% здания страхового отдела;

· износ более 60-70% трех отдельно-стоящих магазинов;

· высокая степень ветхости (60-70%) зданий молодежного центра, центральной районной библиотеки, детской районной библиотеки, центрального дворца культуры и досуга.

Расчетный дефицит проектной мощности объектов (в том числе по причине отсутствия объекта соответствующего профиля):

· дефицит мощностей в дошкольных учреждениях 89 мест;

· объектов спорта: бассейнов - 190 кв.м зеркала веды, спортивных - тренажерных  залов повседневного обслуживания – 607 кв. м общей площади, территорий спортивных объектов – порядка 2,5 га;

· отсутствие помещений для культурно-массовой работы и любительской деятельности – потребность 455 кв.м общей площади;

· нехватка учреждений бытового обслуживания (дефицит 13 рабочих мест), химчисток (потребность 30 кг вещей в смену – потребность незначительна и не ведет к необходимости размещения объекта);

· при учете того, что стационарное отделение больницы должно обеспечивать потребность не только города, но и всего Темниковского муниципального района, дефицит мощности объекта составит порядка 50 коек (при расчете потребности на 18,5 тыс. чел. населения района).

1.7 Производственная сфера

За 2008 год численность занятого в экономике населения города составила 2,07 тыс. чел., в том числе занятые в бюджетной сфере – более 0,7 тыс. чел. 

Среднемесячный доход на 1 работающего в 2008 году составил порядка 7,4 тыс. руб., рост к уровню 2007 года – 132%. Уровень заработной платы в городе выше средней по району на 3%.

Основой экономического развития города является пищевая промышленность. Основу отрасли представляет деятельность ОАО «Агрофирма «Темниковская» (занято более 110 человек). Заводом за 2007 год отгружено продукции на сумму 104,7 миллионов рублей (индекс производства к уровню 2006 года составил порядка – 240%). Предприятие осуществляет выпуск следующих видов продукции: цельного молока, сухого обезжиренного молока и масла крестьянского, кроме того в 2008 году время готовилось оборудование и оформлялась лицензия на розлив воды. Кроме того, в городе функционирует хлебопекарня расчетной мощностью 4,5 тонн в сутки.

Так же важным направлением развития экономики муниципального образования является отрасль строительства и деревообработки. В частности на территории города размещены 3 пилорамы, производственная база строительной фирмы, лесопромышленный комплекс, 2 деревообрабатывающих цеха, деревообрабатывающий комбинат.

Кроме того, в границах населенного пункта размещены ряд коммунально-складских территорий, в частности ГУП РМ «Темниковэлектротеплосеть», ГУ «Темниковское территориальное лесничество», ООО «Потребительское» (недействующее) и прочие. А так же на территории города размещены передвижные механизированные колонны, деятельность которых направлена главным образом на обслуживание сельскохозяйственной отрасли.

Площадь территорий производственного и коммунально-складского назначения составляет порядка 29,4 га, бóльшая часть их размещена на севере населенного пункта. 

На территории города размещен ряд недействующих объектов производственного назначения, в частности: овощесушильный завод, хлебозавод, завод малогабаритных ламп, межхозяйственная строительная организация.

Проектом схемы территориального планирования Темниковского района определена сельскохозяйственная специализация муниципального образования, в частности ориентация на переработку продукции сельского хозяйства, производимой во всех хозяйствах Темниковского района.  

1.8 Транспортная инфраструктура

1.8.1 Внешний транспорт

Территория Темниковского городского поселения расположена в центральной части Темниковского района Республики Мордовия. Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими городами России, расположен в г. Саранск. Существующее транспортное обеспечение г. Темников с населенными пунктами за пределами поселения представлено автомобильными дорогами с капитальным типом покрытия.

1.8.1.1 Автомобильный транспорт

На территории Темниковского городского поселения проходят автомобильные дороги межмуниципального значения:

· «г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области», с капитальным типом покрытия (асфальтобетон), III категории протяженностью в границах поселения 3,2 км,

· «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников», с капитальным типом покрытия (асфальтобетон), IV категории протяженностью в границах поселения 0,7 км. 

1.8.2 Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог населенного пункта  выполнена в капитальном исполнении (асфальтобетон). Не по всем улицам организованы пешеходные дорожки (тротуары). 

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети г. Темников приведены в Таблица 3.

Таблица 3 Показатели существующей улично-дорожной сети г. Темников

	№
	Наименование

населенного пункта
	Ед.

изм.
	Тип дорожной одежды

	
	
	
	Капитальный
	Переходный
	Низший

	12 
	г. Темников
	км/м²
	24,6 / 172440
	1,0 / 4240
	58,8 / 235250


К недостаткам улично-дорожной сети города можно отнести следующее:

· отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия (далее – РНГП Республики Мордовия); 

· большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии;

· пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах г. Темников.

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры

1.8.3.1 Темниковское городское поселение
На территории Темниковского городского поселения располагается: 

· 
действующая взлетно-посадочная полоса, которая в данный момент не используется;

· 
стационарный пост ГИБДД;
· пешеходный мост через р. Мокша, расположенный в западной части поселения.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского района, располагается Темниковское ДРСУ ФЛ ФГУП «Мордовавтодор».

1.8.3.2 г. Темников

На территории г. Темников располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

· автовокзал в южной части города;

· 3 автозаправочных станции (АЗС) в южной части города суммарной мощностью 9 топливо-раздаточных колонок;

· 3 автозаправочных станции (АЗС) в северной части города суммарной мощностью 6 топливо-раздаточных колонок; 

· автогазозаправочная станция (АГЗС) в восточной части города мощностью 4 топливо-раздаточных колонки;

· станция технического обслуживания (СТО) в южной части города мощностью 2 поста; 

· 2 (две) СТО в северной части города суммарной мощностью 4 поста;

· автомойка в северной части города мощностью 2 поста;

· автоколонна в центральной части города;

· 15 гаражных кооперативов  суммарной мощностью 1030 машино-мест.
На территории г. Темников на конец 2009г. проживало  7589 чел, из них в мало- и среднеэтажной застройке 3940 чел. Уровень автомобилизации на конец 2009г. по городскому поселению составлял порядка 250 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из общей численности населения и уровня автомобилизации, общее  количество индивидуальных легковых автомобилей принято 1897 шт.

С учетом принятого количества автомобилей  и  расчетной нормы по проектированию АЗС  одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (п. 3.5.195 РНГП Республики Мордовия), мощности действующих АЗС и АГЗС достаточно для обслуживания жителей городского поселения.

С учетом принятого количества автомобилей  и  расчетной нормы по проектированию СТО -  один пост на 200 легковых автомобилей (п.3.5.192 РНГП Республики Мордовия), на сегодняшний день на территории поселения для обслуживания автомобилей требуется строительство СТО на 4 поста.

С учетом принятого количества автомобилей  и  расчетной нормы по проектированию гаражей индивидуального транспорта из учета, что 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей (985 шт.) жителей мало- и среднеэтажной жилой застройки должно быть обеспечено автостоянками для постоянного хранения 887 автомобилей (п.3.5.153 РНГП Республики Мордовия), общей мощности действующих гаражей индивидуального транспорта 1030 машино-мест достаточно, в связи с этим строительство новых гаражей индивидуального транспорта на сегодняшний день  не требуется.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на территории приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании г. Темников на сегодняшний день можно отнести:

· недостаточное количество постов СТО.

1.9 Коммунальное обслуживание

1.9.1 Водоснабжение

1.9.1.1 Темниковское городское поселение

Источником водоснабжения Темниковского городского поселения являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.9.1.2 г. Темников

Централизованная система водоснабжения г. Темникова включает:

· пять водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, представленных артезианскими скважинами и водонапорными башнями;

· хозяйственно-питьевой водопровод, из асбестоцементных, чугунных, стальных и полиэтиленовых труб диаметром 63-200 мм общей протяженностью 47,2 км.

На территории завода по производству сухого обезжиренного молока имеется ряд артезианских скважин и водонапорная башня для нужд завода.

На территории г. Темников расположены пять пожарных резервуаров объемом 25 м3 каждый.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения Темниковского городского поселения, выявлены следующие её особенности:

· источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие, как правило, состав, свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснабжения;

· отсутствуют системы хлорирования воды, что способствует её вторичному загрязнению;

· наличие высокого эксплуатационного износа водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;

· наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить строительство водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

1.9.2 Водоотведение

В Темниковском городском поселении действует частично централизованная система водоотведения.

1.9.2.1 г. Темников

Хозяйственно-бытовые сточные воды с части индивидуальной, малоэтажной и средней этажности жилой застройки, а также общественно-деловой застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (КНС), откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на канализационные очистные сооружения (КОС). 

Способ прокладки коллекторов – подземный. Сброс очищенных сточных вод от КОС осуществляется на рельеф.

Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда, впоследствии, они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

В северо-восточной части г. Темникова, в жилой застройке расположены очистные сооружения для нужд завода по производству сухого обезжиренного молока (далее СОМ), сброс стоков напорным коллектором производится на рельеф в северной части населенного пункта. Объем сточных вод от завода по производству СОМ составляет около 550 м3/сут.

Система водоотведения г. Темникова включает:

· канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена в северо-восточной части г. Темникова, производительностью 800 м3/сут;

· канализационную насосную станцию, расположенную в западной части населенного пункта, производительностью 800 м3/сут;

· безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации преимущественно из полиэтиленовых труб общей протяженностью 15,1 км;

· напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм общей протяженностью 3,9 км;

· напорный коллектор общесплавной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм общей протяженностью 0,9 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, действующей на территории г. Темникова, установлено наличие следующих её особенностей:

· часть территории г. Темникова оснащена централизованной системой водоотведения;

· высокий эксплуатационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

· сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

Для улучшения экологической обстановки на территории городского поселения необходимо провести реконструкцию существующей системы водоотведения с целью замены ветхих и прокладки новых сетей водоотведения, увеличения производительности КНС и КОС, а также установки герметичных выгребов, септиков полной заводской готовности.

1.9.3 Теплоснабжение

Система теплоснабжения г. Темникова централизованная. На территории действуют два локальных теплоисточника: 

1) котельная «Центральная» обеспечивает отопление части объектов общественно-деловой зоны, малоэтажной и часть индивидуальной жилой застройки. Установленная мощность 37,5 Гкал/час; подключенная нагрузка 11,06 Гкал/час; вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС; год ввода котельной в эксплуатацию – 1980;

2) котельная на территории завода сухого обезжиренного молока, обеспечивающая потребность в тепловой энергии производственного процесса.

Схема тепловых сетей двухтрубная, тупиковая. Протяженность теплопроводов диаметром 50-273 мм - 18,5 км. Прокладка сетей подземная и надземная. Имеется значительный износ трубопроводов тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения, отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова, уголь и газ. 

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения показывает: 

· существующая централизованная система теплоснабжения, организованная от нескольких локальных теплоисточников, является оптимальным вариантом для данного населённого пункта;

· в связи с более чем 50% износом тепловых сетей на расчетный срок не может быть обеспечена их надежная работа.

1.9.4 Электроснабжение

1.9.4.1 Темниковское городское поселение

Источником централизованного электроснабжения Темниковского городского поселения является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Темников», расположенная на территории поселения. Внешнее электроснабжение ПС 110/10 кВ «Темников» осуществляется по линиям электропередачи ЛЭП 110 кВ «Бабеево-Темников» и ЛЭП 110 кВ «Первомайск-Темников». 
Магистральные сети 110 кВ находятся на балансе филиала ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго», коммунальные электрические сети 0,4 кВ и 10 кВ – ОАО «Мордовэнерго».

 Передача электрической энергии на трансформаторные подстанции ТП-10/0,4кВ городского поселения осуществляется по электрическим сетям напряжением 10 кВ.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории городского поселения, составляет:

· ЛЭП 110 кВ – 2,9 км;

· ЛЭП 10 кВ – 20,1 км.

1.9.4.2 г. Темников

Система электроснабжения  города  Темников централизованная. Электроснабжение осуществляется от ПС 110/10 кВ «Темников» мощностью 2x10 МВА. Подстанция расположена в границах города. Силовые трансформаторы ПС 110/10 кВ «Темников» введены в работу в 1988 г. 1991 г. 
От ПС 110/10 кВ «Темников» по фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электроэнергии на  распределительный пункт РП №8-3 напряжением 10 кВ и 50 трансформаторных подстанций (ТП) класса напряжения 10/0,4 кВ. Две трансформаторные подстанции ТП №А104, ТП №А262 профессионального училища №1, расположены  на территории Русско-Тювеевского сельского поселения. Мощность ТП 10/0,4 кВ варьируется от 25 кВА до 630 кВА.  

От трансформаторных подстанций электроэнергия поступает непосредственно к потребителям по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ. На объектах II категории надежности электроснабжения, таких как квартальная котельная, школа, межрайонный узел связи, в качестве резервного источника питания выступают собственные дизельные электростанции мощностью 200 кВт, 10,8 кВт и 37,5 кВт соответственно.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи в границах населенного пункта по трассе составляет:

· ЛЭП 110 кВ – 1,54 км;

· ЛЭП 10 кВ – 18,9 км.

Сети электроснабжения напряжением 10 кВ выполнены воздушными линиями электропередачи на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ удовлетворительное. 
Большинство трансформаторных подстанций было введено в работу более 25 лет назад, что превышает нормативный срок службы оборудования и снижает надежность электроснабжения потребителей.

Система энергоснабжения выполнена по смешанной схеме - электроснабжение осуществляется радиальными и магистральными линиями от понизительной  подстанции до конечных точек сети.

Анализируя существующее состояние системы электроснабжения Темниковского городского поселения, установлено:

· электрооборудование трансформаторных подстанций морально устарело, имеет высокий износ (80-100%), степень загрузки (около 80%) и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

· необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3, а также реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод СИП-2.

С учетом выявленных недостатков системы электроснабжения Темниковского городского поселения необходимо на расчетный срок предусмотреть мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надежность системы.

1.9.5 Газоснабжение

1.9.5.1 Темниковское городское поселение

Централизованное газоснабжение природным газом потребителей Темниковского городского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) "Темников", расположенной в границах  Темниковского муниципального района, подключенной от магистрального газопровода - отвода высокого давления диаметром 1400 мм от магистрального газопровода «Ямбург-Тула».

1.9.5.2 г. Темников

Система газораспределения в населенном пункте по числу ступеней регулирования давления - 4-х ступенчатая:

· от ГРС "Темников" запитываются газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к головному газорегуляторному пункту (ГГРП-1); 

· от ГГРП-1 запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) и газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ) промышленных и коммунально-бытовых потребителей; 

· от ГРП и ГРПШ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРПШ промышленных и коммунально-бытовых потребителей; 

· от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого давления (1,2 МПа и 0,6 МПа) до среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р = 0,003 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления. Для газоснабжения населенного пункта установлены двадцать восемь газорегуляторных пунктов различного вида исполнения (блочные, шкафные) и рассчитанные на различное количество потребителей. 

Газопровод  высокого давления I категории, общей протяженностью 0,5 км, транспортирует газ от ГРС "Темников" до ГГРП-1.

Газопроводы  высокого давления II категории, общей протяженностью 15,5 км, транспортируют газ от  ГГРП-1 до ГРП.

Газопроводы среднего давления, общей протяженностью 2 км, транспортируют газ от  ГРП до ГРПШ.

Газопроводы среднего давления транспортируют газ к газорегуляторным пунктам потребителей жилой застройки и к газорегуляторным пунктам коммунально-бытовых потребителей (котельным), где газ используется в качестве топлива. Газопроводы низкого давления транспортируют газ к потребителям жилой застройки.

 Существующие распределительные газопроводы высокого и среднего давления  проложены  подземно; газопроводы низкого давления – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого и среднего давления – сталь, полиэтилен; низкого давления – сталь.

Газораспределительная система по принципу построения – смешанная, включающая 

кольцевые и тупиковые участки газопровода.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа путем формирования кольцевой схемы, а так же обеспечить проектные территории централизованной системой газоснабжения.

1.9.6 Связь и информатизация

В Темниковском городском поселении развитая система связи и информатизации. 

Межстанционная связь осуществляется посредством волоконно-оптических линий связи общей протяженностью 4,5 км.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон», ОАО «Нижегородская сотовая связь». На территории городского поселения установленно семь антенно-мачтовых сооружений - вышек связи.

Темниковское городское поселение телефонизировано от электронной автоматической телефонной станции (АТС) монтированной емкостью 3600 номеров, расположенной в г. Темникове по ул. Ленина, 49.

Существующее оборудование абонентского доступа:

·   «Исток» введено в эксплуатацию в 1996 г.; 

·   «Элком» введено в эксплуатацию в 2004 г. 

Задействованная абонентская емкость составляет 2900 номеров. При численности населения 7589 человек плотность телефонной сети составляет 474 телефонов на 1000 человек.

Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

Протяженность подземных кабельных линий связи 100 км, протяженность воздушных линий связи 500 км. 

Анализируя современное состояние системы связи, действующей на территории Темниковского городского поселения выявлено:

· наличие динамично-развивающейся системы сотовой связи;

· соответствие современным требованиям существующего оборудования абонентского доступа АТС г. Темников;

· достаточность монтированной номерной емкости установленного оборудования АТС для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования;

· осуществление межстанционной связи посредством волоконно-оптических линий связи.

В перспективе необходимо выполнить строительство волоконно-оптических  межстанционных сетей связи, модернизацию АТС, связанную с заменой оборудования «Исток»,  на цифровое оборудование "NGN" и увеличение номерной емкости АТС.

1.10 Экологическое состояние территории

1.10.1 Атмосферный воздух

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории Темниковского городского поселения являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводороды, сажа.

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многоплановое. Главными загрязнителями его являются две группы источников – стационарные  и передвижные.  Ежегодно автотранспортная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет около 80%  от общего объема выбросов. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории городского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их недостаточно, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Источниками загрязнения окружающей среды  территории городского поселения являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия: канализационные очистные сооружения, кирпичный завод,  деревообрабатывающие производства, автотранспортные предприятия, а также объекты транспортной инфраструктуры.  Предприятия и объекты, для которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлены размеры санитарно-защитных зон, представлены в Таблица 4.

Таблица 4 Санитарно-защитные зоны объектов Темниковского городского поселения 

	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	г. Темников

	13 
	Канализационные очистные сооружения
	300, 100

	14 
	Деревообрабатывающий комбинат
	100

	15 
	Деревообрабатывающий цех ООО "Пиче"
	100

	16 
	Деревообрабатывающий цех
	100

	17 
	Пилорама, производственная база строительной фирмы
	100

	18 
	ООО "Лесопромышленный комплекс "Старый город"
	100

	19 
	Завод сухого обезжиренного молока
	100

	20 
	Автоколонна
	100

	21 
	Передвижная механизированная колонна №7 "Мелиорация"
	100

	22 
	Автозаправочная станция
	100, 50

	23 
	Автогазозаправочная станция
	100

	24 
	Кладбище 
	100

	25 
	Межхозяйственная строительная организация
	50

	26 
	Территория ОАО "Мордовгаз"
	50

	27 
	Территория ООО "Строитель"
	50

	28 
	Территория коммунально-складского назначения
	50

	29 
	Коммунально-складская территория ГУ "Темниковское территориальное лесничество"
	50

	30 
	Коммунально-складская территория ГУП РМ "Темниковэлектротеплосеть"
	50

	31 
	Станция технического обслуживания,  автомойка
	50

	32 
	Автовокзал (отстойно-разворотная площадка)
	50

	33 
	Хлебопекарня
	50

	34 
	Гаражи индивидуального транспорта
	15, 25, 35, 50

	35 
	Канализационная насосная станция
	20

	36 
	Темниковское городское поселение
	

	37 
	Газораспределительная станция
	300

	38 
	Понизительная подстанция ПС 110/10кВ «Темников»
	50


	Объекты, расположенные за границей городского поселения, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию

	39 
	Свалка
	1000

	40 
	Кирпичный завод
	300

	41 
	ДРСУ Темниковское
	100


В настоящее время часть жилой застройки расположена в санитарно-защитных зонах от следующих предприятий и объектов:

· Свалка  – 1000 метров; 

· Канализационные очистные сооружения завода по производству сухого обезжиренного молока – 100 метров;

· Передвижная механизированная колонна – 100 метров;

· Автоколонна – 100 метров;

· Деревообрабатывающий цех ООО "Пиче" – 100 метров;

· ООО "Лесопромышленный комплекс "Старый город" – 100 метров;

· Кладбище – 100 метров;

· Коммунальная территория МУП "Жилкомхоз" – 50 метров;

· Коммунально-складская территория ГУ "Темниковское территориальное лесничество"– 50 метров;

· Станция технического обслуживания – 50 метров.

В соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон не допускается.

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды

1.10.2.1 Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются промышленные стоки, коммунально-бытовые сточные воды, поверхностные сточные воды. В настоящее время очистные сооружения городского поселения не обеспечивают надлежащую очистку сточных вод.

Основной водной артерией  городского поселения является река Мокша. Вода реки Мокша отнесена к разряду «б» 3-го класса очень загрязненных вод (удельный комбинаторный индекс загрязненности вод (УКИЗВ) составляет 3,36 — 3,34). Кислородный режим характеризуется как благоприятный (среднегодовое содержание кислорода 12,0 мг/л).
Приоритетными загрязняющими веществами являются органические вещества, нефтепродукты, медь, повторяемость превышений ПДК которых составляет около 62 - 92%.

Централизованной системой канализации оборудована лишь часть индивидуальной, малоэтажной и средней этажности жилой застройки, а также общественно-деловой застройки города.  Хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются на канализационные очистные сооружения, мощностью 800 м3/сут, расположенные в северо-восточной части населенного пункта  (далее КОС). Канализационные сети и насосно-силовое оборудование имеет высокий амортизационный износ.

Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда в последствие, они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

В настоящее время на территории города Темников не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенного пункта происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния. 

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий. 

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы. 

Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитебных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ, соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие. 

1.10.2.2 Подземные воды

Отмечаемое в последние годы ухудшение качества потребляемых вод связано не только с изменением гидрогеохимических условий продуктивной толщи пермско-каменноугольного водоносного горизонта, но и с состоянием водопроводных систем, зон санитарной охраны.

Отмечено загрязнение подземных вод средне-верхнекаменноугольного карбонатного горизонта за счет подтока некондиционных вод из нижележащих водоносных горизонтов на участках с интенсивной эксплуатацией.

Резкое снижение уровня подземных вод эксплуатируемого горизонта вызвало снижение уровня нижележащих водоносных горизонтов и подток слабо и умеренно-солоноватых вод, что в свою очередь привело к загрязнению пресных подземных вод эксплуатируемого горизонта.

Процесс истощения и загрязнения пресных подземных вод водоносного среднекаменноугольно-пермского карбонатного горизонта на централизованных водозаборах продолжается и в настоящее время, в условиях стабилизации водоотбора и уровня подземных вод. 

Гидрохимическое состояние подземных вод на территории городского поселения формируется под влиянием целого ряда природных и техногенных факторов. Основными техногенными источниками загрязнения водоносных горизонтов являются: промышленные предприятия,  коммунальные сети населенных пунктов, некондиционные воды, склады и резервуары горюче-смазочных материалов.

При промышленном типе загрязнения в подземных водах обнаруживается весь перечень загрязняющих веществ как неорганических, так и органических. 

При коммунальном типе загрязнения преобладают соединения азота, железо, марганец, хлориды, сульфаты, фенолы, фосфор и нефтепродукты. 

При  сельскохозяйственном типе загрязнения в подземных водах наблюдаются соединения азота, пестициды, ядохимикаты.

При загрязнении некондиционными водами наиболее распространены такие загрязняющие вещества, как железо, марганец, хлориды, сульфаты, барий, бериллий, ртуть.

1.10.3 Почвенный покров

На территории городского поселения,  как и на всей территории Темниковского района почвы отличаются не совсем благоприятными физико-химическими свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отражающаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами, происходящими на рассматриваемой территории, являются: эрозия пахотных земель, переувлажнение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов приводит к образованию истощённых земель.

Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, что определяется продолжающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросов и бесконтрольного поступления токсических промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. 

Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном загрязнении ее как по санитарно-химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям. Наличие в поименных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и как следствие, отражается на качестве сельхозпродукции, выпахиваемой в пойме реки Мокша.

1.11 Охрана историко-культурного наследия

1.11.1 Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанным с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и т.д. и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия на территории городского поселения представлены памятниками истории, градостроительства и архитектуры. 

Памятники градостроительства и архитектуры - особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений. Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей. 

Перечень объектов культурного наследия приведен в Таблица 5.
Таблица 5     Список объектов культурного наследия Темниковского городского поселения

	№ п/п
	Вид памятника
	Наименование памятника
	Местоположение

	42 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Усадьба купца Смирнова:Главный дом флигель
	г. Темников, ул. Коммунистическая, 5

	43 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Успенская церковь с интерьером
	г. Темников, ул. Московская, 20

	44 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Здание бывшего магазина Жуковского А.Н.
	ул. Гражданская, д. 2

	45 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Здание бывшего магазина Лукинского А.
	ул. Гражданская, д. 4

	46 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Бывшее здание телеграфа и почты
	ул. Коммунистическая, д. 21

	47 
	Памятники градостроительства и архитектуры
	Здание женской гимназии
	ул. Интернатская, д. 4

	48 
	Памятники искусства
	Памятник В.И. Ленину
	г. Темников

	49 
	Памятники истории
	Дом, в котором жил композитор Воинов Л.И.
	г. Темников, ул. Воинова, 5

	50 
	Памятники истории
	Дом, в котором жил поэт-педагог и общественный деятель Дорофеев З.Ф.
	г. Темников, ул. Первомайская, 23

	51 
	Памятники истории
	Могила Воинова Л.И.
	г. Темников, кладбище

	52 
	Памятники истории
	Скульптурная композиция, установленная в честь воинов-земляков, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг.
	г. Темников, медучилище

	53 
	Памятники истории
	Торговый корпус
	г. Темников,

ул. Коммунистическая, 61

	54 
	Памятники истории
	Здание земской управы
	г. Темников, ул. Советская, 45

	55 
	Памятники истории
	Здание земской больницы
	г. Темников, ул. Октябрьская, 13

	56 
	Памятники истории
	Торговый дом
	г. Темников, ул. Коммунистическая, 6

	57 
	Памятники истории
	Жилой дом
	г. темников, ул. Первомайская, 21

	58 
	Памятники истории
	Купеческие лавки
	г. Темников, ул. Коммунистическая, 1

	59 
	Памятники истории
	Уездное училище
	г. Темников, ул. Коммунистическая, 14

	60 
	Памятники истории
	Жилой дом
	г. Темников, ул. Р.Люксембург, 16

	61 
	Памятники истории
	Здание городской управы
	г. Темников, ул. Коммунистическая, 10

	62 
	Памятники истории
	Рождественский монастырь
	г. Темников

	63 
	Памятники истории
	Стелла
	ул. Розы Люксембург


В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия (далее - РНГП Республики Мордовия), при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Республики Мордовия следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями РНГП Республики Мордовия генеральным планом предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории г. Темников. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.  

1.11.2 Зоны охраны

В соответствии с РНГП Республики Мордовия, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Размещение на охраняемых территориях временных сборно-разборных сооружений, торговых точек, продукции рекламного характера, навесов и ограждения площадок производится органами местного самоуправления по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия в каждом конкретном случае в установленном порядке.

В настоящее время на территории Темниковского городского поселения охранные зоны объектов культурного наследия не установлены.

В соответствии с  РНГП Республики Мордовия, границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия Правительством Республики Мордовия:

- по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия – в отношении объектов культурного наследия федерального значения;

- по представлению республиканского органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления, – в отношении объектов культурного наследия республиканского и местного (муниципального) значения.

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории

2.1.1 Архитектурно-пространственное решение

Генеральный план устанавливает функциональное зонирование территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственные решения территории муниципального образования Темниковское городское поселение приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. 

В результате анализа современного использования территории городского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе: 

· природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённого пункта;
· сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

· существующие транспортные связи; 

· наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  поселения;

· наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

· транспортное и инженерное обеспечение поселения.


Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

· упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

· размещение объектов общественно-делового центра;

· формирование улично-дорожной сети; 

· размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;

· благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;

· обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.  

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенного пункта установлены следующие функциональные зоны:

· зона сельскохозяйственного использования;

· зона природных территорий;

· зона транспортной инфраструктуры;

· рекреационная зона;

· зона производственного и коммунально-складского назначения;

· зона акваторий;

· общественно-деловая зона.

Вне границ населенного пункта на территории поселения расположен детский оздоровительный лагерь «Емашевская роща», сохранена территория не используемой взлётно-посадочной полосы и расположена, предлагаемая к выносу с территории населенного пункта, передвижная механизированная колонна №7 «Мелиорация» 

Генеральным планом в границах населенного пункта г. Темников установлены следующие функциональные зоны:

· жилая зона;

· общественно-деловая зона;

· зона производственного и коммунально-складского назначения;

· зона объектов инженерной инфраструктуры;

· зона транспортной инфраструктуры;

· рекреационная зона;

· зона сельскохозяйственного использования;

· зона специального назначения;

· зона природных территорий;

· зона акваторий.

Решениями генерального плана предложено поэтапное пространственное развитие г. Темникова при условии сохранения целостности селитебного образования в разных временных периодах его развития, с учётом расчётной численности населения, составляющей 8 000 человек.

г. Темников

Архитектурно – планировочные решения генерального плана Темниковского городского поселения основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом ранее принятых градостроительных решений (генеральный план), природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Город Темников является административным центром Темниковского городского поселения, расположен в 158 км от республиканского центра г. Саранска. Город расположен на территории с холмистым рельефом, на правом берегу р. Мокша. Территория г. Темникова имеет сложившееся зонирование по видам использования. Промышленно-коммунальные объекты расположены в восточной, северной и северо-восточной части населённого пункта. Территории жилой и общественной застройки сформированы живописной сетью улиц в районе исторического центра города и регулярной сетью в районах нового освоения в восточной части. Общественный центр формируется вдоль главных улиц – ул. Коммунистическая и ул. Розы Люксембург. Здесь сосредоточены основные общественные здания и жилые кварталы, застроенные малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, а также зданиями, имеющими особое историческое значение. Однако большая часть территории города застроена индивидуальными жилыми домами, которые являются основным типом жилой застройки населённого пункта. Основная часть среднеэтажной  жилой застройки и малоэтажной жилой застройки  расположена вдоль ул. Бараева.

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок. Новые транспортные направления позволяют обеспечить удобную связь между функциональными зонами города: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и другими.

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой планируется в восточном направлении. 

Основными улицами, формирующими каркас населённого пункта, являются ул. Мелиоративная, ул. Коммунистическая, ул. Розы Люксембург, ул. Дорофеева, ул. Демократическая.

Развитие общественных зон города планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры, формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих освоению по генеральному плану. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложившегося общественного центра за счёт сноса ветхих объектов и строительства новых зданий. В населённом пункте для обеспечения объектами учебно-образовательного назначения размещены два детских сада. Подлежат реконструкции две школы с улучшением технического состояния. Также планируется реконструкция с улучшением технического состояния здания администрации, гостиницы «Мокша», поликлиники. Запланирована реконструкция МУЗ "Темниковская центральная районная больница имени А.И. Рудявского". Планируется снос объектов с высокой степенью износа и строительство на их месте новых, таких как: 
· комплекс молодёжного центра с кинотеатром, фотосалоном, парикмахерской, библиотекой и магазином;
·  комплекс «Управление социальной защиты населения Темниковского муниципального района РМ с комплексным центром социального обслуживания населения»; 
· страховой отдел; центральный дворец культуры и досуга; 
· МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
·  ветеринарная лаборатория; 
· ветеринарная лечебница.
 В исторической части населённого пункта планируется строительство кинотеатра на месте недействующего завода малогабаритных ламп. Возле МОУ "Темниковская средняя общеобразовательная школа №2" запланировано строительство стадиона. На территории выносимой автоколонны в створе улиц Шестакова и Ленина планируется размещение комплекса «Музыкальная школа. Школа искусств. Детская библиотека». Предложено строительство многофункциональных спортивных площадок на территории ФГОУ СПО "Темниковский сельскохозяйственный колледж" и МОУ "Темниковская средняя общеобразовательная школа №1". Запланировано строительство пункта бытового обслуживания по ул. Розы Люксембург на месте недействующего дома бытовых услуг. 

Проектными решениями запланировано развитие производственных и коммунально-складских территорий за счёт структурной и технологической реорганизации существующих объектов и размещение новых в юго-восточной части населённого пункта. Генеральным планом предусмотрены территории в юго-восточной части города для размещения объектов, подлежащих выносу из зон жилой застройки: ООО "Лесопромышленный комплекс "Старый город", деревообрабатывающего цеха ООО "Пиче", коммунальной территории МУП "Жилкомхоз", производственной территории, коммунально-складской территории ГУ "Темниковское территориальное лесничество", территории ОАО "Мордовгаз". На территории муниципального образования предложена коммунально-складская территория под  вынос передвижной механизированной колонны №7 "Мелиорация".

Проектом предусмотрено развитие зоны транспортной инфраструктуры за счёт строительства станций технического обслуживания, гаражей индивидуального транспорта, автоколонны. 

Проектными решениями предложено сохранение и упорядочение территории инженерной инфраструктуры.

Подлежит закрытию кладбище в створе улиц Дорофеева и Октябрьская. Существующее кладбище в районе неиспользуемой взлётно-посадочной полосы проектными решениями сохраняется.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра города с обустройством территорий городских скверов и парков, благоустройство территории вдоль реки Мокша и озера Ендовище. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

2.1.2 Планировочная организация территории

Темниковское городское поселение расположено на территории Восточно-Европейской равнины, на высоте от 100 до 150 метров над уровнем моря. В окрестностях рельеф пересечен оврагами и балками. Холмистый берег реки Мокши имеет песчаную глинистую почву.  По территории городского поселения проходят автомобильные дороги межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с. Теньгушево - гр. Нижегородской области» и «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников».

 Пространственная структура поселения представляет собой один населённый пункт г. Темников, который расположен в северной части поселения. 

В южной части Темниковского городского поселения расположена территория детского оздоровительного лагеря «Емашевская роща». В западной части поселения расположена территория неиспользуемой взлётно-посадочной полосы. Остальная территория представлена сельхозугодьями, природными территориями и особо охраняемыми природными территориями: Мордовский государственный природный заповедник Емашевская роща в Староужовском лесничестве.

2.2 Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения города.

Расчетная норма средней обеспеченности общей площадью одного жителя принята в размере 39 кв. м/чел. (прирост на 2,2 кв. м/чел. или на 6%).

Общая площадь жилищного фонда города на конец расчетного срока при численности населения 8,0 тыс. человек и принятой нормой обеспеченности должна составить порядка 313,7 тыс. кв. м общей площади (рост на 12%).

На этапе разработки генерального плана возможность сохранения существующей жилой застройки определяется исходя из условия недопущения размещения жилищного фонда в санитарно-защитных зонах объектов, требующих градостроительных ограничений. Более точно возможность сохранения существующей жилой застройки и объем жилищного фонда, предусмотренный под снос, будут уточняться в последующем при разработке проекта планировки территории с обязательным учетом технического состояния объектов жилищного строительства.

Таким образом, на расчетный срок предусматривается вынос жилой застройки из санитарно-защитной зоны кладбища (ул. Октябрьская), пилорамы, строительной организации (ул. Дорофеева), завода сухого обезжиренного молока (ул. Интернациональная), деревообрабатывающего цеха (ул. Мелиоративная), а также из охранной зоны от ЛЭП 110 кВ (ул. Интернациональная). Убыль существующего жилищного фонда составит порядка 3,2 тыс. кв. м общей площади (1,1% от существующего жилищного фонда). 

Развитие жилищной сферы города предполагается в основном за счет уплотнения и реконструкции существующих жилых территорий, кроме того предполагается выделение новых территорий индивидуальной жилой застройки на северо-востоке населенного пункта (площадью порядка 7 га).

В результате проектных решений, структура жилищного фонда по статусу выглядит следующим образом:

· сохраняемый жилищный фонд - порядка 275,8 тыс. кв. м (99% от действующего жилищного фонда);

· жилищный фонд, предусмотренный под снос - порядка 3,2 тыс. кв. м (1,1%);

· проектируемый жилищный фонд - 37,9 тыс. кв. м (14%).

В структуре проектного жилищного фонда наибольшая доля придется на индивидуальную жилую застройку - 63% от общего объема жилищного фонда, на долю малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки придется по 26% и 11% соответственно (Рисунок 6).

[image: image6.emf]197,8 

82,0

33,9

индивидуальная жилая застройка

малоэтажная жилая застройка

среднеэтажная жилая застройка

63%

26%

11%


Рисунок 6 Распределение проектного жилищного фонда по типу застройки, тыс. кв.м.

Территории жилой застройки согласно положениям проекта должны составить:

·  индивидуальная жилая застройка 288,6 га, рост на 7,1% к существующему значению площади зоны; 

· малоэтажная жилая застройка   – 24,5 га, рост на 15,6%;

· среднеэтажная жилая застройка  - 5,1 га, рост на 41,7%.

Кроме того, предполагается сохранение существующего жилья на проектных территориях общественно-деловой застройки.

Средняя плотность населения на территории жилой застройки сохранится на уровне существующего значения и составит 25 чел./га.

В границах первоочередного освоения расположено 7 га территорий индивидуальной жилой застройки. При нормативной плотности населения в размере 15 чел./га и принятой нормой жилищной обеспеченности для данного типа жилой застройки (50 кв.м/чел.) объем нового жилищного строительства составит более 5,0 тыс. кв.м общей площади.

2.3 Социальная сфера

Мощность размещаемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Мордовия, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей города в учреждениях различных видов обслуживания. 

Решения генерального плана города в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

· реконструкция существующих объектов соцкультбыта;

· снос технически изношенных объектов;

· строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Генеральным планом заложен снос:

· комплекс «Молодежный центр. Кинотеатр. Фотосалон. Парикмахерская. Магазины»;

· комплекс «Управление социальной защиты населения Темниковского муниципального района РМ. Комплексный центр социального обслуживания населения»;

· комплекс «Темниковская центральная районная библиотека. Детская районная библиотека»;

· центр внешкольного развития (недействующий объект);

· административное здание (недействующий объект);

· кафе «Империя» (недействующий объект);

· страховой отдел;

· баня (недействующий объект);

· центральный дворец культуры и досуга;

· расчетно-кассовый центр (недействующий объект);

· ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями развития «Темниковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;

· МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (дневное отделение);

· ветеринарная лаборатория;

· ветеринарная лечебница;

· дом бытовых услуг (недействующий объект);

· хоккейный корт;

· стадион;

· 3 магазина.

Реконструкции, согласно проекту, подлежат здания:

· гостиница «Мокша» с улучшением технического состояния объекта;

· хирургического, терапевтического корпусов и пищеблока МУЗ «Темниковская центральная районная больница имени А.И. Рудявского» со строительством роддома и физиотерапевтического отделения с размещением административного корпуса;

· Темниковская поликлиника с улучшением технического состояния объекта;

· комплекс «МОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №2». Центр внешкольной работы. Спортивный зал. Зал хореографии. Библиотека» с целью улучшения технического состояния объекта;

· комплекс «МОУ «Темниковская средняя общеобразовательная школа №1». Спортивный зал. Библиотека» с целью улучшения технического состояния объекта;

· комплекс «Администрация Темниковского района. Администрация г. Темников. Гостехнадзор республики Мордовия. Фонд социального страхования» с целью выноса Темниковского ЗАГСА;

· комплекс «Статистическое управление. Архив. Темниковская детская художественная школа» с целью размещения ЗАГСА и улучшения технического состояния объекта;

· комплекс «Административное здание. Швейный цех» с целью выноса швейного цеха;

· пекарня под магазин-пекарню;

· недействующее учреждение образования с целью восстановления объекта с сохранением функционального назначения.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей и сноса ряда объектов) в объектах социальной сферы приведена в Таблица 6.

Таблица 6 Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок (численность населения – 8 тыс. человек)

	№ п/п
	Наименование
	Норматив
	Единица измерения
	Сохраняемая мощность
	Требуемая мощность
	Излишек (+), Дефицит (-) 

	1
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	85% детей дошкольного возраста
	место
	240
	476
	-236

	1.2
	Школьные учреждения
	100% детей школьного возраста
	учащиеся
	1290
	1000*
	290

	1.3
	Внешкольные учреждения
	10% общего числа школьников
	место
	30
	100
	-70

	2
	Учреждения здравоохранения и  социального обеспечения

	2.1
	Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями***
	10,37 на 1 тыс. человек
	койка
	143
	194**
	-51

	2.2
	Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара***
	18,55 на 1 тыс. человек
	посещение в смену
	290
	148
	142

	2.3
	Аптеки
	50 на 1 тыс. человек
	кв. м общ. площади
	н/д
	400
	-

	2.4
	Молочные кухни
	4 на 1 ребенка до года
	порция в сутки 
	н/д
	288
	-

	2.5
	Станция (подстанция) скорой помощи
	0,1 на 1 тыс. человек
	автомобиль
	н/д
	1
	-

	3
	Физкультурно-спортивные сооружения

	3.1
	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	70-80 на 1 тыс. чел.
	кв.м общей площади
	0
	640
	-640

	3.2
	Спортивные залы

общего пользования
	60-80 на 1 тыс. чел.
	кв.м площади пола
	1305
	640
	665

	3.3
	Бассейны
	20-25 на 1 тыс. чел.
	кв.м зеркала воды
	0
	200
	-200

	3.4
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	0,7-0,9 га на 1 тыс.
	га
	2,5
	6,4
	-3,9

	4
	Учреждения культуры и искусства

	4.1
	Клубы
	80 на 1 тыс. чел
	посетительское место
	0
	640
	-640

	4.2
	Городские массовые библиотеки
	4,5/2 на 1 тыс. чел
	тыс.ед. хранения/чит. место
	0
	36
	-36

	4.3
	Кинотеатры
	25-35 на 1 тыс. чел.
	место
	0
	240
	-240

	5
	Торговля

	5.1
	Магазины
	280 на 1 тыс. чел.
	кв.м торговой площади
	3600
	2240
	1360

	5.2
	Рыночные комплексы розничной торговли 
	24-40 на 1 тыс. чел.
	кв.м торговой площади
	400
	320
	80

	6
	Общественное  питание

	6.1
	Предприятия общественного питания
	40 на 1 тыс. чел.
	место
	420
	320
	100

	7
	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	7.1
	Предприятия бытового обслуживания населения
	5 на 1 тыс. чел.
	рабочее место
	20
	40
	-20

	7.2
	Прачечные
	10 на 1 тыс. чел.
	кг белья в смену
	н/д
	80
	-

	7.3
	Химчистки
	4 на 1 тыс. чел.
	кг вещей в смену
	0
	32
	-32

	7.4
	Банно-прачечный комбинат 
	5 на 1 тыс. чел.
	место
	50
	40
	10

	8
	Кредитно-финансовые учреждения 

	8.1
	Отделение, филиал банка
	0,3-0,5 на 1 тыс. чел.
	объект
	3
	3
	0

	9
	Отделения связи

	9.1
	Отделение связи
	По нормам и правилам министерств связи РФ 
	объект
	1
	-
	-

	10
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	10.1
	Гостиницы
	6 на тыс. чел.
	место
	80
	48
	32

	10.2
	Пожарное депо
	0,4-0,2 на 1 тыс. чел.
	автомашин
	4
	3
	1


Примечание: н/д - нет данных, 

*  - потребная мощность в общеобразовательных учреждениях рассчитана с учетом проектируемой системы подвоза учащихся (выполнена в рамках схемы территориального планирования Темниковского района), согласно которой должен осуществляться подвоз учащихся в школы г. Темникова из Кондровского сельского поселения, Подгорно-Канаковского сельского поселения и д. Чижиково Русско-Тювеевского сельского поселения.  

** - потребная мощность в стационарах рассчитана на население Темниковского муниципального района (прогноз на конец 2028 г. - 18,7 тыс. чел.).

***Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 811 "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год"

К размещению проектом запланированы следующие объекты:

· два детских сада по 120 мест каждый;

· комплекс «Музыкальная школа. Школа искусств. Детская библиотека» (восстановление мощности существующего объекта);

· лыжная база;

· 2 стадиона, в том числе 1 при средней общеобразовательной школе №2 и 1 с административно-бытовым корпусом;

· 2 многофункциональные спортивные площадки;

· бассейн на 240 кв.м зеркала воды;

· комплекс «Молодежный центр на 350 мест. Кинотеатр на 240 мест. Фотосалон. Парикмахерская. Библиотека на 36 тыс. единиц хранения. Магазины»;

· центральный дворец культуры и досуга на 400 мест;

· кинотеатр на 240 мест;

· пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест;

· 3 магазина на 130 кв.м торговой площади; 

· ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями развития «Темниковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» на 140 мест. Спортивный зал (восстановление мощности существующего объекта);

· МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» (дневное отделение) (восстановление мощности существующего объекта);

· комплекс «Управление социальной защиты населения Темниковского муниципального района РМ. Комплексный центр социального обслуживания населения»;

· страховой отдел;

· ветеринарная лечебница и лаборатория;

· хоккейный корт;

· пожарное депо на 2 автомобиля.

Всего проектом выделено 72,8 га территории под общественно-деловую зону.

2.4 Производственная сфера

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочивание существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а так же выделение новых участков под размещение производственных объектов. 

Общую площадь коммунально-складских и производственных территорий предполагается увеличить до 41,97 га, в том числе за границей населенного пункта – 3,2 га.

В рамках развития отрасли переработки продукции сельского хозяйства, предполагается реконструкция производственных мощностей ОАО «Агрофирма «Темниковская» с увеличением мощностей по переработке молочной продукции. Также на территории ОАО "Агрофирмы «Темниковская» запланировано строительство цехов по переработке мяса КРС и свиней (предполагается размещение маломощного цеха по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий на нужды района) с соблюдением градостроительных ограничений. Предполагается увеличение территории завода порядка на 10% от существующей площади.

Проектом предусмотрен снос недействующих объектов производственного назначения: овощесушильного завода, хлебозавода, завода малогабаритных ламп, передвижной механизированной колонны. Также предусмотрена реконструкция здания, в котором расположен недействующий холодильник и гаражи, с целью выноса холодильника. 

Проектом предусмотрено новое строительство производственных и коммунально-складских объектов вследствие  переноса существующих объектов производственного и коммунально-складского назначения (вынос с проектных территорий общественно-деловой и жилой застройки в связи с попаданием жилищного фонда в санитарно-защитные зоны соответствующих объектов): 

· коммунально-складская территория ГУ «Темниковское территориальное лесничество»;

· ООО «Лесопромышленный комплекс «Старый город»;

· деревообрабатывающий цех ООО «Пиче»;

· передвижная механизированная колонна №7 «Мелиорация»;

· территория ОАО "Мордовгаз";

· коммунальная территория МУП "Жилкомхоз";

· производственная территория;

· складские территории.

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1 Внешний транспорт

В дополнение к сохраняемым автомобильным дорогам проектом генерального плана предусмотрено:

· строительство автомобильной дороги местного значения «подъезд к передвижной механизированной колонне №7 "Мелиорация" от автомобильной дороги межмуниципального значения "г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области" с капитальным типом покрытия (асфальтобетон), V категории, протяженностью в границах поселения 0,1 км.

2.5.2 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети в городе максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков.

Проектом генерального плана введена четкая дифференциация улиц и дорог по категориям в соответствии с таблицами 68, 70 РНГП Республики Мордовия, с учетом их функционального назначения, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме города. Обобщающие сведения по улично-дорожной сети г. Темников приведены (см. Таблица 7).

Таблица 7 Общие показатели улично-дорожной г. Темников
	№

п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Кол-во

	64 
	Протяженность улично-дорожной сети
	км / м2
	63,9 / 380760

	
	В том числе:

автомобильная дорога IV категории «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников»

автомобильная дорога местного значения;

магистральные улицы общегородского значения;

магистральные улицы районного значения;

улицы и дороги местного значения;

проезды.
	км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2

км / м2
	0,1 / 430

0,8 / 5070

3,6 / 3580

16,2 / 113660

39,4 / 240790

3,8 / 17230


Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части автомобильных дорог III категории, автомобильных дорог местного значения - 6,0 м; магистральных улиц общегородского значения - 9,0 м; магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения - 6,0 - 9,0 м и проездов – 3,5 - 6,0 м. 

С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения, предусмотрено устройство тротуаров шириной 3,0 м, а вдоль улиц и дорог местного значения 1,5 м. 

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания

2.5.3.1 Темниковское городское  поселение
Проектом генерального плана на территории Темниковского городского поселения размещение объектов транспортной инфраструктуры не предусмотрено. 
Сохраняются действующие объекты: взлетно-посадочная полоса, стационарный пост ГИБДД, пешеходный мост через р. Мокша.
2.5.3.2 г. Темников

На территории города на расчетный срок предполагается проживание 8000  человек.

В связи с ростом уровня автомобилизации на расчетный срок до 350 автомобилей на 1000 жителей, в г. Темников количество автомобилей составит 2800 единиц. Согласно РНГП Республики Мордовия:
· пункт 3.5.192 станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

· пункт 3.5.195 автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчёта одна топливно-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований для обслуживания личных автомобилей жителей необходимо:

· строительство  2 СТО мощностью по 5 постов в северной и восточной частях города;

· реконструкция существующей СТО с увеличением мощности с 2 до 5 постов в северной части города;

· ликвидация 2 существующих СТО мощностью по 2 поста, одна в южной, а другая в северной части города;

· сохранение 3 существующих АЗС суммарной мощностью 7 топливо-раздаточных колонок, одной в южной части и двух в северной части города;

· сохранение существующей автогазозаправочной станции (АГЗС) мощностью 4 топливо-раздаточные колонки в восточной части города;

· реконструкция существующей АЗС с уменьшением мощности с 4 до 3 топливо-раздаточных колонок в южной части города (несоответствие требованиям санитарных норм);

· ликвидация 2 существующих АЗС суммарной мощностью 4 топливо-раздаточные колонки (несоответствие требованиям санитарных норм).
Согласно пункт 3.5.153 РНГП Республики Мордовия следует предусматривать места для постоянного хранения 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей жителей малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (4100 человек, расчетное количество автомобилей 1435 автомобилей).

Исходя из нормативных требований для хранения автомобилей необходимо 1305 машино-мест, в связи с этим проектом генерального плана предусмотрено:

· строительство 3 гаражных кооперативов общей мощностью 300 машино-мест, 2 в восточной, 1 в северной части города;

· сохранение существующих гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 1030 машино-мест в центральной части города.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки города предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Также проектом генерального плана предусмотрено:

· перенос существующей автоколонны из центральной в восточную часть города;

· сохранение автовокзала в южной части города;

· сохранение автомойки в северной части города мощностью 2 поста;
· сохранение существующей взлетно-посадочной полосы.

Исходя из приведенных расчетов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня городского поселения:

Автомобильные дороги:

· автомобильная дорога местного значения «подъезд к передвижной механизированной колонне №7 «Мелиорация» от автомобильной дороги межмуниципального значения "г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области" с капитальным типом покрытия (асфальтобетон), V категории, протяженностью в границах поселения 0,1 км.

Улично-дорожная сеть:

· автомобильная дорога   «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников» IV категории, общей протяженностью 0,1 км;

· автомобильная дорога местного значения, общей протяженностью 0,8 км;

·  магистральные улицы общегородского значения, общей протяженностью 3,6 км;

· магистральные улицы районного значения, общей протяженностью 16,2 км;

·  улицы и дороги местного значения, общей протяженностью 39,4 км;

·  проезды, общей протяженностью 3,8 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

· СТО – 3 ед. (2 - строительство, 1 - реконструкция);

· АЗС – 1 ед.;
· Автоколонна - 1 ед.;

· Гаражи индивидуального транспорта – 300 машино-мест.
2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

В г. Темников после проведения берегоукрепительных мероприятий, опасность затопления паводковыми водами отсутствует. Дополнительных мероприятий по защите территории населенного пункта от затопления не требуется.

2.7 Инженерное оборудование территории

2.7.1 Водоснабжение

Система водоснабжения Темниковского городского поселения предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

В качестве источника предлагается использовать подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к II (второй) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с приложением 12 РНГП республики Мордовия.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, учтено примечание 4 к таблице 1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтилена, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м (считая от низа) больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты  вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м до стен зданий и сооружений.

2.7.1.1 г. Темников

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в центральной части г. Темникова на площадке существующих водозаборных сооружений для обеспечения жителей водой питьевого качества. На территории водозаборного узла выполнить  устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема, резервуаров для хранения чистой воды.

Проектом решено осуществить ликвидацию трех водонапорных башен по причине морального и физического износа оборудования и тампонирование шести водозаборных скважин с целью предотвращения загрязнения водоносных горизонтов. Оставшиеся водонапорные башни и скважины перевести для технических нужд заводов и объектов промышленности.

В г. Темникове предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды Темниковского городского поселения представлены в Таблица 8.

Таблица 8 Водопотребление Темниковского городского поселения

	№

п/п
	Наименование водопотребителей
	Население, чел
	Норма водопот-ребления, л/сут/чел.
	Количество

потребляемой воды, м3/сут.

	
	
	Сущ.
	Расч. срок
	
	Qсут.ср
	Qсут.max

	65 
	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями
	7589
	8000
	230
	1840
	2208

	66 
	Расход воды на полив территории
	7589
	8000
	50
	400
	480

	67 
	Местное производство и неучтенные расходы, 15%
	-
	-
	-
	276
	331,2

	Итого:
	2516
	3019,2


Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 3145 м3/сут. Производительность ВОС – 3020 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории г. Темников кольцевая, с тупиковыми ответвлениями. Магистральные сети -  из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 с наружным диаметром 63-280 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей г. Темников составляет 54,3 км, с учетом сохраняемых сетей – 63,5 км.

Пожарные резервуары, расположенные в г. Темникове предлагается использовать в системе водоснабжения.

Таким образом, для обеспечения Темниковского городского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

3) На расчетный срок:

· строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 3145 м3/сут;

· устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 3020 м3/сут;

· строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 63 мм протяженностью 2,8 км;

· строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 110 протяженностью 5,1 км;

· строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 280 мм протяженностью 46,4 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

1) проектные водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 1 объект;

2) проектные водопроводные очистные сооружения – 1 объект;

3) проектные магистральные водопроводные сети – 54,3 км.

2.7.2 Водоотведение

Система водоотведения Темниковского городского поселения предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

Для очистки бытовых сточных вод в г. Темникове предусмотрено строительство комбинированной системы водоотведения (централизованная для малоэтажной жилой застройки  и общественной застройки, децентрализованная - для индивидуальной жилой застройки).

Отвод сточных вод от части индивидуальной жилой застройки, малоэтажной жилой застройки и общественной застройки предусматривается самотечными канализационными коллекторами на реконструируемую канализационную насосную станцию (производительность КНС составит 2140 м3/сут), расположенную в западной части г. Темникова. Далее сброс напорными коллекторами осуществляется на реконструируемые канализационные очистные сооружения (производительность КОС составит 3090 м3/сут).

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, не обеспеченной централизованным водоотведением, осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на реконструируемые канализационные очистные сооружения.

Генеральным планом предусматривается закрытие очистных сооружений завода по производству сухого обезжиренного молока (далее СОМ)

Производительность КОС определена с учетом приёма стоков от завода СОМ, а также жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Объем хозяйственно-бытовых стоков, отводимых с территории городского  поселения, составляет 2539,20 м3/сут.

Производительность КОС составляет 3090 м3/сут с учетом стоков в объеме 550 м3/сут от завода СОМ, проходящих предварительную очистку.

Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 6 км.

Таким образом, для обеспечения Темниковского городского поселения комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

4) На расчетный срок:

· реконструкция канализационных очистных сооружений (увеличение мощности) производительностью 3090 м3/сут;

· реконструкция канализационной насосной станции (увеличение производительности) производительностью 2140 м3/сут;

· строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 5,9 км;

· строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм протяженностью 2,4 км.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет – 12,2 км, с учетом сохраняемых напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 3,9 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

· использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

· при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

4) канализационные очистные сооружения – 1 объект;

5) канализационная насосная станция – 1 объект;

6) проектные канализационные сети – 8,3 км.

2.7.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76* «Котельные установки», РНГП Республики Мордовия. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:

· расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30° С; 

· средняя температура за отопительный период – минус 4,5( С;

· продолжительность отопительного периода  209 суток.

Проектом предусмотрено сохранение системы централизованного теплоснабжения от  действующей котельной «Центральная». Установленная мощность котельной 37,5 Гкал/ч. Для обеспечения надёжной работы котельной «Центральная» решено выполнить ее реконструкцию, связанную с заменой оборудования. 

От котельной «Центральная» обеспечивается теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны (в центральной части населённого пункта), территорий малоэтажной жилой застройки и части индивидуальной жилой застройки. Расчетная подключенная нагрузка реконструируемой котельной «Центральная» составляет 11,9 Гкал/ч (34417 Гкал/год),  в том числе:

· на отопление и вентиляцию 10,3  Гкал/ч (23191 Гкал/год);

· на горячее водоснабжение 1,6 Гкал/ч (11226 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 12,8 Гкал/ч (36912 Гкал/год).

Система теплоснабжения от котельной «Центральная» закрытая. Водяные тепловые сети выполнены по двухтрубной схеме. Проектом предусмотрена прокладка новых и реконструкция действующих сетей теплоснабжения, в связи с тем, что их износ составляет более чем 50%. Для снижения тепловых потерь трубопроводами рекомендована прокладка новых трубопроводов тепловых сетей в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и  компенсаторов. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет: 

· реконструируемых  - 5,8 км (диаметр 100-273 мм);

· проектируемых - 2,0 км (диаметр 100-159 мм).

Для теплоснабжения здания проектного детского сада по ул. Заозёрная, удалённого от теплоисточника и тепловых сетей, в соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76* «Котельные установки» п. 1.8, предусмотреть отдельно стоящую индивидуальную котельную.

Существующая котельная на территории завода сухого обезжиренного молока сохраняется.

В связи с развитием газификации, теплоснабжение индивидуальной жилой застройки, не присоединённой к системе централизованнного теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей.

Расчетные тепловые нагрузки по г. Темникову приведены в Таблица 9. Расчетные тепловые нагрузки по   г. Темников.
Таблица 9. Расчетные тепловые нагрузки по   г. Темникову

	№
	Наименование
	Площадь застройки, м
	Общая площадь, м²
	Теплопотребление, Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	Котельная «Центральная»

	1
	Объекты общественно-деловой зоны
	
	32196
	1,863
	1,46
	0,148
	3,471

	2
	Малоэтажная жилая застройка 
	
	71550
	4,721
	0
	0,938
	5,659

	3
	Индивидуальная жилая застройка 
	
	36350
	2,306
	0
	0,477
	2,783

	ВСЕГО:
	8,89
	1,46
	1,563
	11,913

	Индивидуальные газовые котлы

	4
	Объекты общественно-деловой зоны
	
	2714
	0,153
	0,123
	0,014
	0,290

	5
	Индивидуальная жилая застройка 
	
	161650
	10,255
	0,000
	2,120
	12,375

	ВСЕГО:
	10,408
	0,123
	2,134
	12,665

	6
	Индивидуальная котельная детского сада
	
	1800
	0,126
	0,087
	0,006
	0,219

	ИТОГО по городу:
	19,424
	1,670
	3,703
	24,797


Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточника, утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора составляет 24,8 Гкал/ч  (74880 Гкал/год).

Все мероприятия по развитию и реконструкции системы теплоснабжения г. Темникова предусмотрены на расчётный срок.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

· реконструируемая котельная - 1 объект;

· реконструируемые сети теплоснабжения -  5,8 км;

· проектируемые сети теплоснабжения - 2,0 км.

2.7.4 Электроснабжение

2.7.4.1 Темниковское городское поселение

На расчетный срок система электроснабжения Темниковского городского поселения сохраняется централизованной. Источник централизованного электроснабжения -существующая понизительная подстанция ПС 110/10 кВ «Темников».

Согласно схеме территориального планирования Темниковского района схема внешнего электроснабжения понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Темников» сохраняется по высоковольтным линиям электропередачи ЛЭП 110 кВ «Бабеево – Темников», ЛЭП 110 кВ «Первомайск – Темников».
2.7.4.2 г. Темников

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы электроснабжения г. Темников. Электроснабжение городских трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ осуществлять по воздушным линиям электропередачи 10 кВ от сохраняемой ПС 110/10 кВ «Темников».

Проектом с учетом изменения планировочной структуры на расчетный срок, а также для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения г. Темников, предусмотрено:

· строительство воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

· строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 9,1 км;

· строительство 5 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью от 160 до 250 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

· реконструкция с переносом существующей ТП-10/0,4 кВ №0344, попадающей на проектную улично-дорожную сеть;

· реконструкция 22-х существующих трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ и распределительного пункта РП №8-3, отработавших нормативный срок службы, для обеспечения надежности электроснабжения потребителей электрической энергии;

· реконструкция существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, проходящих по территории учреждений образования и здравоохранения, общей протяженностью 0,6 км с перекладкой в кабельные линии;

· строительство кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 2,4 км.

На территории г. Темников находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспечения надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением, таких как:

· канализационных очистных сооружений, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

· учреждений образования, воспитания (детские сады, школы, колледж), здравоохранения (поликлиника, больница) в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, 
п. 3.4.8.7. РНГП Республика Мордовия в нормальных режимах должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых, взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10 кВ «Темников».

Воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку и мощность проектных трансформаторных подстанций, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003.

Электрическая нагрузка по поселению представлена в Таблица 10.

Таблица 10. Расчет суммарной электрической нагрузки по Темниковскому городскому поселению

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Этаж-ность
	Общая

площадь (кв.м.)
	Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.)
	P уд отопл (кВт/кв.м.)
	Обществ. здания (кВт)
	 К см
	Рр на шинах 0,4 кВ ТП

	г. Темников

	1
	Малоэтажная жилая застройка 
	1-3
	101809
	0,0102
	 
	 
	0,9
	934,6

	2
	Индивидуальная жилая застройка 
	1-2
	198000
	0,02
	 
	 
	0,9
	3564

	3
	Административная застройка
	
	96132
	 
	 
	4325,9
	0,6
	2595,6

	4
	ВОС, КОС, КНС
	
	170 

	Итого по городскому поселению:
	7264,2


Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет 7,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии –  8,03 МВт. Нагрузка рассчитана без учёта промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

· 22 реконструируемые трансформаторные подстанции класса 10/0,4 кВ;

· 1 реконструируемый распределительный пункт РП-10 кВ;

· 5 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

· воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ – 0,5 км;

· воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 9,1 км;
· кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 3 км.

2.7.5 Газоснабжение

2.7.5.1 Темниковское городское поселение

Проектом генерального плана предусматривается развитие системы газораспределения Темниковского городского поселения.

Для развития системы газоснабжения  Темниковского городского поселения  на расчетный срок проектом предусмотрена прокладка подземных газопроводов  высокого давления из стальной трубы диаметром 83-273 мм, и полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм общей протяженностью 4,7 км на территории городского поселения.

Подача природного газа предусматривается от существующих стальных газопроводов высокого давления диаметром 273 мм, подающих газ от газораспределительной станции (ГРС) «Темников», расположенной на территории муниципального района.

2.7.5.2 г. Темников

В городе Темникове планируется развитие централизованной системы газораспределения.

Система газораспределения в населенном пункте по числу ступеней регулирования давления газа - 4-х ступенчатая:

· от ГРС "Темников" запитываются газопроводы высокого давления I категории (1,2 МПа), подводящие газ к головному газорегуляторному пункту (ГГРП-1); 

· от ГГРП-1 запитываются газопроводы высокого давления II категории (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) и газорегуляторным пунктам шкафного типа (ГРПШ) промышленных и коммунально-бытовых потребителей; 

· от ГРП и ГРПШ запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРПШ промышленных и коммунально-бытовых потребителей; 

· от ГРПШ запитываются сети низкого давления (0,003 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого давления (1,2 МПа и 0,6 МПа) до среднего (Р=0,3 МПа) и низкого (Р = 0,003 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления. Для газоснабжения населенного пункта установлено двадцать восемь газорегуляторных пунктов различного вида исполнения (блочные, шкафные) и рассчитанных на различное количество потребителей. 

Классификация газопроводов:

· вид транспортируемого газа – природный;

· давление газа: низкое 0,003 МПа; среднее 0,3 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

· местоположение относительно земли – подземные, надземные;

· газораспределительная система по принципу построения– смешанная, включающая тупиковые, кольцевые газопроводы;

· материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

· приготовление пищи;

· отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

· отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 120.

Потребители многоквартирной жилой застройки обеспечиваются газом для приготовления пищи, а также  отоплением и горячей водой от индивидуальных газовых котлов.

Потребители индивидуальной жилой застройки обеспечиваются газом для нужд приготовления пищи, а также  отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых котлов.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Данные расчёта газопотребления по Темниковскому городскому поселению приведены в Таблица 11.

Таблица 11. Расчет потребления газа Темниковского городского поселения 

	N п/п
	Назначение


	Количесто проживаю-щих, чел.
	Часовой расход газа, м3
	Годовой расход газа, м3

	1
	Проектная и существующая жилая застройка - пищеприготовление.
	8000
	445
	960000

	2
	Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов.
	-
	1547
	4917250

	3
	Проектная и существующая общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов
	-
	36
	81500

	4
	Центральная котельная
	-
	1625
	4614000

	5
	Индивидуальная котельная
	-
	29
	63375

	
	Итого:
	
	3682
	10636125


Для развития системы газоснабжения городского поселения Темниковское на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

· прокладка подземного газопровода высокого давления из стальной трубы диаметром 273 мм, общей протяженностью- 0,7  км;

· прокладка подземного газопровода высокого давления из стальной трубы диаметром 159 мм, общей протяженностью- 0,6  км;

· прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм, общей протяженностью - 1,8 км;

· прокладка подземного газопровода высокого давления из стальной трубы диаметром 89 мм, общей протяженностью - 0,3  км;

· прокладка подземного газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм, общей протяженностью 1,3  км;

· строительство (перенос)  газорегуляторного пункта –  1 шт.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

· проектируемые газорегуляторные пункты –  1 шт.;

· проектируемые газопроводы высокого давления – 4,7 км.

2.7.6 Связь и информатизация

Проектом генерального плана предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи Темниковского городского поселения.

Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89)». 

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20% от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 600 номеров на 1000 жителей.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса городского поселения должны являться:

· улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

· создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных; 

· расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

· развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций; 

· развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенных пунктов сотовой связью различных операторов GSM и применения технологий 3G;

· развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания,  увеличение количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов;

Для развития системы связи Темниковского городского поселения на расчетный срок предусмотрена прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи на территории городского поселения общей протяженностью 3 км.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в г. Темников, проектом предусмотрено за счёт реконструкции АТС, связанной с заменой оборудования на цифровое. Необходимая номерная емкость АТС, при численности населения в г. Темников 8000 человек, на расчетный срок составляет 4800 абонентских номеров.

Существующие вышки связи на территории сохраняются.

Для развития системы связи на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

· реконструкция АТС, связанная заменой оборудования на цифровое;

· прокладка ВОЛС протяженностью – 3 км;

· прокладка распределительных кабельных линий связи – 4,1 км. 

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня городского поселения, предусмотренных к размещению:

· реконструируемая АТС – 1 объект;

· проектные ВОЛС -  3 км;

· проектные распределительные кабельные линии связи – 4,1 км– 4,1 км. 

2.8 Охрана окружающей среды

2.8.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в  атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон (СЗЗ). 

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с требованиями пункта 7.2.7. РНГП Республики Мордовия и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. 

Таблица 12 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории городского поселения Темниковское
	№ п/п
	Назначение объекта
	Нормативный размер СЗЗ, м

	1
	г. Темников
	

	2
	Канализационные очистные сооружения
	150

	3
	Деревообрабатывающий комбинат
	100

	4
	Деревообрабатывающий цех ООО "Пиче"
	100

	5
	Деревообрабатывающий цех
	100

	5
	Производственная база строительной фирмы
	100

	7
	Пилорама
	100

	8
	ООО "Лесопромышленный комплекс "Старый город"
	100

	9
	Завод сухого обезжиренного молока
	100

	10
	Автоколонна
	100

	11
	Автогазозаправочная станция
	100

	12
	Кладбище 
	100

	13
	Хлебопекарня ИП Коровин 
	100

	14
	Автовокзал (отстойно-разворотная площадка)
	50

	15
	Производственная территория
	50

	16
	Коммунально-складская территория
	50

	17
	Автозаправочная станция
	50

	18
	Кладбище закрываемое
	50

	19
	Межхозяйственная строительная организация
	50

	20
	Территория ОАО "Мордовгаз"
	50

	21
	Территория ООО "Строитель"
	50

	22
	Коммунальная территория МУП "Жилкомхоз"
	50

	23
	Коммунально-складская территория ГУ "Темниковское территориальное лесничество"
	50

	24
	Коммунально-складская территория ГУП РМ "Темниковэлектротеплосеть"
	50

	25
	Станция технического обслуживания,  автомойка
	50

	26
	Гаражи индивидуального транспорта
	25

	27
	Канализационная насосная станция
	20

	28
	Понизительная подстанция ПС 110/10кВ «Темников»
	50

	
	Темниковское городское поселение
	

	29
	Газораспределительная станция
	300

	30
	Передвижная механизированная колонна №7 "Мелиорация"
	100

	Объекты, расположенные за границей городского поселения, но накладывающие ограничения на проектируемую территорию

	31
	Кирпичный завод
	300

	32
	ДРСУ Темниковское
	100


В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной. 

2.8.2 Зоны с особыми условиями использования

Одной из целей политики органов местного самоуправления Темниковского городского поселения в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории Темниковского городского поселения  проектом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

· санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

· санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

· зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

· водоохранные зоны.

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ для р. Мокша протекающей по территории городского поселения, необходимо установление водоохранных зон (ВЗ). Водоохранными  зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В настоящее время отдельные участки водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Мокша в границах территории г. Темников распаханы, ведется выпас скота, что запрещено частью 17 статьи 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы, при отсутствии набережных, устанавливаются от береговой линии. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки Мокша составляет 50 м, ширина водоохранной зоны – 200 м, в соответствии с Водным кодексом РФ. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В северо-западной части города в водоохранной зоне реки Мокша распложена территория канализационных очистных сооружений с полями фильтрации.  При эксплуатации указанного объекта необходимо проведение мероприятий обеспечивающих охрану реки от загрязнения, засорения и истощения вод, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Проектом предусматривается расчистка территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы реки Мокша, проведения благоустройства территории  и рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель.

В пределах водоохранных зон запрещается:

· использование сточных вод для удобрения почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

· движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

· распашка земель;

· складирование отвалов размываемых грунтов;

· выпас и организация летних лагерей скота.

В случае выявления в пределах водоохраной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохранный режим, необходимо проведение мероприятий по их выносу  или по оборудованию таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и природоохранным законодательством. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения являются зонами с особыми условиями использования территории (в соответствии со статьями 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г № 191- ФЗ).

В качестве источников водоснабжения на территории г. Темников используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

Одним из первоочередных мероприятий по охране источников водоснабжения является организация поясов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями раздела 3.4.12 «Водоснабжение» и приложения 14 РНГП Республики Мордовия, содержащих нормы, установленные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяет СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, № 3399).

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. 

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м. Для водопроводных очистных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

· территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

· не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

· выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории городского поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограничения, на территории городского поселения проходят линии электропередачи напряжением 10, 110  кВ. 

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 10, 110 кВ устанавливаются в размере 10, 20 метров соответственно, согласно «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.


Санитарно-защитная зона для канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях  с производительностью 3090 м.куб./сут. установлена в размере 150 м. Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций  установлена в размере 20 м в зависимости от расчетной производительности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории городского поселения расположена газораспределительная станция,  охранная зона, которой, устанавливается в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границы территории ГРС на  100 м  во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.


В северной части городского поселения проходит магистральный газопровод высокого давления, санитарный разрыв установлен в размере 350 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.


Охранная зона для магистрального газопровода высокого давления установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

Расстояние  по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7, 10 метров в соответствие с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

По территории городского поселения проходит автомобильная дорога  III категорией. Для автомобильной дороги  установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги». Восточнее города Темниково расположена взлетно-посадочная полоса. В соответствии с пунктом 3.5.14. РНГП Республики Мордовия для автомагистралей, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарный разрыв). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

На территории города расположены котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал и понизительная подстанция. 

В соответствии с п. 3.4.6.6 РНГП Республики Мордовия для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера.

Технологические мероприятия направлены на снижение или исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких мероприятий производится профильными институтами или самими предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся:

· использование высококачественных видов топлива на предприятиях и автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

· совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

·  внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

·  разработка и внедрение замкнутых технологических циклов;

·  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

Основными организационными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

· внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории города;

· разработка прогноза неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания загрязняющих веществ;

· организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

· установление нормативов качества топлива;

· установление нормативов выбросов вредных веществ.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом являются:

· вынос из жилой застройки  коммунальных объектов и транспортных предприятий - источников загрязнения атмосферного воздуха на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

· создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

· благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты городской застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

· упорядочение улично-дорожной сети;

· вывод большегрузного транспорта за пределы города на объездные магистрали;

· обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

· размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости от магистральных улиц для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки;

· организация зеленых полос вдоль городских магистралей и озеленение внутримикрорайонных пространств.
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в соответствии с пунктом 7.4.8. РНГП Республики Мордовия, проектом предусматривается:

· устройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов (в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ (статья 65), зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в соответствии с требованиями раздела «Водоснабжение» и приложения 14 РНГП Республика Мордовия), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

· предотвращение сбросов сточных вод, содержащих радиоактивные вещества, пестициды, агрохимикаты и другие опасные для здоровья человека вещества и соединения, превышающие нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

· предотвращение сброса в водные объекты и захоронения в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов);

· предотвращение захоронения в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ;

· предотвращение загрязнения водных объектов при проведении всех видов работ, в том числе радиоактивными и (или) токсичными веществами;

· ограничение поступления биогенных элементов для предотвращения евтрофирования вод, в особенности водоемов, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения;

· разработку планов мероприятий и инструкций по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

· установление зон рекреации водных объектов;

· мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами.

·  расчистка русел рек и водоёмов и прибрежных территорий от мусора и хлама, проведение берегоукрепительных работ;

· организация системы сбора и отвода поверхностных стоков;

· модернизация системы водоотведения города и реконструкция канализационных насосных станций;  

· реконструкция существующих канализационных очистных сооружений на территории города, с целью снижения износа основных фондов, повышения эффективности и производительности их работы;

До установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рекомендуется разработать проект организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов городского поселения, с учетом гидрологических, геоморфологических и ландшафтных особенностей территории.

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого горизонта в соответствии с Республиканской целевой программы «Охрана окружающей среды Республики Мордовия на период до 2010 года» предусматривается тампонирование бесхозяйных водонапорных скважин,. Для реализации данного проекта необходимо следующее: 

–
разработка и согласование проекта ликвидационного тампонажа;

–
проведение работ по тампонированию скважин;

–
оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки-сдачи выполненных работ, актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения в соответствии с пунктом 7.4.10. РНГП Республики Мордовия предусматривают:

· устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения (в соответствии с требованиями раздела «Водоснабжение» и приложения 14 нормативов), а также контроль за соблюдением установленного режима использования указанных зон;

· предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;

· обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

· выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

· предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды;

· предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

· использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

· мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

2.8.8 Мероприятия по охране  почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушение почвенного покрова в границах проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

· устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

· устройство отмосток вдоль стен зданий;

·  расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий реки Мокша, ее притоков, озёр и ручьев;

· защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

· благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

· биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

· устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы в соответствии с пунктом 7.5.10. РНГП Республики Мордовия, необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

· разработке месторождений полезных ископаемых; 

· строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; 

· складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;   

· ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Организационными мероприятиями, направленными на охрану почв от загрязнений являются:

· организация и обеспечение планово-регулярной очистки города от жидких и твердых отходов;

· охрана и рекреационное использование природных ландшафтов повышенной экологической значимости;

· контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

На данный момент за год на территории городского поселения накапливается 6,3 тыс. м3 в год. Образующиеся на территории города отходы поступают на свалку расположенную, восточнее границы городского поселения. Сбором и вывозом отходов с территории города занимается ЖКХ МУП "Жилкомхоз". Для сбора и вывоза отходов действуют 3 мусоровоза. Контейнеры для сбора мусора и ТБО установлены на территории многоэтажной жилой застройки.  Для сбора мусора и ТБО от организаций в настоящее время установлено 15 контейнеров. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

· сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

· сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

· уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по санитарной очистке территории городского поселения: 

· разработка муниципального правового акта об обращении с отходами в населенных пунктах и на территории района;

· переход в дальнейшем на использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

· организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов на полигон ТБО (включая уличный смет);

· организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенного пункта;

· закрытие свалки, расположенной восточнее границ городского поселения;

· организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега; 

· организация уборки территорий вдоль автомобильных дорог;

· выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с пунктом 3.4.5.3. РНГП Республики Мордовия, с учетом  степени благоустройства и  сложившейся конкретной ситуации.

Годовой объем образующихся отходов на территории городского поселения с учетом степени благоустройства территории и роста численности населения составит около 2,4 тыс. тонн при норме накопления общего количества отходов по городу с учетом общественных зданий 300 кг в год на 1 чел.  Размер земельного участка полигона твердых бытовых отходов принимается в соответствии с пунктом 3.4.5.7. РНГП  Республики Мордовия. Размер земельного участка составляет 0,04 га на 1000 т. 

Предусматривается организация вывоза отходов с территории городского поселения специальным автотранспортом на проектируемый полигон ТБО в Бабеевском сельском поселении. 

Уличный смет при уборке может быть принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Сбор, хранение и удаление отходов лечебно-профилактических учреждений должны осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений".

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

· локального характера; 

· муниципального характера; 

· межмуниципального характера; 

· регионального характера; 

· межрегионального характера; 

· федерального характера.

2.9.1.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, природные чрезвычайные ситуации возможные на территории Темниковского городского поселения представлены в Таблица 13.
Таблица 13 Источники природных чрезвычайных ситуаций 

	п/п
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	Опасные геологические процессы

	1.2
	Оползень. 
	Динамический  
	Смещение (движение) горных пород

Сотрясение земной поверхности Динамическое, механическое давление смещенных масс.

	68 
	
	Гравитационный
	

	1.3
	Карст (карстово- 

суффозионный процесс)


	Химический
	Растворение горных пород                      

Разрушение структуры пород.

Перемещение (вымывание) частиц породы

Смещение (обрушение) пород.

Деформация земной поверхности

	69 
	
	Гидродинамический


	

	70 
	
	Гравитационный
	

	1.4
	Переработка берегов
	Гидродинамический
	Удар волны

Размывание, разрушение грунтов

Перенос (переотложение) частиц грунта



	71 
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	2
	Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1
	Подтопление
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	72 
	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	73 
	
	Гидрохимический
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов  Коррозия подземных металлических конструкций

	2.2
	Русловая 

эрозия   


	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление

потока воды. 

Деформация речного русла 

	74 
	
	
	

	75 
	
	
	

	2.3
	 Затор.

 Зажор 


	Гидродинамический
	Подъем уровня воды.

Гидродинамическое давление воды

	2.4
	Наводнение, половодье, паводок
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	76 
	
	Гидрохимический
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	 3
	Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток

Ветровая нагрузка

Аэродинамическое давление Вибрация

	3.2
	Сильные осадки

	3.2.1
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

	3.2.2
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка 

Снежные заносы

Ветровая нагрузка

	3.3
	Гололед
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	3.4
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха

	3.5
	Град 
	Динамический
	Удар

	3.6
	Туман 
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	3.7
	Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды

	3.8
	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха

	4
	Природные пожары

	4.1
	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)
	Теплофизический
	Пламя 

Нагрев теплым потоком 

Тепловой удар

	
	
	Химический
	Помутнение воздуха

Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы

Опасные дымы


При сильных туманах, преимущественно весной и осенью, прогнозируется возникновение ЧС, связанных с авариями на автодорогах.

При сильном ветре, преимущественно в феврале – марте, существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередач, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением сельскохозяйственных культур.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и электропередач; затруднением в работе транспорта; авариями на объектах жизнеобеспечения; травматизмом людей.

При весенних и осенних заморозках существует вероятность возникновение ЧС, связанных с повреждением и гибелью теплолюбивых растений.

При установлении жаркой погоды существует вероятность возникновение ЧС, связанных с прекращением подачи электроэнергии по причине пожаров и аварий, возникающих на электроподстанциях и электросетях, и вызывающих нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, прекращение подачи воды населению и предприятиям, прекращение работы канализационных очистных сооружений, вывод из строя биологической очистки и затопление сточными водами, тепловые удары и заболевания людей, животных, гибель сельскохозяйственных культур, пожароопасная обстановка в лесах.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. 

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

При подъеме воды на 700 см затопляется вся обширная пойма реки мокша в городском поселении. 

2.9.1.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

На территории Темниковского городского поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации  техногенного характера: аварии на автомобильных дорогах, пожары, взрывы в зданиях, взрывы на коммуникациях и технологическом оборудовании  инженерных объектов, аварии на тепловых сетях.

В соответствии с данными паспорта безопасности потенциально-опасные объекты на территории Темниковского городского поселения отсутствуют. 

На территории городского поселения расположены следующие объекты жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению ЧС: 

· канализационные очистные сооружения;

· котельные;

· газорегуляторные пункты;

· дизельные электростанции;

· линии электропередачи;

· артезианские скважины;

· хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод;

· понизительная подстанция;

· трансформаторные подстанции;
· водонапорные башни.

В соответствии с данными паспорта  территории Темниковского городского поселения Темниковского муниципального района республики Мордовия Приволжского федерального округа сведения о наличии сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций представлены в Таблица 14.

Таблица 14 Сведения о наличии сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций         

	№ п/п
	Наименование 

формирования
	л/с
	Единиц техники

	1
	Пожарная часть -15
	33
	4

	2
	РОВД, охрана общественного порядка
	10
	2

	3
	ЦБР, медицинская помощь
	3
	2

	4
	Темниковское РЭС, аварийно-восстановительное звено по электросетям
	2
	2

	5
	Темникогаз, аварийная бригада по газовым сетям
	2
	2

	6
	МУП «Жилкомхоз», аварийно-коммунальная бригада
	1
	2

	7
	Темниковское ДРСУ,  восстановительная бригада на автодорогах
	5
	3

	8
	Темниковский ЛТУС, восстановительное звено по связи
	1
	1

	9
	Темниковская станция по борьбе с болезнями животных, ветеренарный контроль
	1
	1


В соответствии с Федеральным  законом  от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом. 

Пожарная безопасность городских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенного пункта город Темников отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящего в его состав населенного пункта, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенного пункта город Темников увеличивается на 3,2 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенного пункта, входящего в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет депутатов Темниковского городского поселения, утвердивший генеральный план, направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.11 Описание границы населенного пункта г. Темников

От т. 1, расположенной на береговой линии р. Мокша и на существующей границе Темниковского городского поселения, по существующей границе Темниковского городского поселения порядка 3470 м до т. 34, минуя тт. 2-33;

от т. 34 по границе леса (на восток, затем на юго-восток) порядка 230 м через тт. 35-40 до т. 41, находящейся на границе оврага;

от т. 41 в юго-восточном направлении, пересекая овраг, порядка 150 м через т. 42 до т. 43;

от т. 43 в юго-восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу межмуниципального значения «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников», порядка 170 м минуя т. 44 до т. 45, находящейся в 10 м южнее автомобильной дороги межмуниципального значения «г.Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников», на существующей границе Темниковского городского поселения;
от т.  45 по существующей границе Темниковского городского поселения порядка 1660 м минуя тт. 46-69 до т. 70, расположенной в лесу в 20 м восточнее грунтовой дороги;

от т. 70 в южном направлении по лесу параллельно грунтовой дороге порядка 210 м до т. 71;

от т. 71 в западном направлении по лесу, пересекая грунтовую дорогу, порядка 170 м минуя тт. 72-73 до т. 74, расположенной в 10 м восточнее грунтовой дороги;   

от т. 74 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги порядка 80 м до т. 75;

от т. 75 в юго-западном направлении вдоль грунтовой дороги и далее по лесозащитной полосе порядка 370 м до т. 76, находящейся на грунтовой дороге;

от т. 76 в юго-западном направлении порядка 80 м до т. 77, находящейся в 10 м восточнее лесозащитной полосы;

от т. 77 ломаной линией вдоль лесозащитной полосы порядка 780 м минуя тт. 78-84 до т. 85;

от т. 85 в юго-западном направлении, пересекая лесозащитную полосу, грунтовую дорогу и автомобильную дорогу межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области», порядка 120 м до т. 86, находящейся в 20 м западнее автомобильной дороги межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области»;

от т. 86 вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «г.Темников – п.Барашево – с.Теньгушево - гр. Нижегородской области» области порядка 600 м до т. 92, минуя тт. 87-91;

от т. 92 в западном направлении по лесу порядка 130 м через тт. 93-94 до т. 95;

от т. 95 в западном направлении по лесу, пересекая грунтовую дорогу, и далее по пахотным землям порядка 130 м до т. 96;

от т. 96 в северо-западном  направлении по пахотным землям порядка 690 м минуя т. 97 до т. 98, расположенной на границе пахотных земель;

от т. 98 ломаной линией по границе пахотных земель порядка 70 м через т. 99 до т. 100;

от т. 100 в северо-западном направлении по пахотным землям порядка 790 м минуя тт. 101-107 до т. 108, находящейся в 60 м восточнее берега р. Мокша;

от т. 108 в северном направлении порядка 60 м минуя тт. 109-110 до т. 111, находящейся в 20 м восточнее береговой линии р. Мокша;

от т. 111 в северном направлении порядка 50 м до т. 112, расположенной в  10 м западнее грунтовой дороги;

от т. 112 в северном направлении порядка 190 м до т. 113, находящейся на береговой линии р. Мокша;

от т. 113 по береговой линии р. Мокша порядка 3330 м минуя тт. 114-151 предлагаемая проектная граница замыкается в т. 1.  

Таблица 15. Каталог координат поворотных точек предлагаемой проектной границы населенного пункта город Темников

	Номер точки
	Х
	У

	1
	444236.140
	1162385.330

	2
	444230.640
	1162383.990

	3
	444201.410
	1162414.580

	4
	444201.410
	1162414.580

	5
	444172.230
	1162445.810

	6
	443923.570
	1162712.030

	7
	443877.150
	1162761.730

	8
	443812.240
	1162830.940

	9
	443574.250
	1163084.700

	10
	443542.960
	1163118.060

	11
	443474.400
	1163191.160

	12
	443228.050
	1163446.360

	13
	443207.400
	1163467.760

	14
	443200.110
	1163475.310

	15
	443172.170
	1163504.250

	16
	443162.380
	1163514.390

	17
	443145.940
	1163538.220

	18
	443224.250
	1163573.200

	19
	443261.750
	1163586.910

	20
	443305.770
	1163610.100

	21
	443300.340
	1163676.130

	22
	443388.780
	1163812.100

	23
	443594.040
	1164123.610

	24
	443837.980
	1164249.900

	25
	444055.740
	1164363.590

	26
	444185.720
	1164405.470

	27
	444200.740
	1164375.220

	28
	444319.190
	1164368.700

	29
	444366.720
	1164416.750

	30
	444403.430
	1164440.460

	31
	444469.890
	1164502.030

	32
	444470.420
	1164503.020

	33
	444474.310
	1164506.130

	34
	444481.020
	1164586.360

	35
	444481.280
	1164586.460

	36
	444483.560
	1164612.680

	37
	444474.760
	1164694.160

	38
	444460.780
	1164715.620

	39
	444444.710
	1164740.320

	40
	444428.010
	1164765.960

	41
	444411.320
	1164791.600

	42
	444314.520
	1164882.940

	43
	444304.080
	1164892.790

	44
	444226.360
	1164919.760

	45
	444141.350
	1164949.260

	46
	444136.050
	1164945.220

	47
	444104.750
	1164938.500

	48
	444098.360
	1164964.180

	49
	444098.360
	1164964.180

	50
	444098.360
	1164964.180

	51
	443915.910
	1165194.280

	52
	443869.530
	1165233.000

	53
	443686.110
	1165373.110

	54
	443686.100
	1165373.110

	55
	443567.290
	1165424.390

	56
	443542.340
	1165433.110

	57
	443528.890
	1165438.030

	58
	443528.890
	1165438.030

	59
	443528.890
	1165438.030

	60
	443296.770
	1165522.970

	61
	443077.530
	1165591.940

	62
	443035.660
	1165613.330

	63
	443024.100
	1165628.360

	64
	442991.000
	1165657.640

	65
	442964.110
	1165682.160

	66
	442947.780
	1165679.480

	67
	442929.530
	1165675.680

	68
	442909.890
	1165661.190

	69
	442821.720
	1165785.470

	70
	442821.710
	1165785.470

	71
	442620.150
	1165736.260

	72
	442643.280
	1165634.010

	73
	442645.960
	1165622.850

	74
	442657.220
	1165573.390

	75
	442585.840
	1165527.340

	76
	442262.080
	1165355.370

	77
	442190.390
	1165312.390

	78
	442128.840
	1165282.820

	79
	442105.790
	1165271.750

	80
	442074.690
	1165258.510

	81
	442043.590
	1165245.280

	82
	441885.480
	1165158.200

	83
	441815.150
	1165137.860

	84
	441803.890
	1165135.010

	85
	441464.650
	1165048.980

	86
	441411.000
	1164941.480

	87
	441348.830
	1164966.430

	88
	441308.990
	1164982.430

	89
	441081.210
	1165018.520

	90
	440963.300
	1165036.910

	91
	440863.520
	1165052.470

	92
	440821.950
	1165058.950

	93
	440816.190
	1165027.630

	94
	440801.840
	1164964.810

	95
	440803.280
	1164931.630

	96
	440833.540
	1164807.890

	97
	440866.280
	1164674.060

	98
	440996.590
	1164141.280

	99
	440994.360
	1164090.750

	100
	441009.370
	1164086.760

	101
	441039.020
	1163913.250

	102
	441039.070
	1163912.960

	103
	441039.120
	1163912.670

	104
	441064.580
	1163763.740

	105
	441080.400
	1163671.160

	106
	441080.550
	1163670.290

	107
	441094.980
	1163585.900

	108
	441142.350
	1163308.740

	109
	441171.440
	1163302.320

	110
	441185.980
	1163299.110

	111
	441200.530
	1163295.900

	112
	441253.730
	1163291.070

	113
	441437.490
	1163257.220

	114
	441534.210
	1163218.530

	115
	441650.270
	1163126.650

	116
	441684.120
	1163034.760

	117
	441737.320
	1162986.400

	118
	441805.020
	1162918.700

	119
	441858.220
	1162802.640

	120
	441882.400
	1162783.290

	121
	441950.100
	1162701.080

	122
	442061.330
	1162652.720

	123
	442177.390
	1162565.680

	124
	442274.110
	1162488.300

	125
	442365.990
	1162425.440

	126
	442453.040
	1162333.550

	127
	442685.160
	1162265.850

	128
	442806.060
	1162251.340

	129
	442936.630
	1162232.000

	130
	443105.890
	1162222.330

	131
	443159.090
	1162202.980

	132
	443296.580
	1162206.700

	133
	443338.020
	1162207.820

	134
	443386.380
	1162183.640

	135
	443463.750
	1162159.460

	136
	443531.660
	1162148.140

	137
	443626.300
	1162123.160

	138
	443701.810
	1162101.370

	139
	443814.430
	1162125.720

	140
	443832.980
	1162129.730

	141
	443914.630
	1162196.260

	142
	443928.700
	1162207.730

	143
	443960.570
	1162244.420

	144
	444045.690
	1162342.440

	145
	444121.200
	1162358.150

	146
	444180.340
	1162368.760

	147
	444211.370
	1162374.320

	148
	444226.040
	1162374.780

	149
	444229.890
	1162377.250

	150
	444233.730
	1162379.730

	151
	444238.880
	1162383.030

	1
	444236.140
	1162385.330


[image: image7.png])

CymiecTRyiomas rPAHNIA HACEICHHOTO MYHKTA

TIpoeKTHpYeMas rPaHHIA HACETEHHOTO MYHKTa

l CymecTByiomas rpaHuIa ropoICKOroro moceieHus





Рисунок 7. Схема предлагаемой проектной границы населенный пункт город Темников

2.12 Технико-экономические показатели проекта

2.12.1 Территория муниципального образования

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории Темниковского городского  поселения в установленных границах
	га
	1973.0
	1973.0

	
	В том числе:
	
	
	

	1.1.1
	Общая площадь населенных пунктов, всего 
	га
	782.0
	785.2

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах поселения 
	
	

	
	Г. Темников
	га
	782.0
	785.2

	
	
	(…)
	39.65
	39.79

	
	в том числе территории вне границ населенных пунктов:
	
	
	

	1.1.2
	жилых зон
	га
	1.3
	-

	
	
	(…)
	0.07
	-

	
	в том числе
	
	
	

	
	индивидуальной жилой застройки
	га
	1.3
	-

	
	
	(…)
	0.07
	-

	1.1.3
	общественно-деловых зон
	га
	0.8
	

	
	
	(…)
	0.04
	

	
	в том числе
	
	
	

	
	социально-бытового назначения
	га
	0.6
	0.8

	
	
	(…)
	0.03
	0.04

	
	спортивного назначения
	га
	0.2
	-

	
	
	(…)
	0.01
	-

	1.1.4
	зон производственного и коммунально-складского назначения
	га
	-
	3.2

	
	
	(…)
	-
	0.16

	
	в том числе
	
	
	

	
	промышленности 
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	коммунально-складского назначения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	добычи полезных ископаемых
	га
	-
	

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.5
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	электроснабжения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	водоснабжения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.6
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	83.2
	84.3

	
	
	(…)
	4.21
	4.27

	
	в том числе
	
	
	

	
	объектов железнодорожного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	объектов автомобильного транспорта
	га
	0.1
	-

	
	
	(…)
	0.005
	-

	
	объектов воздушного транспорта
	га
	71.9
	-

	
	
	(…)
	3.64
	-

	
	транспортных коридоров
	га
	11.2
	11.9

	
	
	(…)
	0.57
	0.6

	1.1.7
	рекреационных зон
	га
	4.9
	34

	
	
	(…)
	0.25
	1.72

	
	в том числе
	
	
	

	
	мест отдыха общего пользования
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	учреждений отдыха и туризма
	га
	4.9
	4.9

	
	
	(…)
	0.25
	0.25

	1.1.8
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	468.9
	432.8

	
	
	(…)
	23.76
	21.93

	
	в том числе
	
	
	

	
	сельскохозяйственных угодий
	га
	468.9
	432.8

	
	
	(…)
	23.76
	21.93

	
	сельскохозяйственного производства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	животноводства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.9
	зон специального назначения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	в том числе
	
	
	

	
	ритуального назначения
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.10
	зон акватории
	га
	102.8
	102.8

	
	
	(…)
	5.21
	5.21

	1.1.11
	зон природных территорий
	га
	529.1
	529.9

	
	
	(…)
	26.81
	26.86

	2. НАСЕЛЕНИЕ

	2.1
	Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований
	чел.
	7589
	8000

	
	
	%
	-
	105

	
	В том числе в населенных пунктах:
	
	
	

	2.1.1
	г. Темников
	чел.
	7589
	8000

	2.2
	Показатели естественного движения населения 
	
	-40
	-24

	2.2.1
	- прирост
	чел.
	70
	-

	2.2.2
	-убыль
	чел.
	110
	-

	2.3
	Показатели миграции населения 
	чел.
	-37
	50

	2.3.1
	- прирост
	чел.
	120
	-

	2.3.2
	-убыль
	чел.
	157
	-

	2.3
	Возрастная структура населения
	
	
	

	2.3.1
	младше трудоспособного возраста
	чел.
	1091
	1440

	
	
	% 
	14
	18

	2.3.2
	трудоспособного возраста
	чел.
	4843
	4400

	
	
	%
	64
	55

	2.3.3
	старше  трудоспособного возраста
	чел.
	1655
	2160

	
	
	%
	22
	27

	3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	3.1
	Объекты рекреации и туризма
	
	
	

	3.1.1
	Детский оздоровительный лагерь
	объект
	1
	1

	5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог 
	
	
	

	
	-всего
	км
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- федерального значения
	--
	-
	-

	
	- регионального или межмуниципального значения
	--
	4,1
	4.1

	
	- местного значения
	--
	0,4
	0,5

	
	- частных
	--
	-
	-

	5.2
	Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия
	--
	4,5
	4,6

	5.3
	Протяженность железных дорог
	--
	-
	-

	5.4
	Протяженность линий речного транспорта
	--
	-
	-

	5.5
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	0
	0

	5.6
	Аэропорты
	--
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- международного значения
	--
	-
	-

	
	- федерального значения
	--
	-
	-

	
	- регионального значения
	--
	-
	-

	
	Взлетно-посадочные полосы
	--
	1
	1

	5.7
	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	
	Защита территории от подтопления:
	
	
	

	
	площадь
	га
	-
	-

	
	протяжённость защитных сооружений
	км
	-
	-

	
	намыв и подсыпка
	млн. м3
	-
	-

	6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Электроснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Протяженность сетей 
	км
	2,3
	2,3

	6.2
	Газоснабжение
	
	
	

	6.2.1
	Протяженность сетей высокого давления
	км
	2,1
	2,7

	6.3
	Связь
	
	
	

	6.3.1
	Протяженность сетей связи
	км
	0,5
	0,5

	6.8
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.8.1
	Объем бытовых отходов
	тыс.т/год
	-
	-

	
	В том числе дифференцированного сбора отходов
	%
	
	

	7. Ритуальное обслуживание населения

	7.1
	Общее количество кладбищ
	ед/га
	-
	-

	7.2
	Общее количество крематориев
	единиц
	-
	-

	8. Охрана природы и рациональное природопользование

	8.1
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	га
	-
	64

	9
	Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений
	млн.руб.
	
	6

	9.1
	Жилищная сфера
	млн.руб.
	-
	-

	9.2
	Социальная сфера
	млн.руб.
	-
	-

	9.3
	Инженерная инфраструктура
	млн.руб.
	-
	0 

	9.4
	Транспортная инфраструктура
	млн.руб.
	0,5
	

	9.5
	Охрана окружающей среды
	млн.руб.
	-
	6


2.12.2 Город Темников

	№ п/п
	Наименование показателя 
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	1.1
	Общая площадь территории населенного пункта г. Темников
	га
	782,0
	785.2

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1.1
	жилых зон
	га
	294.3
	318.2

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах поселка
	37.61
	40.53

	
	в том числе
	
	
	

	
	жилой застройки средней этажности
	га
	3.6
	5.1

	
	
	(…)
	0.46
	0.65

	
	жилой застройки малой этажности
	га
	21.2
	24.6

	
	
	(…)
	2.71
	3.13

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	269.5
	288.6

	
	
	(…)
	34.44
	36.75

	
	застройки сезонного проживания
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания на перспективу
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.2
	общественно-деловых зон
	га
	36.4
	72.8

	
	
	(…)
	4.67
	9.27

	
	в том числе
	
	
	

	
	административно-делового назначения
	га
	5.5
	-

	
	
	(…)
	0.7
	-

	
	социально-бытового назначения
	га
	3.1
	-

	
	
	(…)
	0.39
	-

	
	торгового назначения
	га
	3.8
	-

	
	
	(…)
	0.49
	-

	
	учебно-образовательного назначения
	га
	12.0
	-

	
	
	(…)
	1.54
	-

	
	культурно-досугового назначения
	га
	2.5
	-

	
	
	(…)
	0.32
	-

	
	спортивного назначения
	га
	3.6
	-

	
	
	(…)
	0.46
	-

	
	здравоохранения
	га
	4.2
	-

	
	
	(…)
	0.54
	-

	
	соцобеспечения
	га
	1.5
	-

	
	
	(…)
	0.2
	-

	
	культового назначения
	га
	0.2
	-

	
	
	(…)
	0.03
	-

	1.1.3
	зон производственного и коммунально-складского назначения
	га
	29.4
	38.77

	
	
	(…)
	3.76
	4.9

	1.1.4
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	21.6
	21.23

	
	
	(…)
	2.75
	2.7

	
	в том числе
	
	
	

	
	электроснабжения
	га
	3.5
	-

	
	
	(…)
	0.45
	-

	
	водоснабжения
	га
	1.6
	-

	
	
	(…)
	0.2
	-

	
	водоотведения
	га
	16.2
	-

	
	
	(…)
	2.07
	-

	
	связи
	га
	0.3
	-

	
	
	(…)
	0.03
	-

	1.1.5
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	138.7
	6.7

	
	
	(…)
	17.78
	0.85

	
	в том числе
	
	
	-

	
	объектов железнодорожного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	объектов автомобильного транспорта
	га
	17.3
	-

	
	
	(…)
	2.22
	-

	
	объектов воздушного транспорта
	га
	0.1
	-

	
	
	(…)
	0.01
	-

	
	улично-дорожной сети
	га
	121.3
	113

	
	
	(…)
	15.55
	14.39

	1.1.6
	рекреационных зон
	га
	1.5
	74.3

	
	
	(…)
	0.19
	9.47

	
	в том числе
	
	
	

	
	мест отдыха общего пользования
	га
	1.5
	-

	
	
	(…)
	0.19
	-

	
	учреждений отдыха и туризма
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.7
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	35.2
	30.7

	
	
	(…)
	4.5
	3.91

	
	в том числе
	
	
	

	
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	35.2
	30.7

	
	
	(…)
	4.5
	3.91

	
	сельскохозяйственного производства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	
	животноводства
	га
	-
	-

	
	
	(…)
	-
	-

	1.1.8
	зон специального назначения
	га
	7.8
	7.9

	
	
	(…)
	1.0
	1.0

	
	в том числе
	
	
	

	
	ритуального назначения
	га
	7.8
	7.9

	
	
	(…)
	1.0
	1.0

	1.1.9
	зон военных объектов и режимных территорий
	га
	0.8
	0.8

	
	
	(…)
	0.1
	0.1

	1.1.10
	зон акваторий
	га
	4.6
	4.6

	
	
	(…)
	0.59
	0.59

	1.1.11
	природных территорий
	га
	211.7
	96.2

	
	
	(…)
	27.05
	12.26

	1.2
	Из общей площади населенного пункта территории общего пользования
	га
	122.8
	187.3

	
	
	(…)
	15.74
	23.86

	
	Из них:
	
	
	

	1.2.1
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	1.5
	74.3

	
	
	(…)
	0.19
	9.47

	1.2.2
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	121.3
	113

	
	
	(…)
	15.55
	14.39

	1.2.3
	Прочие территории общего пользования
	га
	-
	-

	1.3
	Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории  и т.п.)
	Га/%
	
	

	1.4
	Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта
	Га/%
	
	

	2
	НАСЕЛЕНИЕ 

	2.1
	Общая численность населения
	чел.
	7589
	8000

	
	
	%
	-
	105

	2.2
	Плотность населения в границах населенного пункта
	чел. / га
	10
	10

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

	3.1
	Общий объем жилищного фонда, всего
	тыс. кв.м общей площади
	279,0
	313,7

	
	
	%
	-
	12

	 
	в том числе
	 
	 
	 

	3.1.1
	индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв.м общей площади
	182,4
	197,8

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	65
	63

	3.1.2
	малоэтажная жилая застройка
	тыс. кв.м общей площади
	70,9
	82,0

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	25
	26

	3.1.3
	среднеэтажная жилая застройка
	тыс. кв.м общей площади
	25,7
	33,9

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	10
	11

	3.2
	Убыль жилищного фонда, всего
	тыс. кв.м общей площади
	-
	3,2

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	1,1

	3.3
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	 
	 
	 

	3.3.1
	техническому состоянию
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0

	
	
	% от объема убыли жилищного фонда
	-
	0

	3.3.2
	реконструкции
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0

	
	
	% от объема убыли жилищного фонда
	-
	0

	3.3.3
	другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.)
	тыс. кв.м общей площади
	-
	3,2

	
	
	% от объема убыли жилищного фонда
	-
	100

	3.4
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м общей площади
	-
	275,8

	3.5
	Новое жилищное строительство, всего
	тыс. кв.м общей площади
	-
	37,9

	 
	в том числе:
	 
	 
	 

	3.5.1
	за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов
	тыс. кв.м общей площади
	 
	11,4

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	 
	30

	3.5.2
	за счет средств населения
	тыс. кв.м общей площади
	 
	26,5

	
	
	% от общего объема нового жилищного строительства
	 
	70

	3.6
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м на человека
	36,8
	39,0

	3.7
	Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой
	 
	 
	 

	3.7.1.
	Централизованное теплоснабжение
	%
	50
	60

	3.7.2.
	Газоснабжение
	%
	95
	100

	3.7.3.
	Связь
	%
	100
	100

	3.7.4.
	Электроснабжение
	%
	100
	100

	3.7.5.
	Водоснабжение
	%
	100
	100

	3.7.6.
	Водоотведение
	%
	60
	70

	4.ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	объект
	2
	4

	
	
	мест
	240
	480

	
	
	мест/1000 чел.
	32
	60

	4.2
	Школьные учреждения
	объект
	3
	3

	
	
	учащихся
	1290
	1290

	
	
	учащихся/1000 чел.
	170
	161

	4.3
	Внешкольные учреждения 
	объект
	3
	3

	
	
	мест
	100
	130

	
	
	мест/1000 чел.
	13
	16

	4.4
	Объекты профессионального образования
	объект
	1
	1

	4.5
	Кадетские школы
	объект
	1
	1

	4.6
	Школы-интернаты
	объект
	1
	1

	4.7
	Автошколы
	объект
	1
	1

	4.8
	Прочие объекты образования
	объект
	1
	1

	4.9
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	объект
	1
	1

	
	
	посещений в смену
	290
	290

	
	
	посещений в смену/1000 чел.
	38
	36

	4.10
	Больничные учреждения
	объект
	1
	1

	
	
	коек
	143
	190

	
	
	коек/1000 чел.
	19
	24

	4.11
	Станции (подстанции) скорой помощи
	объект
	1
	1

	4.12
	Аптечные учреждения
	объект
	3
	3

	4.13
	Молочные кухни
	объект
	1
	1

	4.14
	Детские дома- интернаты
	объект
	1
	1

	4.15
	Центры социального обслуживания населения
	объект
	1
	1

	4.16
	Управления соц. защиты населения
	объект
	1
	1

	4.17
	Ветеринарные лечебницы
	объект
	1
	1

	4.18
	Ветеринарные лаборатории
	объект
	1
	1

	4.19
	Ветеринарные аптеки
	объект
	2
	2

	4.20
	Спортивные плоскостные сооружения
	объект
	6
	9

	4.21
	Спортивные залы общего пользования
	объект
	5
	5

	
	
	кв. м площади пола
	1305
	1305

	
	
	кв. м площади пола/1000 чел.
	172
	163

	4.22
	Бассейны
	объект
	0
	1

	
	
	кв.м зеркала воды
	0
	240

	
	
	кв. м зеркала воды/1000 чел.
	0
	30

	4.23
	Клубные учреждения
	объект
	2
	2

	
	
	мест
	750
	750

	
	
	мест/1000 чел.
	99
	94

	4.24
	Кинотеатр
	25-35 на 1 тыс.чел
	1
	1

	4.25
	Музеи
	объект
	2
	2

	4.26
	Библиотечные учреждения (общедоступные)
	объект
	2
	2

	
	
	тыс. ед. хранения
	59,0
	58,0

	
	
	тыс. ед. хранения / 1000 чел.
	8
	7

	4.27
	Магазины, торговые павильоны
	объект
	61
	62

	
	
	кв.м торговой площади
	4000
	3980

	
	
	кв.м торговой площади/1000 чел.
	527
	498

	4.28
	Магазины-кулинарии
	объект
	1
	1

	4.29
	Рынки
	объект
	1
	1

	4.30
	Предприятия общественного питания
	объект
	5
	5

	
	
	мест
	420
	420

	
	
	мест/1000 чел.
	55
	53

	4.31
	Предприятия бытового обслуживания
	объект
	7
	8

	
	
	рабочих мест
	25
	40

	
	
	рабочих мест/1000 чел.
	3
	5

	4.32
	Бани
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	50
	50

	
	
	мест/1000 чел.
	7
	6

	4.33
	Прачечные
	объект
	1
	1

	4.34
	Отделения и филиалы банка
	объект
	3
	3

	4.35
	Отделения связи
	объект
	1
	1

	4.36
	Пожарные депо
	объект
	1
	2

	
	
	автомобиль
	4
	6

	
	
	автомобиль/1000 чел.
	1
	1

	4.37
	Гостиницы
	объект
	1
	1

	
	
	мест
	80
	80

	
	
	мест/1000 чел.
	11
	10

	4.38
	Административно-офисные здания
	объект
	22
	22

	4.39
	Бюро ритуальных услуг
	объект
	2
	2

	4.40
	Военные комиссариаты
	объект
	1
	1

	4.41
	Церкви
	объект
	1
	1

	4.42
	Лыжная база
	объект
	-
	1

	5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	
	
	

	
	электрифицированная железная дорога
	км двойного пути
	-
	-

	
	автобус
	км
	-
	-

	
	водный транспорт
	--
	-
	-

	5.2
	Протяженность основных улиц и проездов
	
	
	

	
	-всего
	км
	84,4
	63,9

	
	в том числе:
	
	
	

	
	автомобильная дорога IV категории «г. Ковылкино-г.Краснослободск-с.Ельники-с.Первомайск»-с.Пурдошки-с.Жегалово-г.Темников»
	км
	0,1
	0,1

	
	автомобильная дорога местного значения
	км
	-
	0,8

	
	магистральные улицы общегородского значения
	км
	-
	3,6

	
	магистральные улицы районного значения
	км
	-
	16,2

	
	улицы и дороги местного значения
	км
	-
	39,4

	
	проезды
	км
	-
	3,8

	5.3
	Общая протяженность улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия
	км
	24,6
	63,9

	5.4
	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	20
	0

	5.5
	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: 

- в пределах застроенной территории
	км/км2
	-
	-

	5.6
	Количество транспортных развязок в разных уров​нях
	единиц
	-
	-

	5.7
	Средние затраты времени на трудовые передвиже​ния в один конец
	мин.
	10
	10

	5.8
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	250
	350

	5.9


	Инженерная подготовка территории
	
	
	

	
	Защита территории от затопления или подтопления:
	
	
	

	
	площадь
	га
	-
	-

	
	протяжённость защитных сооружений
	км
	-
	-

	
	намыв и подсыпка
	млн. м3
	-
	-

	6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление
	
	
	

	
	всего
	куб. м./в сутки
	-
	3019,2

	
	 том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м./в сутки
	-
	2208

	
	на производственные нужды
	куб. м./в сутки
	-
	331,2

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	
	

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений
	куб. м./в сутки
	-
	3145

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб. м./в сутки
	-
	3145

	
	в том числе
	
	
	

	
	-на хозяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.
	-
	230

	6.1.4.
	Протяженность сетей
	км
	47,2
	63,5

	6.2.
	Канализация
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	всего
	куб. м./в сутки
	-
	3089,2

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м./в сутки
	
	2208

	
	производственные сточные воды
	куб. м./в сутки
	
	881,2

	6.2.2.
	Производительность очистных сооружений канализации
	куб. м./в сутки
	
	3090

	6.2.3.
	Протяженность сетей
	км
	19,9
	12,2

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1.
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	всего
	млн. кВт. ч./в год
	3,6
	8,7

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на производственные нужды
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	3,6
	8,7

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел.в год
	кВт. ч.
	950
	2170

	
	в том числе:

-на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	950
	2170

	6.3.3.
	Источники покрытия

электронагрузок
	МВт
	20
	20

	6.3.4.
	Протяженность сетей
	км
	20,8
	24,5

	6.4.
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1.
	Потребление тепла

-всего
	Гкал/год
	-
	74880

	
	в том числе:
	
	
	

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	-
	74880

	
	-на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	6.4.2.
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения

-всего
	Гкал/ч
	37,5
	37,5

	
	в том числе:

ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

районные котельные
	Гкал/ч

Гкал/ч
	-

-
	-

-

	6.4.3.
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	37,5

	6.4.4.
	Протяженность сетей (двухтрубное исполнение)
	км
	18,5
	7,8

	6.5.
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1.
	Удельный вес газа в топливном балансе 
	%
	-
	100

	6.5.2.
	Потребление газа

всего
	млн. куб. м./год
	-
	10,6

	
	в том числе:
	
	-
	

	
	на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м./год
	-
	-

	
	на производственные нужды
	млн. куб. м./год
	-
	-

	6.5.3.
	Источники подачи газа
	млн. куб. м./год
	-
	-

	6.5.4.
	Протяженность сетей высокого давления
	км
	20
	24,7

	6.6.
	Связь
	
	
	

	6.6.1.
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	3600
	4800

	6.8
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.8.1
	Объем бытовых отходов
	тыс.т/год
	2,2
	2,4

	
	В том числе дифференцированного сбора отходов
	%
	
	

	7
	РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	7.1
	Общее количество кладбищ
	га
	2/ 7,4
	1/4,0

	8. Охрана природы и рациональное природопользование

	8.1
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	га
	-
	90,6

	9
	Ориентировочный объем инвестиций по 1 этапу реализации проектных решений (в ценах на I кв. 2010 г.)
	млн.руб.
	
	891,6

	9.1
	Жилищная сфера
	млн.руб.
	-
	126,3

	9.2
	Социальная сфера
	млн.руб.
	-
	214,7

	9.3
	Инженерная инфраструктура
	млн.руб.
	-
	530

	9.4
	Транспортная инфраструктура
	млн.руб.
	100
	

	9.5
	Охрана окружающей среды
	млн.руб.
	-
	20,6

	9.6
	Производственная сфера
	млн.руб.
	-
	по заданию на проектирование


3 Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

· границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности; 

· границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

· границ территорий объектов культурного наследия; 

· границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения. 

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

· границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

· границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации; 

· границ территорий объектов культурного наследия; 

· границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения. 

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

	№
	Наименование предложения, подлежащего согласованию
	Вопросы, подлежащие согласованию

	
	
	Границы категорий земель
	Границы земельных участков, находящихся в собственности Республики Мордовия
	Границы территорий объектов культурного наследия
	Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения
	Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Республики Мордовия

	
	
	Сельскохозяйственного назначения
	Особо охраняемых природных территорий регионального значения
	
	
	
	

	
	Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов 

(город Темников)
	+
	
	
	
	
	


В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, городским округом, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования Темниковский район, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования муниципального образования Темковский район положений о территориальном планировании. 

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Республики Мордовия в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, а также согласованию с органами местного самоуправления муниципального образования Темниковский район, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования муниципального образования Темниковский район положений о территориальном планировании.

Процедура согласования проекта генерального плана поселения должна быть завершена до назначения публичных слушаний по проекту генерального плана.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и органам местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

4 Приложения
































































































































































































































































4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ








� Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы «Консультант Плюс» (региональное законодательство).





