PAGE  
54

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 55
Является официальным печатным изданием

Пурдошанского сельского поселения 

Темниковского муниципального района 

Республики Мордовия

От   23. 10. 2017 г 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРДОШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2017 года                                                                                                    №  46
с. Пурдошки

Об утверждении Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь статьей 6 Устава Пурдошанского сельского   поселения , в целях эффективного, комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства Пурдошанского сельского поселения и обеспечения условий  для качественного предоставления  коммунальных услуг населению сельского поселения, администрация  Пурдошанского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 годы. 
 Глава Пурдошанского 

 сельского поселения                                                                                         А.Н.Карпеев 

Информационный бюллетень № 55  Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

Тираж: 10 экз.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»

(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Программный документ
(Том 1)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                                    Ю. Ю. Корнишин
	
	Оглавление
	

	1.
	Паспорт программы
	3

	2.
	Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.
	18

	2.1.
	Существующая система водоснабжения
	18

	2.2.
	Система электроснабжения
	18

	2.3.
	Система теплоснабжения
	18

	2.4.
	Система газоснабжения
	19

	2.5.
	Система водоотведения
	19

	2.6.
	Система сбора и утилизации ТБО
	19

	3.
	Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
	21

	3.1.
	Перспективная схема электроснабжения
	21

	3.2.
	Перспективная схема водоснабжения
	21

	3.3.
	Перспективная схема водоотведения
	21

	3.4.
	Перспективная схема газоснабжения
	22

	3.5.
	Перспективная схема теплоснабжения
	22

	3.6.
	Перспективная схема обращения с ТБО
	22

	4.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	25

	4.1.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	25

	4.2.
	Показатели надежности систем ресурсоснабжения
	25

	5.
	Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
	26

	5.1.
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов 2018-2028 годы (в  ценах 2016)
	26

	6.
	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
	27


1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия»

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Пурдошанского сельского поселения  Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Пурдошанского сельского поселения;

	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Пурдошанского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Пурдошанскогосельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУРДОШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО РАЙОНА
Пурдошанское сельское поселение расположено в восточной части Темниковского района, на расстоянии  30 км от районного центра Темников.

Пурдошанское сельское поселение граничит на севере с Ельниковским сельским поселением, на северо-востоке с Русско-Караевским сельским поселением, на юге со Староковыляйским сельским поселением, на западе с Жегаловским сельским поселением, на востоке с  Ельниковским районом. 

В  состав  Пурдошанского  сельского  поселения входят с. Пурдошки, д. Поповка и  п. Бочино, в которых проживает 705 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 147,33 га.

Климат

Пурдошанское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха отплюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С. 

           Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.          Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.      

Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

          Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

         К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно

Пурдошанское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала   загрязнения атмосферы.

Рельеф, геологическое строение            

Территория  Темниковского района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.


Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста.
На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м.


В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.


Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами.

Инженерно-геологическая оценка территории
 В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории Темниковского района выделены следующие инженерно-геологические районы: 

- область плоских водно-ледниковых равнин;

- вторичных моренных равнин;

- пойменные террасы;

- надпойменные террасы;

- крупные болотные массивы.


Территория характеризуется, как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения.

 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Темниковского района развита и представлена р. Мокша, ее притоками р. Большой Аксел, р. Ломовка, р.Ужовка, р. Урей, р. Шавиц. А также реками: Аксел, Варскляй, Верловка, Ежовка, Красная, Ломар, Пушта, Урейка, Черная, Саровка и др.  Гидрографическая сеть Пурдошанского сельского поселения представлена водотоками рек  Мокша. 

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше.


По химическому составу, воды носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней  (0,2 – 0,4 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (0,4 – 0,9 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Выводы: 

           1 Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.

          2 Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

          3  Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

           4 Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех  летних месяцев.

           5 В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.
         Подземные воды

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхнейперми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.


Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Пурдошанского сельского поселения

Минерально – сырьевые ресурсы
         Месторождения и проявления полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных материалов, строительного песка и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной системы. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески.


Из полезных ископаемых в районе имеется глина, широко используемая для кирпичного производства и белая глина, которая является исходным сырьем для фаянсового производства.


На территории Пурдошанского сельского поселения имеется Пурдошанское месторождение - строительные пески, суглинки (сырье для производства кирпича).


В целях освоения существующих запасов полезных ископаемых планируется создание предприятия по разработке месторождений песка и глины.

Почвы


Почвы в Пурдошанском сельском поселении  представлены серо-лесными, дерново-подзолистыми, черноземами, песками. 
Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.


Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.


Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.


Для повышения урожайности,  почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с  га. К эрозии почвы малоустойчивы.

            Выводы:

1 Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

2  Почвы не устойчивы к эрозии.
Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна. 

Пурдошанское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

          Выводы:

            1 Пурдошанское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

          2  Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

          3 Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

          4 Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

        5 Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.

          6 Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом  допустимой нагрузки.

Население и населенные пункты Пурдошанского сельского поселения

Пурдошанское сельское поселение расположено в восточной части Темниковского района, на расстоянии  30 км от районного центра Темников.

В  состав  Пурдошанского  сельского  поселения входят с. Пурдошки, д. Поповка и  п. Бочино, в которых проживает 705 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 147,33 га.
Таблица 1 -  Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Пурдошки
	400
	295
	60
	310
	325
	60
	695

	п. Бочино
	4
	3
	0
	1
	6
	0
	7

	д. Поповка
	2
	1
	0
	1
	2
	0
	3

	Всего
	406
	299
	60
	312
	333
	60
	705


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет.
Экономическая характеристика Пурдошанского сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района  является агропромышленное  производство.

б) Транспорт

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожные перевозки из района не осуществляются из-за отсутствия железнодорожного пути.

Автомобильный транспорт

По территории Пурдошанского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.  

Дорога, ведущая к населённым пунктам Пурдошки и Бочино - асфальтирована. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом.

в) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями, занимающимися в основном  розничной торговлей.

Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

Малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики Пурдошанскогосельского поселения и района в целом, при этом доминирующее положение занимает в торговле и сфере услуг.

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилой фонд сельского поселения составляет 31200 м. кв.

В структуре жилого фонда основную долю занимает частное жилье с приусадебными земельными участками.

На территории поселения находится 372 домов.

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.

Таблица 2 - Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Пурдошки
	365
	0
	0
	0
	1
	0

	п. Бочино
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Поповка
	3
	0
	0
	0
	0
	0


д)Электроснабжение

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.

е)Теплоснабжение 

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Имеются две котельные, которые обслуживают муниципальные здания и находятся на балансе подведомственных организаций.

ж)Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением составляет 97%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует. 

     Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

з)Водоснабжение

Источником водоснабжения Пурдошанского сельского поселения являются подземные воды.  

Водопроводом обеспечено все население.
Схема водоснабжения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

и)Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия. 

к)Утилизация ТБО

На территории Пурдошанского сельского поселения сбор, вывоз и утилизация ТБО не осуществляется.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального образования не имеется

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Колопинского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Основные мероприятия программы 

Таблица 3

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Система сбора и вывоза ТБО

	1.
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед.
	20

	
	ИТОГО
	20

	
	ВСЕГО по Пурдошанскому сельскому поселению
	20


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

2.1. Существующая система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Пурдошанское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

2.2. Существующая Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Котельные, работающие на газе, числится на балансе подведомственной организации.

2.3. Существующая Система водоснабжения

Система водоснабжения Пурдошанского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.

Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя  3 водопроводных башни, 19,8 км. поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения новая.

2.4. Существующая Система газоснабжения

В настоящее время население Пурдошанского сельского поселения полностью   обеспечено газом.

     Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Техническое состояние газового хозяйства находится в удовлетворительном состоянии. Одиночное протяжение уличной газовой сети 30600м.

2.5. Существующая Система водоотведения

В населённых пунктах Пурдошанского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

2.6. Существующая Система сбора и утилизации ТБО

На территории Пурдошанского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Перспективная схема электроснабжения 

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. 

Перспективные объекты отсутствуют.
3.2. Перспективная схема водоснабжения 
В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

Перспективные мероприятия отсутствуют.
3.3. Перспективная схема водоотведения 

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Пурдошанском сельском поселении
     3.4. Перспективная схема газоснабжения 

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

3.5. Перспективная схема теплоснабжения 

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. 

Котельные числятся на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения. 
3.6. Перспективная схема обращения с ТБО 

На территории Пурдошанского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения представлен в таблице 4.
Таблица 4 – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Пурдошанское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	997,50

	2
	Численность населения, чел.
	665

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	520,00

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	477,50

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Пурдошанском сельском поселении необходима установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пурдошанского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 5

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	1 шт
	20
	
	



4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пурдошанского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 6

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	1 шт
	20
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 20 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблице 6.
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 7

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	-
	-
	-
	20
	-

	
	Всего по Программе
	20
	-
	-
	-
	20
	-


	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 8
Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВКОММУНСЕРВИС»
(ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»)

430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск

ул. Коммунистическая, д.33, корп.3. оф. 510

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг

Обосновывающие материалы
(Том 2)

Директор ГУП РМ «Мордовкоммунсервис»                          Ю. Ю. Корнишин
	
	Оглавление
	

	1.
	Перспективные показатели развития Пурдошанского сельского поселения для разработки программы
	4

	1.1.
	Характеристика сельского поселения
	4

	1.1.1.
	Социальное обслуживание населения
	5

	1.1.2.
	Экономика и производство
	9

	1.1.3.
	Природные условия
	10

	1.1.4.
	Социально-экономическое развитие
	19

	1.2.
	Прогноз численности и состава населения
	24

	1.3.
	Прогноз развития промышленности
	29

	1.4.
	Прогноз развития застройки Пурдошанского сельского поселения
	32

	1.5.
	Прогноз изменения доходов населения Пурдошанского сельского поселения
	36

	2.
	Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги
	40

	3.
	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры
	42

	3.1.
	Система электроснабжения
	42

	3.2.
	Система теплоснабжения
	42

	3.3.
	Система водоснабжения
	42

	3.4.
	Система газоснабжения
	43

	3.5.
	Система водоотведения
	43

	3.6.
	Система сбора и утилизации ТБО
	43

	4.
	Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации
	44

	5.
	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
	45

	5.1.
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
	45

	5.2.
	Показатели надежности систем ресурсообеспечения
	48

	6.
	Перспективная схема электроснабжения
	49

	7.
	Перспективная  схема водоснабжения
	50

	8.
	Перспективная схема водоотведения
	51

	9.
	Перспективная схема газоснабжения
	52

	10.
	Перспективная схема теплоснабжения
	53

	11.
	Перспективная схема обращения с ТБО
	54

	12.
	Общая программа проектов
	56

	13.
	Финансовые потребности для реализации программы
	57

	14.
	Организация реализации проектов
	58

	15.
	Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение
	59

	16.
	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги
	60

	17.
	Модель для расчета программы
	63

	
	Приложение
	64


1. Перспективные показатели развития Пурдошанского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Пурдошанское сельское поселение расположено в восточной части Темниковского района, на расстоянии  30 км от районного центра Темников.

Пурдошанское сельское поселение граничит на севере с Ельниковским сельским поселением, на северо-востоке с Русско-Каравайским сельским поселением, на юге со Староковыляйским сельским поселением, на западе с Жегаловским сельским поселением, на востоке с  Ельниковским районом. 

В  состав  Пурдошанского  сельского  поселения входят с. Пурдошки, д. Поповка и  п. Бочино, в которых проживает 705 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 147,33га.
Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродрома гражданской авиации.

Железнодорожные перевозки из района не осуществляются из-за отсутствия железнодорожного пути.

Автомобильный транспорт
По территории Пурдошанского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.  

Дорога, ведущая к населённым пунктам Пурдошки и Бочино - асфальтирована. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.
Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом.
Таблица 1

	Дороги, транспорт
	 
	на 1.01.2016 г.

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	27,6

	 в том числе с твердым покрытием
	***
	11,3

	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	***
	16,3

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	59,1

	Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения
	единиц
	3

	Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района
	да/нет
	да

	Объекты транспортной инфраструктуры
	 
	 

	автовокзалы, автостанции
	единиц
	0

	остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования
	***
	1


1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. 

Таблица 2

	Объекты социальной инфраструктуры
	единиц
	 

	Количество объектов розничной торговли и общественного питания
	***
	7

	в т.ч.
	магазины
	***
	5

	
	предприятия общественного питания
	***
	 

	
	аптеки
	***
	1

	
	автозаправочные станции
	***
	1

	Число спортивных сооружений
	***
	4

	в т.ч.
	плоскостные спортивные сооружения
	***
	3

	
	спортивные залы
	***
	1

	Число дошкольных образовательных учреждений
	единиц
	1

	Численность детей посещающих дошкольные учреждения
	человек
	13

	Численность работников дошкольных учреждений
	***
	7

	Число детских музыкальных, художественных школ, школ искусств
	единиц
	1

	Численность занимающихся в них детей
	человек
	11

	Численность работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств
	человек
	1

	
	
	

	Число общеобразовательных учреждений на начало учебного года
	единиц
	1

	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	человек
	58

	Численность учителей
	***
	15

	Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса
	***
	13

	Число фельдшерско - акушерских пунктов
	единиц
	1

	Численность медицинского персонала
	человек
	8

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа 
	человек
	3

	Численность библиотек
	единиц
	1

	Численность работников библиотек 
	человек
	1


Культура

Основными учреждением культуры на территории  Пурдошанского сельского поселения  долгие годы являются: МБУК КДЦ "Пурдошанский",  Пурдошанская сельская библиотека и МБУ ДО "Темниковская школа искуств им. Л. И. Воинова", Пурдошанское отделение, на базе которых реализуется работа самодеятельных коллективов,  а также проводятся культурно-массовые мероприятия.
Таблица 3

	Культура
	на 1.01.2016 г.

	Число учреждений культурно-досугового типа
	единиц
	1

	МБУК КДЦ "Пурдошанский" 

	Численность работников учреждений культурно-досугового типа
	человек
	3

	Число библиотек
	единиц
	1

	Численность работников в библиотеках
	***
	1

	Число детских музыкальных, художественных и школ искусств
	единиц
	1

	МБУ ДО "Темниковская школа искуств им. Л. И. Воинова", Пурдошанское отделение 

	Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств
	человек
	1

	Численность занимающихся в них детей
	***
	11


Здравоохранение 

Учреждения здравоохранения представлены Пурдошанской амбулаторией.

Таблица 4

	 Здравоохранение 
	на 1.01.2016 г.

	Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы)
	единиц
	1

	Пурдошанская амбулатория 

	Численность врачей
	человек
	2

	Численность среднего медицинского персонала
	***
	6


Состояние здоровья населения является информационным показателем, аккумулирующим влияние генетических, социальных, экологических, производственных факторов и отражающим качество системы жизнеобеспечения. По основным показателям, характеризующим здоровье населения, сохраняются некоторые негативные тенденции предыдущих лет: естественная убыль населения; рост заболеваний органов кровообращения, пищеварения и онкологических заболеваний.
Образование
В структуру образовательных учреждений поселения входят: общеобразовательная школа и детский сад «Теремок».

Таблица 5

	Образование
	 
	на 1.01.2016 г.

	Число дошкольных образовательных учреждений
	единиц
	1

	МБДОУ Пурдошанский детский сад "Теремок" 

	Число мест в дошкольных образовательных учреждениях
	единиц
	15

	Численность детей в возрасте 1-6 лет
	человек
	13

	Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
	***
	13

	Доля детей в возрасте 1-6 лет, посещающих дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	%
	93

	Численность работников дошкольных образовательных учреждений
	человек
	7

	Число общеобразовательных учреждений
	единиц
	1

	МБОУ "Пурдошанская средняя общеобразовательная школа" 

	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях
	человек
	58

	Численность учителей
	***
	15

	Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного), не осуществляющих учебного процесса
	***
	13


Физическая культура и спорт

Таблица 6

	Физическая культура и спорт
	 
	на 1.01.2016 г.

	Количество спортивных сооружений
	единиц
	4

	в т.ч.
	стадионы с трибунами
	***
	0

	
	плоскостные спортивные сооружения
	***
	3

	
	спортивные залы
	***
	1

	
	плавательные бассейны
	***
	0

	Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом
	человек
	273

	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	%
	41,1

	Количество штатных работников учреждений физической культуры и спорта
	***
	1


1.1.2. Экономика и производство

Устойчивое социально-экономическое развитие Пурдошанского сельского поселения в перспективе может быть достигнуто как за счет индустриального развития, так и за счет развития малого предпринимательства, расширения организационно-хозяйственных, историко-культурных, просветительских функций. 

Территория поселения по природным условиям относится к  агроклиматическому району. В целом, климатические условия района благоприятны для роста и развития всех основных районированных сельскохозяйственных культур.
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории сельского поселения  является производство сельскохозяйственной продукции.

Сельское хозяйство
Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства отсутствуют. Имеются только личные подсобные хозяйства.

Таблица 7
	Сельское хозяйство
	 
	за 2015 г.

	в т.ч.
	в сельскохозяйственных организациях
	тонн
	0

	
	в крестьянских (фермерских) хозяйствах
	***
	0

	
	в личных подсобных хозяйствах
	***
	38

	Произведено молока в хозяйствах всех категорий
	тонн
	75

	
	в расчете на 1 жителя (кг)
	112,8

	
	в % к предыдущему году
	94,2

	в т.ч.
	в личных подсобных хозяйствах
	***
	75

	Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: 
	голов
	*

	КРС - всего:
	***
	75

	в том числе коров
	***
	69

	молодняка
	***
	6

	свиней - всего
	***
	15

	в том числе свиноматок
	***
	 

	Сохранность поголовья коров во всех категориях хозяйств
	%
	75,4

	в т.ч.
	в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
	***
	0

	
	
	
	

	
	в личных подсобных хозяйствах
	***
	75,4


Промышленность.

Промышленных предприятий на территории Пурдошанского сельского поселения нет.

Малый бизнес

Сфера торговли займет значительный удельный вес в структуре экономики Пурдошанского сельского поселения.
1.1.3.Природные условия

Климат

Пурдошанское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С. 

           Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.          Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.      
Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.   За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября  и лежит до второй половины апреля. 

 Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

          Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

         К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно

            Выводы:

Пурдошанское сельское поселение относится к строительно-климатической зоне. Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны  соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Пурдошанское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала   загрязнения атмосферы.

Рельеф, геологическое строение            

Территория  Темниковского района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.


Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м.


На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется более широкими водоразделами, до 8-10 км, пологими и слабо расчлененными склонами. Глубина эрозионного вреза не превышает 30-40 м. Поверхности водоразделов равнины довольно часто осложнены дюнами и суффозионными карстовыми западинами.


Макро- и мезоформы рельефа района трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.


В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.


Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами.


Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования.


Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.


Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша. 


Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.


На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.


В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

Инженерно-геологическая оценка территории
 В соответствии с общностью структурно-геоморфологических особенностей, составом горных пород, их свойствами, гидрогеологическими условиями площадок и современными геологическими условиями площадок и современными геологическими процессами, на территории Темниковского района выделены следующие инженерно-геологические районы: 

- область плоских водно-ледниковых равнин;

- вторичных моренных равнин;

- пойменные террасы;

- надпойменные террасы;

- крупные болотные массивы.


Область плоских водно-ледниковых равнин со слабоволнистым рельефом и абсолютными отметками 150-200 м охватывает правобережье Мокши.


Эрозионные формы рельефа относительно неглубоко врезаны в толщу флювиогляциальных песков и имеют пологие склоны и широкие днища. Низменность сложена разнозернистыми песками с линзами глин и редким включением гальки кристаллических пород.


В междуречье Мокши и Алатыря флювиогляциальные отложения подстилаются карбонатными породами каменноугольного и пермских возрастов, что обуславливает развитие карстовых процессов.


Область плоских водно-ледниковых равнин характеризуется, как благоприятная для градостроительного освоения.


Область вторичных мореных равнин. Занимает юго-восточную часть Темниковского района. Четвертичные отложения представлены отложениями неогеновой (глины с линзами песков и алевролитов), палеогеновой (опоки, трепелы, диатомиты, мергели, песчаники, пески, глины) и меловой (глины, пески, песчаники, алевролиты) системами.


Территории, в целом, характеризуются благоприятными условиями для градостроительного освоения. Инженерной подготовки требуют территории ис развитием экзогенных геологических процессов.


Пойменные террасы. Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к долине реки Мокша. Связан с заливаемыми в период весеннего половодья участками долин рек.


Надпойменные террасы охватывают слабо расчлененные плоские равнины на древних аллювиальных отложениях. Инженерно-геологический район приурочен к долинам крупных и средних рек Республики Мордовия.


Территория характеризуется, как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения.

 Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Темниковского района развита и представлена р. Мокша, ее притоками р. Большой Аксел, р. Ломовка, р.Ужовка, р. Урей, р. Шавиц. А также реками: Аксел, Варскляй, Верловка, Ежовка, Красная, Ломар, Пушта, Урейка, Черная, Саровка и др.  Гидрографическая сеть Пурдошанского сельского поселения представлена водотоками рек  Мокша. 

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора два месяца, в отдельные годы больше.

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой половине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый ледяной покров держится 4-5 месяцев. Толщина льда достигает 85 см, а в суровые зимы 115 см. 


По химическому составу, воды носят гидрокарбонатный характер с общей минерализацией, изменяющейся от малой и средней  (0,2 – 0,4 мг/л) в период весеннего половодья, до средней и повышенной (0,4 – 0,9 мг/л) в меженные периоды, с общей жесткостью соответственно от мягкой до умеренно жесткой.

Выводы: 

           1 Наивысшие подъемы уровней водостоков наблюдаются в период весеннего половодья до 4 -5 метров на более крупных реках, и 1,5 – 2,0 метра на малых водостоках. При этом затапливаются поймы рек и пониженные участки прилегающие к ним.

          2 Стоки всех рек, протекающие по территории района, в маловодный меженный период незначителен. Использование его возможно только в условиях регулирования.

         3  Продолжительность ледостава 130-140 дней в году.

           4 Продолжительность купального сезона на реках, по температурным условиям, возможна в течение трех  летних месяцев.

           5 В наиболее маловодный период поверхностные воды обладают повышенной минерализацией и жесткостью.

          Ресурсы подземных вод

        Особенностью гидрогеологических условий Темниковского муниципального района является широкое развитие карстующихся пород, что создает благоприятные условия для поглощения атмосферных осадков и поверхностных вод.

Наличие карбонатных пород каменноугольного и пермского возраста, а также терригенных отложений мезозоя и кайнозоя привели к образованию водоносных горизонтов с различными гиродинамическими свойствами и гидрохимическими условиями.

Воды четвертичных и неогеновых отложений. Основным источником питания являются атмосферные осадки и подземные воды смежных водоносных горизонтов. Режим вод находится в прямой зависимости от сезонных факторов и поверхностного стока рек. Водоносные горизонты обычно безнапорные. Области разгрузки приурочены к долинам рек, овражно-балочным комплексам. Воды используются населением, посредством эксплуатации колодцев и обустройства родников.

          Водоносные горизонты приурочены к долинному комплексу. В долинах реки Мокши мощность обводненных пород составляет 10-22 м. Дебиты родников изменяются от 0,01 до 0,5 л/с. Воды преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные кальциево натриевые и магниево-кальциевые, пресные. Минерализация – 0,05 – 0,9/дм3.

         Подземные воды

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхнейперми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.

Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.


Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Пурдошанского сельского поселения

Минерально – сырьевые ресурсы
  Месторождения и проявления полезных ископаемых (строительного камня, песчано-гравийных материалов, строительного песка и др.) связаны с приповерхностным залеганием и выходами на поверхность пород каменноугольной, меловой, палеогеновой, неогеновой и четвертичной системы. Среди них выделяются следующие продуктивные горизонты: гжельский, аптский, альбский, сантонский, сызранский, миоцен-плиоценовый и плейстоцен голоценовый строительный камень, песчано-гравийные смеси и строительные пески.


Из полезных ископаемых в районе имеется глина, широко используемая для кирпичного производства и белая глина, которая является исходным сырьем для фаянсового производства.


На территории Пурдошанского сельского поселения имеется Пурдошанское месторождение - строительные пески, суглинки (сырье для производства кирпича).


В целях освоения существующих запасов полезных ископаемых планируется создание предприятия по разработке месторождений песка и глины.

Почвы


Почвы в Пурдошанском сельском поселении  представлены серо-лесными, дерново-подзолистыми, черноземами, песками. 
Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.


Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.


Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.


Для повышения урожайности,  почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с  га. К эрозии почвы малоустойчивы.

            Выводы:

1 Почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений (азотных, фосфорных, калийных и органических).

2  Почвы не устойчивы к эрозии.

Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна. 

Пурдошанское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

          Выводы:

            1 Пурдошанское сельское поселение обладает разнообразными и значительными запасами растительных ресурсов.

          2  Основное значение защитное и рекреационное. Главная задача лесного хозяйства охрана леса, лесовосстановление защитных функций леса, а также их эстетической ценности.

          3 Заросли кустарника, произрастающие по склонам и вершинам оврагов, имеют почвозащитное значение.

          4 Разнообразие ассортимента и декоративность дикорастущих растений позволяет широко использовать их в озеленении населенных пунктов.

        5 Древесно-кустарниковые растения с сильно развитой корневой системой пригодны для противоэрозионных посадок.

         6 Необходим строгий режим эксплуатации растительных ресурсов с учетом  допустимой нагрузки.

7 Луга – кормовая база животноводства.

1.1.4 Социально-экономическое развитие

Здравоохранение

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация её объёмов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.

Медико-демографические показатели здоровья населения характеризуются относительной стабильностью на фоне ситуации демографического спада во многих районах республики и свидетельствуют о наметившейся тенденции увеличения рождаемости, замедлении темпов роста смертности, существенного снижения младенческой смертности.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов). 

Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы. 

Таким образом, медико-демографические показатели, заболеваемости и смертности населения требуют дальнейшего совершенствования материально-технической базы, внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, перераспределения основного объема медицинской помощи из стационаров в амбулаторную сеть и развитие профилактической направленности.

Здравоохранение Пурдошанского сельского поселения будет развиваться в направлении совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи, представляющей собой основное звено при оказании населению медицинской помощи. 

Дальнейшее развитие сельского здравоохранения будет продолжено посредством реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Здоровье». С целью повышения доступности и качества лечебно-профилактической помощи планируется укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского оборудования и аппаратуры для ФАП. 

Учреждения социального обеспечения. Социальная защита населения .Кредитно - финансовые учреждения

В современном обществе система социальной защиты населения выполняет такие важные функции, как перераспределение средств и ресурсов в пользу социально слабозащищенных категорий населения, придание социальной направленности общественному производству, снижение уровней поляризации общества и ослабление напряженности социальных конфликтов. 

В Темниковском муниципальном районе разработаны и функционируют целевые Программы «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов». Реализуются они и на территории Пурдошанского сельского поселения.

Основным направлением этих программ является оказание различной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми. Средств, выделенных на эти цели Минсоцзащиты населения РМ, Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ, районным бюджетом, недостаточно, поэтому в районе проводятся благотворительные мероприятия.

Управление социальной защиты населения Темниковского муниципального района РМ входит в структуру администрации района. Комплексный центр социального обслуживания населения не имеет статус юридического лица. В его структуру входят служба социальной помощи на дому, служба срочной социальной помощи, служба социальной помощи семье и детям.

Отделениями социальной помощи на дому оказывается постоянная помощь одиноким нетрудоспособным гражданам, предоставляются гарантированные платные и бесплатные услуги. В районе действует отделение социальной помощи на дому.

Отделение социальной помощи семье и детям. В условиях социально-экономических преобразований особое значение имеет сохранение здоровья и психологического самочувствия первичного базового института, каким является семья. Важным направлением в работе УСЗН является поддержка социально незащищенных семей с детьми, оказавшихся в особо трудных жизненных ситуациях, и реализация семейной политики в районе.

Учреждения культуры и спорта

Целью учреждения культуры является привлечение, заинтересованность, воспитание любви подрастающего поколения к творчеству, культурной жизни, истории родного края. В сельском поселении много молодежи, которая наряду с физкультурно-спортивной подготовкой, образованием, профессионально-техническим обучением также нуждается в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании

Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности, оздоровлению и улучшению социального климата в обществе. 

За последние годы в Темниковском муниципальном районе стабильно высокими остаются показатели выявленных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев функциональных отклонений детей. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимым условием оздоровления взрослого и детского населения Пурдошанского сельского поселения.

Для того чтобы в Пурдошанском сельском поселении происходила активизация физкультурно-спортивной деятельности необходимо повышать уровень финансирования. 

Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

-повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения; 

-совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов; 

-развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

-модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

-повышение качества образования в сельской местности;

-улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

-развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры;

-развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

-улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество. 

Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения. 

Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе. 

Дошкольное образование. 

Главной задачей системы дошкольного образования является обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантия прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и индивидуальных особенностей. Между тем, одним из наиболее актуальных вопросов в современном начальном образовании является проблема подготовки детей к школе. Эта проблема получила отражение и в Концепции модернизации российского образования, в которой подчеркивается существенное значение качественного образования, полученного на базе дошкольных учреждений для построения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников. 

Общее образование

На данный момент приоритетными направлениями работы школы являются создание системы предпрофильной подготовки; внедрение современных образовательных технологий; апробация и внедрение новых УМК; разработка системы элективных курсов; работа по программам «Одаренные дети», «Здоровье», «Трудный подросток», «Отечество», «Мониторинг как аспект управленческой деятельности», «Предпрофильная подготовка и профильное обучение».

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране в целом, и в Пурдошанском сельском поселении наблюдалась общая тенденция снижения численности  населения.

Распределение населения Пурдошанского сельского поселения представлено в таблице 8.

Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет. 

Таблица 8 - Общая численность населения МО в 2016 г.

	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	с. Пурдошки
	400
	295
	60
	310
	325
	60
	695

	п. Бочино
	4
	3
	0
	1
	6
	0
	7

	д. Поповка
	2
	1
	0
	1
	2
	0
	3

	Всего
	406
	299
	60
	312
	333
	60
	705


Структуру населения на 01.01. 2017 год можно обозначить следующим образом: относительно мужского и женского взрослого населения (кроме несовершеннолетних):

- мужское население – 40%;

- женское население – 60%;

относительно трудоспособного возраста:

- моложе трудоспособного возраста –9 %;

- трудоспособное население – 43%;

- Старше трудоспособного возраста – 48%


Рис.1
	[image: image1.emf]Половая структура 

населения

40%

60%

Мужское

население

Женское

население


	[image: image2.emf]Возрастная структура населения

43%

48%

9%

Трудоспособног

о возраста

Старше

трудоспособного

возраста

Младше

трудоспособного

возраста




Характеристика возрастной и половой структуры можно оценить по диаграммам, на которых видно:

1) преобладание женского населения над мужским;

2) в поселении значительная доля приходиться на население старше трудоспособного возраста. 

Сокращение жителей Пурдошанского поселения обуславливается, в первую очередь, естественными причинами. На протяжении последних лет ежегодное число смертей больше численности родившихся в несколько раз.

Таблица 9 -  Анализ и прогноз численности населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Число родившихся
	чел. 
	4
	3
	0
	1
	
	

	2
	Число умерших
	чел. 
	28
	20
	29
	17
	
	


На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

В поселении наблюдается отрицательный показатель естественного и механического прироста населения.

Данная демографическая ситуация сложилась ввиду естественного и механического движения населения.

В сельском поселении  существует тенденция к снижению численности населения. 

На основе вышеперечисленных показателей можно спрогнозировать численность населения в Пурдошанского сельском поселении. Снижение численности населения и дальше будет иметь место.

Перспективное развитие хозяйственного комплекса Пурдошанского сельского поселения будет оказывать определенное влияние на распределение трудовых ресурсов. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития Пурдошанского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития промышленности, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. 

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке 2.

Рис.2


[image: image3.png]900
800
700
600
500
400
300
200
100

AHanu3 AUHaMUKKN U NPOTrHO3 YUCIIEHHOCTH
HaceneHusa

0\‘_\\‘

\*\\

——UncnenHocTh.

20132014201520162017201820202028




Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 593 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

· - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

· - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

· - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепенный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

Выводы:

1.
Наблюдается депопуляция населения района, которая обусловлена низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышающей уровень рождаемости, миграционным оттоком населения. Таким образом, естественная убыль не компенсируется механическим приростом.

2.
Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

3.
В условиях падения естественного воспроизводства населения, механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4.
Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения. 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем, реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

4. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Пурдошанское сельское поселение» из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Причиной, сдерживающей развитие личных подсобных хозяйств, является трудности с обеспечением кормами (стоимость). Также, сокращение численности  КРС связанно с возрастной структурой населения, что приводит к  тому, что население начинает заводить овец и коз вместо КРС.  Кроме того, фактором способствующим сокращению поголовья скота является низкая закупочная стоимость производимой сельскохозяйственной продукции. В связи наблюдается резка устойчивая тенденция сокращения поголовья коров, что отражается на количестве молока, сдаваемого населением на переработку.

Малый бизнес.

Количество субъектов малого предпринимательства с каждым годом возрастает.

Структура деятельности предприятий малого бизнеса охватывает различные отрасли. Наибольший удельный вес в структуре малых предприятий будет принадлежать и дальше предприятиям торговли.

Малое предпринимательство 

Основными задачами в развитии малого предпринимательства в сельском поселении являются:

−
повышение доли малого предпринимательства, особенно в сферах обслуживания населения.

−
повышение удельного веса занятых в малом бизнесе.

−
увеличение объема произведенной малыми предприятиями продукции.

Развитие малого предпринимательства будет способствовать удовлетворению потребностей населения различных возрастов и социальных групп.

Для более эффективного и интенсивного внедрения малого бизнеса в экономику сельского поселения необходимо создать соответствующие благоприятные условия для поощрения малых предпринимателей на начальной стадии развития бизнеса, а также решить проблему доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

В целом, малое предпринимательство может занять достойное место в экономике Пурдошанского сельского поселения, проникая в различные отрасли промышленности и сферу услуг. 

Сельское хозяйство

Проблемы: 

1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество;

2) сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики; 

3) сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;

4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу;

5) сокращение земель сельскохозяйственного назначения.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов на расчетный период сохранится. 

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Пурдошанского сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

1.4. Прогноз развития застройки Пурдошанского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Таблица 10 - Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	с. Пурдошки
	365
	0
	0
	0
	1
	0

	п. Бочино
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Поповка
	3
	0
	0
	0
	0
	0


В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“; 

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

   -повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Известкового сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

   -увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья; 

   -улучшение жилищных условий населения поселения; 

   -обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Известковом сельском поселении ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

   Содержание предлагаемых мероприятий.

  1. Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

  2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

  3. Выделение площадок под индивидуальное строительство.

  4. Развитие жилищного строительства в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села». 

  Это мероприятие предполагает строительство жилья в Пурдошанском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

  5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия будет осуществляться по поступающим заявкам.

   Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

  Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Известкового сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.
Таблица 11 - Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2028г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс. кв. м
	
	31,2
	
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс. кв. м
	
	-
	
	
	

	3
	В частной собственности
	Тыс. кв. м
	
	31,2
	
	
	

	4
	Площадь общежитий
	Тыс. кв. м
	0
	0
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	Тыс. кв. м
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	Тыс. кв. м
	
	20,3
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	Тыс. кв. м
	
	30
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	Тыс. кв. м
	
	31,2
	
	
	

	9
	Природным газом
	Тыс. кв. м
	
	29,6
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	Тыс. кв. м
	
	11,2
	
	
	


Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Пурдошанского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.
1.5.Прогноз изменения доходов населения Пурдошанского сельского поселения.
Таблица 12

	Занятость населения и заработная плата
	 
	на 1.01.2016 г.

	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего
	человек
	277

	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов
	%
	88,2

	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
	человек
	1

	Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)
	%
	0,32

	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата:
	руб.
	 

	 
	муниципальных служащих
	***
	14714

	 
	работников муниципальных дошкольных учреждений
	***
	7536,57

	 в т.ч.
	работников муниципальных общеобразовательных учреждений
	***
	4496,81

	 
	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
	***
	24867,12

	 
	работников муниципальных учреждений культуры и искусства
	***
	6414,63


Исходя из цели социально-экономического развития поселения, основными направлениями его развития следует считать:

— улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

— расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ; 

— рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе; 

— повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда

1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах. 

Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.
Таблица 13
	Финансы
	тыс. руб.
	за 2015 г.

	Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления)
	***
	2748,1

	Налоговые и неналоговые доходы
	***
	564,1

	Налоговые доходы, в т.ч.
	***
	563,6

	налог на доходы физических лиц
	***
	40,9

	земельный налог 
	***
	483,7

	налог на имущество физических лиц
	***
	39

	штрафы
	***
	0,5

	Безвозмездные поступления
	***
	2184

	в т.ч.
	дотации
	***
	102,8

	
	субсидии
	***
	1646,8

	
	субвенции
	***
	54,4

	
	иные межбюджетные трансферты
	***
	38

	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
	%
	20,5

	Расходы бюджета поселения
	***
	2868,7

	в т.ч.
	ЖКХ
	***
	 

	
	охрана окружающей среды
	***
	 

	
	образование
	***
	 

	
	культура
	***
	560,4

	
	благоустройство территории
	***
	110,1

	
	содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	***
	424,1

	
	содержание работников органов местного самоуправления
	***
	1774,1

	
	другие расходы (расшифровать)
	***
	0


С учетом всех факторов, приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Пурдошанскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 593 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение) 
Электроснабжение

Собственных источников электроснабжения Пурдошанское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.


Собственных электростанций в районе нет.

Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения.
Теплоснабжение 

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ.

Водоснабжение

Источником водоснабжения Пурдошанского сельского поселения являются подземные воды.  
Водопроводом обеспечено все население.
Схема водоснабжения следующая: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м), из которых далее поступает в сеть к потребителям.

Водоотведение

Системы водоотведения в поселении не имеется. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия. 

Утилизация ТБО
На территории Пурдошанского сельского поселения сбор, вывоз и утилизация ТБО не осуществляется.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального образования не имеется.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Собственных источников электроснабжения Пурдошанское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

3.2. Система теплоснабжения

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не имеющих природного газа, используют для отопления жилых домов твердое (уголь, дрова) и жидкое топливо.

Котельные, работающие на газе, числятся на балансе подведомственной организации.

3.3. Система водоснабжения

Система водоснабжения Пурдошанского сельского поселения обеспечивает получение воды из природных источников и подачу к местам потребления.
Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя  3 водопроводных башни, 19,8 км. поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения новая.

3.4. Система газоснабжения

В настоящее время население Пурдошанское сельского поселения полностью   обеспечено газом.     Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья.

Техническое состояние газового хозяйства находится в удовлетворительном состоянии. Одиночное протяжение уличной газовой сети 30600м.

3.5. Система водоотведения

В населённых пунктах Пурдошанского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

В хозяйственную канализацию предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхоз предприятий.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО
На территории Пурдошанского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации.

На сегодняшний день разработаны:

	Муниципальные программы:
	 

	1.Социально-экономическое развитие Пурдошанского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на период 2012-2016 гг
	Решение сессии Совета депутатов от 09.02.2012г №14

	2. Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении на 2014-2016гг
	Постановление администрации от 19.08.2014г №17

	3. Устойчивое развитие  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года
	Решение сессии Совета депутатов от 21.10.2013г №57

	4. Развитие систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2018 годы
	Решение сессии Совета депутатов от 28.12.2012г №37


В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

•
развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

•
улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние теплосети, водоснабжения, водоотведения и газовой сети; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Пурдошанского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

  - Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.)

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения устанавливаются в отношении:

а) аварийности систем водоснабжения и водоотведения;

б) продолжительности перерывов водоснабжения и водоотведения.

Целевые показатели надежности системы электроснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние сетей электроснабжения

б) бесперебойность подачи электроэнергии;

в) обеспеченность населения в полном объеме отпускаемого электричества. 

Целевые показатели надежности системы газоснабжения устанавливаются в отношении:

а) нормативное состояние оборудования и сетей распределительного газопровода;

б) бесперебойность подачи газа;

в) обеспеченность населения газом в целом по поселению. 

6. Перспективная схема электроснабжения Пурдошанского сельского поселения

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Техническое состояние электрических сетей поселения удовлетворительное. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения. 

7. Перспективная схема водоснабжения Пурдошанского сельского поселения

В качестве напорно-регулируемой емкости используются водонапорные башни. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по следующей схеме: вода из скважин забирается глубинными насосами и подается непосредственно в водопроводную сеть или в водонапорную башню, а из нее в сеть.

В некоторых населенных пунктах, ввиду малой численности населения, система централизованного водоснабжения не построена, и население для хозяйственно-питьевых  целей пользуется колодцами или скважинами, расположенными на приусадебных участках. Вода в этих источниках не имеет надежной защиты и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения. 

Перспективные мероприятия отсутствуют.
8. Перспективная схема водоотведения Пурдошанского сельского поселения

Водоотведение проектируется в септики и выгребные ямы.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов, что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунтовых вод.

В рамках данной Программы не разрабатывались перспективные пути развития системы водоотведения в Пурдошанском сельском поселении

9. Перспективная схема газоснабжения Пурдошанского сельского поселения.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.
10. Перспективная схема теплоснабжения Пурдошанского сельского поселения.

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогенераторов, топливом для которых является природный газ. 

Котельные числятся на балансе подведомственных организаций.

В рамках данной Программы не планируется произведение мероприятий по ремонту и замене систем теплоснабжения. 
11. Перспективная схема обращения с ТБО Пурдошанского сельского поселения

На территории Пурдошанского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Пурдошанское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	997,50

	2
	Численность населения, чел.
	665

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	520,00

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	477,50

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Пурдошанском сельском поселении необходима установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1 шт., вместимостью 5 м3.

Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пурдошанского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 15
	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	1 шт
	20
	
	


12. Общая программа проектов

	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Пурдошанского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	1 шт
	20
	
	


13. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	-
	-
	-
	20
	-

	
	Всего по Программе
	20
	-
	-
	-
	20
	-


14. Организация реализации проектов
	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

15. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 20 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

16. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

	№ п/п
	Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
	Единица измерения
	с 01.01.2016

по 30.06.2016
	с 01.07.2016

по 31.12.2016

	1
	Одноставочный тариф
	руб./ кВт*ч
	3,12
	3,25

	Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

	2.1
	Дневная зона (пиковая и полупиковая)
	руб./ кВт*ч
	3,29
	3,52

	2.2
	Ночная зона
	руб./ кВт*ч
	1,58
	1,69


Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

	Наименование
	Водоснабжение  (руб./м3)
	Водоотведение (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	ООО Темниковский «Водоканал» 
	22,28
	22,28
	23,35
	23,35
	104,80
	23,0
	23,0
	24,31
	24,31
	105,7

	МУП «Андреевское ЖКХ»
	21,94
	21,94
	23,82
	23,82
	108,57
	24,92
	24,92
	26,47
	26,47
	106,22


	Наименование
	Тепловая энергия  (руб./Гкал)
	Горячая вода  (руб./м3)

	
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения
	С 01.01. по 30.06
	с 01.07. по 31.12
	% роста для населения

	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	
	ЭОТ
	население
	ЭОТ
	население
	

	МУП «Темниковэлектротеплосеть» (с НДС)
	1924,46
	1924,46
	2057,57
	2057,57
	106,92
	
	
	
	
	

	МУП «Андреевское ЖКХ»
	1680,00
	1680,00
	1786,88
	1786,88
	106,36
	
	
	
	
	


Тариф и плата за подключаемую услугу.

	
	Сбор и утилизация ТБО (руб./месяц)

	Пурдошанское сельское поселение
	11,77


Тариф на сбор и утилизацию посчитан из расчета:

Мусоровоз в аренду – 2500 р.

Заработная плата водителя и уборщика – 4000 р.

Материалы – 500 р. 

Прочее – 800 р.

Итого: 8300 р.

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже. 

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

	
	 
	отчет - по сопоставимому кругу предприятий
	в среднем за год к предыдущему году
	в среднем за год

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	2016-2030

	Платные услуги населению


	1
	
	
	
	
	 
	106,5
	106,0
	105,9
	105,5
	105,4
	104,7
	103,5
	104,7

	
	2
	108,6
	105,3
	108,7
	108,0
	107,8
	106,4
	106,2
	105,7
	105,7
	105,3
	104,7
	103,9
	104,8

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	106,9
	106,7
	106,7
	106,1
	105,7
	105,4
	104,8
	105,6

	Инфляция (ИПЦ) среднегодовая
	1
	
	
	
	
	 
	105,3
	105,3
	105,1
	104,9
	104,3
	103,9
	102,7
	103,8

	
	2
	108,4
	105,1
	107,1
	105,4
	104,9
	105,4
	105,3
	105,1
	104,7
	104,3
	103,7
	102,6
	103,7

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	104,9
	104,8
	104,3
	104,1
	103,7
	103,5
	103,0
	103,6


17. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.






















�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения взят из документа «Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения взят из документа«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения взят из документа«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».


�Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Пурдошанского сельского поселения взят из документа«Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».





_1552393567.xls
Диаграмма1

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018

		2020

		2028



Численность населения

Анализ динамики и прогноз численности населения

767

743

726

705

683

668

635

593



Лист1

		





Лист2

		





Лист3

				767		2013

				743		2014

				726		2015

				705		2016

				683		2017

				668		2018

				635		2020

				593		2028





Лист3

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Численность населения

Анализ динамики и прогноз численности населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




