АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	16 ноября  2017 г.
	№ 43-а 


с. Старый Город

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия                          на 2017 - 2027 годы»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2004 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом  Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, администрация Старогородского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района  Республики Мордовия на 2017-2027 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
       3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старогородского 

сельского поселения   







    М.Н.Долбилин

Приложение №1

к постановлению администрации

Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального  района Республики Мордовия 

№  43-а  от 16 ноября 2017 года
Муниципальная программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2017 - 2027 годы»
1.Паспорт программы
 

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района  Республики Мордовия  на 2017-2027 годы» (далее «Программа»)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)
	Постановление администрации Старогородского сельского поселения от 2 июня 2016г. №10 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия»;

Устав Старогородского сельского поселения; 

Генеральный план Старогородского сельского поселения.

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района РМ

	Соисполнители  муниципальной программы
	Администрация Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района РМ

	Участники муниципальной программы
	Администрация Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района РМ

	Подпрограммы  муниципальной программы
	отсутствуют

	Цели муниципальной  программы
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Старогородского сельского поселения.
Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

	Задачи муниципальной программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Снижение потребление энергетических ресурсов.

5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
7.   Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

8. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.


	Целевые показатели (индикаторы)  эффективности реализации муниципальной программы
	· критерии доступности для населения коммунальных услуг; 
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; 
· величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; 
показатели воздействия на окружающую среду.


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2017-2027 годы

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы                                       
	Программа будет финансироваться за счет средств местного бюджета Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района.

Общий объем финансирования Программы с 2017 по 2027 г. 4174,0 тыс. руб., 

в том числе по годам:

 2017 г. – 124 тыс. руб.,

 2018 г. – 130 тыс. руб.,

 2019 г. – 140 тыс. руб., 

 2020  - 2027г. -  3780,0 тыс.руб.

Предложения по финансированию Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной год и плановый период.

	Ожидаемые результаты  реализации Программы
	- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.



	Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы
	Администрация Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района РМ




2. Характеристика Старогородского сельского поселения

Старогородское сельское поселение расположено в западной части Темниковского района, на расстоянии  18 км от районного центра Темников и 82 км от железнодорожной станции Торбеево.

Старогородское сельское поселение граничит на севере с Русско-Караевским сельским поселением, на юге с Алексеевским сельским поселением, на западе с Теньгушевским районом, на востоке с Русско-Караевским и Русско-Тювеевским сельскими поселениями. 

 На его территории расположен один населенный пункт, в котором проживает 395 человек.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 12030,0 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  2924,0 га и земли населенных пунктов 175,4 га.
Климатические условия
Старогородское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 
Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С.  Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С. 

           Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

           Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.

           Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

            За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября  и лежит до второй половины апреля. 

 Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.
2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Старогородского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

	Показатель
	Ед. 
измерения
	Значение показателя

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс. м2
	20

	Водоснабжение

	Скважины 
	шт
	2

	средняя производительность
	м3/сут.
	80

	Водопроводы 
	единиц
	1

	Протяженность сетей 
	км
	6,5

	Водоотведение

	Очистные сооружения 
	единиц
	-

	Станции перекачки стоков

Количество канализационных колодцев 
	шт.

шт.


	-

-

	Протяженность канализационных сетей
	км
	-

	Газификация

	Количество населенных пунктов газифицированных природным газом
	шт.
	1

	 Количество  домовладений, газифицированных природным газом 
	шт.
	262


3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

 ЖКХ является одной из важных сфер экономики Старогородского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе. 
3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Старогородском  сельском поселении организовано в с. Старый Город от артезианских скважин. Общая протяженность водопроводных сетей в Старогородском сельском поселении – 6500 м. 

 Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.  

Водопроводные сети в с. Старый Город находятся на обслуживании в администрации Старогородского сельского поселения. 

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1. 
Таблица 1.
Наименование объекта и его местоположение

	
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина

залегания, м
	Производительность, куб.м/сут

	Скважина с.Старый Город
	1969
	152
	80

	Скважина с.Старый Город
	1990
	122
	80


Таблица 2

	Наименование

скважины
	Дебит,

м3/час
	Марка насоса
	Кол-во шт.
	Режим

работы, ч.
	Год

постройки

	Скважина с.Старый Город
	4,0
	ЭЦВ 6
	1
	-
	1969

	Скважина с.Старый Город
	4,0
	ЭЦВ 6
	1
	-
	1990


3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Старогородского  сельского поселения отсутствуют. 

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует. 

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ). 

Исходя из  выше  сказанного,  резерв  мощности  систем  водоснабжения определяется максимальными  производительностями  насосного  оборудования  или  дебитом скважин.    

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.
Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения  Старогородского  сельского поселения выполняют следующие задачи: 

  - забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ; 

  - забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.  

3.1.3 Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.
Общая протяженность водопроводных сетей – 6500 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Старогородского сельского поселения. 

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.  

Таблица 3

пункта


водопровода


(мм)

	
	Материал труб
	Тип

прокладки


	Средняя

глубина

заложения  до оси

трубопроводов
	Процент износа


d = 100мм


d = 63 мм


ПЭ


стесненные

	
	до 2 м
	0%


Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.
3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенном пункте;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2018гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах; 

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до  5%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 5 %;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 5 %;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Старогородском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.
Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы  надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки. 
3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники
· Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

· Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод
3.3. Газификация
Поселение обеспечивается природным газом с помощью газопровода низкого давления.

Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства.

Обслуживающая организация системы газоснабжения

	№
п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» 
	
	
	


Источником газоснабжения Темниковского района является участок магистрального газопровода МГВД «Ямбург-Тула»,  Р≤7,5 МПа.

Согласно программы газификации Республики Мордовии Старогородское сельское поселение газифицировано.

 Межпоселковые газопроводы высокого давления не закольцованы, что снижает надежность в газоснабжении населенных пунктов.

в Старогородском сельском поселении Темниковского Муниципального района по состоянию на 01.01.2017г.  

	№ п/п
	Наименование сельского поселения 
	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	1
	Старогородское
	
	
	
	12,0
	
	
	262
	64
	5
	100

	
	Итого по сельскому поселению
	
	
	
	12,0
	2003
	Сведения отсутствуют
	262
	64
	5
	100


3.4.   Твердые бытовые отходы
Сбор и вывоз бытовых отходов в населенном пункте поселения организован, отходы вывозятся на районную свалку для утилизации.

3.5. Электроснабжение
   Важнейшим звеном коммунальной энергосистемы Старогородского сельского поселения являются       электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Темниковского РЭС. Всего числится 7 трансформаторных подстанций с суммарной  мощностью 160 кВт. Воздушные линии электропередачи протяженностью 10 км.
Обслуживающая организация системы электроснабжения

	№
п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
	РМ г.Саранск, ул.Большевистская д.117А
	Шахин В.В.
	


Потребление электроэнергии по Старогородскому сельскому поселению представлено в таблице 5.
Таблица 5

	Наименование

муниципального

образования
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	Годовое электропотребление, млн. кВтч
	Максимал. электрич. нагрузка, МВт
	Годовое электропотребление, млн. кВтч
	Максимал. электрич. нагрузка, МВт

	Старогородское сельское

поселение


	0,38
	0,16
	0,52
	0,15


Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.
3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6. Охрана окружающей среды
Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

· снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

· снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

· снижение загрязненности земель химическими веществами;

· запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

· предупреждение любых видов браконьерства;

· соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.
Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.
4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2017-2020 г.

На территории Старогородского сельского поселения муниципальный жилой фонд отсутствует, весь имеющийся жилой фонд находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Старогородского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2011г. - 20,0 тыс.м2, число домовладений – 326. 

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году составила в среднем по поселению 50  м2. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На территории Темниковского района в настоящее время разработана долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей», направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Районной целевой программа предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для  строительства индивидуального жилья.

Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Рязанской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя имеющего 1 или более детей.

В сельском поселении имеется потенциал развития территории за счет жилищного строительства. В настоящее время увеличение территории за счет перспективного жилищного строительства планируется в  1 населенном пункте поселения,  
Застройка перспективных территорий планируются:

-  индивидуальными жилыми домами для работников предприятий переработки сельскохозяйственной продукции;

- жилыми домами коттеджного типа для предложения жителям окружающих регионов  в качестве второго жилья.

Застройка перспективных территорий жилой застройки должна осуществляться в соответствии с проектами планировки территорий.
5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2017 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства республиканского бюджета, средства местного бюджета, внебюджетные источники. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.


В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Старогородского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями программы являются администрация Старогородского сельского поселения.
Контроль за реализацией программы осуществляет глава Старогородского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг
	Вид коммунальных услуг
	Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб.
	Привлеченные средства, тыс руб.

	Водоснабжение
	1174
	

	Водоотведение
	3100
	

	Всего по МО – Старогородское сельское поселение
	4174
	


6. Ожидаемые результаты
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; 
- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.
7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.
Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.
8. Обосновывающие материалы. 
8.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы. 
8.1.1 Демографический потенциал.

Поселение относится к категории малолюдных. Процент постоянно - проживающих  жителей составляет 84% от общего количества населения, остальное население 16% составляют сезонно-проживающее жители.
Рис. 1. Общая структура, проживающего населения Старогородского сельского поселения

Состав постоянно-проживающего населения Старогородского сельского поселения:

· Дети до 18 лет - 53 человека.

· Неработающее население в трудоспособном возрасте - 178 человека.

· Пенсионеры и инвалиды - 161 человека.

· Работающее население - 192 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов. 
Рис. 2. Структура постоянно-проживающего населения Старогородского сельского поселения
Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов  характеризуется как кризисная. Отток населения превышает приток в среднем в полтора раза. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении последних пяти лет имеет устойчивые отрицательные показатели. 

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс,  сезонно-проживающего населения начиная, с весны по осень увеличивается численность населения в основном  за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно-проживающего в городах. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2026 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

  С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Старогородском сельском поселении в перспективе до 2027 года. 

Таблица 7. 

	Год
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Водопотребление м3
	19867
	19419
	19374
	19135
	18999
	18936
	18874
	18796
	18720
	18655
	18585


Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2027  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 5 %. 

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления природного газа до 2027 года не планируется.

 Потребление  газа  по  Старогородскому сельскому поселению представлено в таблице 8.
	Наименование поселения
	2016 год 
	2026 год 

	
	Численность населения, чел.
	Расход газа, млн. нм3
	Численность населения,  чел.
	Расход газа, млн. нм3

	Старогородское сельское поселение


	395
	0,10
	387
	0,10


8.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется.

Потребление электроэнергии по Старогородскому сельскому поселению представлено в таблице 9.
Таблица 9.

	Наименование

 муниципального

 образования
	1 очередь 
	Расчетный срок 

	
	Годовое электропотребление, млн. кВтч
	Максимал. электрич. нагрузка, МВт
	Годовое электропотребление, млн. кВтч
	Максимал. электрич. нагрузка, МВт

	Старогородское сельское 

поселение
	0,38
	0,16
	0,52
	0,15


8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.
8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Старогородского сельского поселения  в перспективе до  2027  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:  

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:  

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения. 

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций 

· коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого 

· объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность 

· обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными 

· программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

          Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле: 

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі; 

 Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;  

 Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.  

           Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.  

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения. 

 За  2017  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен 75  м3/сутки. К 2027 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 18585 м3/год.  

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса 
Таблица  10. 

	Наименование
	Старогородское сельское поселение

	Протяженность сетей  
	6500 м.

	Глубина заложение трубопровода  
	До 2 м.

	Степень износа  
	0 %

	Материал труб    
	ПЭ

	Диаметр труб
	100 мм, 63 мм

	Артезианские скважины
	2 шт

	Водозаборы (поверхностные)
	0 шт.

	Общая  восстановительная 

стоимость объектов и сетей. 
	  2,0 тыс. руб.


Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения.
8.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.  

Таблица 12.  Целевые показатели в системе газоснабжения. 

	Наименование /год
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Доля 

газифицированного 

жилищного  фонда, 

% 
	80
	82
	86
	89
	91
	94
	99
	100
	100
	100
	100


 8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.
8.3.1 Водоснабжение.

В Старогородском сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется только в с.Старый Город. 
Водоснабжение в Старогородском сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (82 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). 
Источниками водоснабжения в с.Старый Город являются  2 скважины. Фактический водозабор составляет 10 м3/час Диаметр труб сети водопровода 100 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 6,5 км. Фактический расход воды населением составляет 80 м3/сутки.

8.3.2 Водоотведение

В настоящее время в Старогородском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. 
Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.  

        Проблемы в области водоотведения: 

1. Отсутствие централизованной системы в Старогородском сельском поселении;
2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.
8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Вопрос организации свалки твердых бытовых отходов стоит очень остро и пока остается без решения,  в связи  с отсутствием  территорий для ее размещения.

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:
 1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

8.3.4 Электроснабжение.

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора. 

Проблемы в области электроснабжения:

1. Высокий износ сетей и оборудования.
8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются: 

· совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; 

· внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.
 Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей. 
Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204. 
К ним относятся: 
· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
· величины новых нагрузок; 
· показатели качества поставляемого ресурса; 
· показатели степени охвата потребителей приборами учета; 
· показатели надежности поставки ресурсов; 
· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; 
· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов. 
При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.
Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются. 
Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
 Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Старогородского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 
Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
· улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
· обеспечение энергосбережения; 
· снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды; 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения; 
· уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения; 
· обеспечение энергосбережения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются: 
· максимальная газификация территорий; 
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения. 
Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:
· повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. 
8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.
Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Старогородского сельского поселения на общую сумму 28 989 тыс. руб. 
Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:
· существенно снизить изношенность сетей; 
· обеспечить присоединение новых потребителей; 
· повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса; 
· кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2017 г. – Установка частотных преобразователей на водозаборах – 1 289 тыс. руб.

2017-2023 гг. - Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей – 23 600 тыс. руб.

2017-2023 гг. - Строительство отдельных ТП для  водонапорных башен – 400 тыс. руб.

В области водоотведения запланировано:

2024-2026 гг. - Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах - 3 700 тыс. руб.
В области электроснабжения.
Общая сумма инвестиционных проектов по электроснабжению составляет 150 тыс. руб. Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере электроснабжения позволит: 

· существенно снизить изношенность сетей; 

· обеспечить присоединение новых потребителей;

· повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

· реализация программ по энергосбережению.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2027 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс.руб.
8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов. 

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов: 

· проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями; 

· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии); 

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО; 

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций. 

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2017 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старогородского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 
Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9
8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Старогородского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Старогородского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания): 
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.

 Приложение 1

к Программе комплексного развития

 систем коммунальной инфраструктуры  

Старогородского сельского поселения 

на период 2017-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

	N п/п
	Технические мероприятия
	Итого капитальных вложений, тыс. руб.
	Капитальные вложения, тыс. руб.

	
	
	
	2017
	2018-2023
	2024-2027

	1
	Установка частотных преобразователей на водозаборах
	100
	10
	60
	30

	2
	Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.
	770
	70
	500
	200

	3
	Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.
	3100
	
	
	3100

	4
	Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения
	55
	15
	20
	20

	5
	Строительство отдельных ТП для  водонапорных башен
	150
	30
	60
	60


[image: image1]
