АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 декабря  2017 года                                                                                                № 56                                                                                                                  
Д.Русское Тювеево
Об утверждении муниципальной программы
 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг.»
Руководствуясь Уставом Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района, администрация Русско-Тювеевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
       1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг.».
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене Русско-Тювеевского сельского поселения  и подлежит размещению на официальном сайте Темниковского муниципального района  в сети «Интернет» temnikov.e-mordovia.ru.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
И.о.главы Русско-Тювеевского 

сельского поселения                                                                                    Ф.Ф.Леонович

Утверждена

постановлением администрации

Русско-Тювеевского  сельского поселения

Темниковского муниципального 

района от 15 декабря 2017 № 56 
Муниципальная  программа  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг.»

1. Паспорт программы 

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	- администрация Русско-Тювеевского сельского поселения  Темниковского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	- Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис»

	Контроль за реализацией программы
	- Глава Русско-Тювеевского сельского поселения;



	Цели Программы
	- модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Русско-тювеевского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Русско-Тювеевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2018 - 2028 гг.

	Мероприятия Программы
	1. Строительство локального водопровода, протяженностью 1500 м

2. Приобретение баков для сбора ТБО объемом 5 м3– 1 шт.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	- администрация Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Русско-Тювеевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села;

- улучшение экологического состояния Русско-тювеевского сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РУССКО-ТЮВЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО РАЙОНА
Русско-Тювеевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Русско -Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части части Темниковского района, на расстоянии  5 км от районного центра Темников.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят: д. Русское Тювеево, д. Итяково,  д. Чижиково,  д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево является административным центром Русско-Тювеевского сельского поселения.

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

Рельеф
Территория  района расположена в пределах восточной части Русской платформы. Особенности развития территории в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Юго-восточную часть района занимает вторичная моренная равнина позднеплейстоценового возраста. Максимальные абсолютные высоты равнины составляют 270-280 м. Водораздельные пространства вторичных мореных равнин плосковыпуклые и выпуклые, имеют ширину 2-3 км, глубину эрозионного вреза 60-80 м.

На обширных территориях, севернее и южнее реки Мокша, распространена водноледниковая равнина с абсолютными отметками 150-180 м. Она характеризуется более широкими водоразделами, до 8-10 км, пологими и слабо расчлененными склонами. Глубина эрозионного вреза не превышает 30-40 м. Поверхности водоразделов равнины довольно часто осложнены дюнами и суффозионными карстовыми западинами.

Макро- и мезоформы рельефа района трансформируются гравитационными, оползневыми, эрозионными, суффозионными и карстовыми процессами, которые формируют малые формы рельефа – овраги, балки, конусы выноса, оползни, западины, воронки и др.

В геологическом строении рассматриваемой территории выделяются фундамент и осадочный чехол.

Фундамент слагают архейские и протерозойские образования, представленные гнейсами и гранитоидами.

Осадочный чехол слагается палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими горными породами. Палеозойские породы на территории района включают девонские, каменноугольные, пермские образования.

Морские осадочные горные породы представлены доломитами с прослоями известняков, ангидрита и гипса.

Юрские отложения представлены преимущественно глинами с прослоями и линзами песков и песчаников. Общая мощность отложений достигает значений до 170 м. на дневную поверхность они выходят по крутым склонам долины реки Мокша. 

Меловые отложения слагают междуречные пространства. Нижнемеловая толща общей мощностью до 160 м слагается песчанистыми глинами; глинами, песками с многочисленными фосфоритовыми желваками, прослоями песчаников, глинистых сланцев, мергелей и опок. В верхнемеловых отложениях преобладают карбонатные породы – мел, мергель, опока, встречаются пески с конкрециями фосфоритов.

На размытой, участками сильной закарстованной поверхности палеозойских пород залегают мезозойские отложения, имеющие юрский и меловой возраст.

В речных долинах распространены аллювиальные отложения. Их мощность достигает 40 м. В местах наиболее активного развития эрозионных процессов часто наблюдается выход коренных горных пород на дневную поверхность.

Климат

            Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Район, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь.
Среднегодовая температура воздуха отплюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С. 

Господствующие среднегодовые ветра – западные и юго-западные.

Период активной вегетации растений, когда среднесуточная температура выше плюс 10° С  длится с начала мая до середины сентября, продолжается  в среднем 140 дней.

Безморозный период длится 128 дней. Первый заморозок в среднем 10-12 октября, последний – 15-20 мая.

За год среднее количество осадков составляет 578 мм, в том числе 344 мм за теплый период (апрель – сентябрь). Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября  и лежит до второй половины апреля. 

 Высота снежного покрова за зиму достигает в поле 20-30 см, в лесу до 70 см. Май и июнь – самые сухие месяцы.

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить туманы, метели,  глубокое промерзание почвы, гололед.

К одному из опасных метеорологических явлений относятся засухи. Засухи сопровождаются суховеями, которые бывают практически ежегодно.

Русско-Тювеевске сельское поселение относится к северной строительно-климатической зоне (условия - наименее суровые). Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны  соответственно – минус 30°С и плюс 25°С. Средняя глубина промерзания почвогрунта – 65 см. Летний период с мая по август и зимний с декабря по февраль характеризуются комфортными для отдыха. Агроклиматические условия характеризуются теплообеспеченностью вегетационного периода, что дает возможность возделывания яровых и озимых зерновых культур, а также овощных, плодовых и кормовых культур.

Руско-Тювеевское сельское поселение находится в зоне умеренного потенциала   загрязнения атмосферы.

Водные ресурсы 
Гидрографическая сеть Русско-Тювеевского сельского поселения представлена водотоками реки  Мокша. 

Гидрологический режим рек характеризуется наличием высокого весеннего половодья, низкой летнее-осенней межени, нарушаемой в дождливые годы двумя тремя паводками, и устойчивой зимней межени.

Водоносный горизонт верхне-татарских отложений верхней перми, имеет повсеместное распространение. Водовмещающие породы – трещиноватые мергели, известняки и доломиты. По химическому составу гидрокарбонатно – сульфатно – кальциево – магниевые умеренно жесткие.
Подземные воды каменноугольно-пермских карбонатных отложений широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Пермские и каменноугольные отложения представлены карбонатными породами – известняками, доломитами трещиноватыми, кавернозными.

Посредством одиночных скважин, воды горизонта используются для хозяйственно – питьевых целей Русско-Тювеевского сельского поселения.
Почвы

Почвы в Русско-Тювеевском сельском поселении  представлены черноземами, серо-лесными, дерново-подзолистыми, песками. 
Почвенный покров поселения в основном благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.


Непригодные к возобновлению обработки территории располагаются в основном на мене плодородных почвах, близко к поймам рек. На данных территориях происходит деградация почв – заболачивание, дегумификация, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником и мелколесьем.


Земли, пригодные к возобновлению сельскохозяйственной обработки покрыты черноземами и серыми.

 
Для повышения урожайности,  почвы нуждаются во внесении органических, минеральных удобрений и углублений пахотного слоя на 20-22 см, что дает прибавку урожая в 3-8 ц с  га. К эрозии почвы малоустойчивы.

Растительность

Смешанные леса представляют основную растительность Темниковского района. Из мелколиственных пород преобладают береза, осина. Широколиственные леса представлены дубом, кленом, липой. Из хвойных – ель, сосна. 

Русско-Тювеевское сельское поселение расположено в лесостепной зоне. Растительность представлена смешанными и хвойными лесами, кустарниковыми зарослями по поймам рек, лугами, культурной растительностью полей и незначительными участками естественной степной растительностью. В составе флоры имеются разнообразные породы полезных растений: ель, береза, дуб, осина, сосна, липа, клен. В кустарниковом покрове господствуют орешник, жимолость, бересклет, шиповник, крушина и др. Травяной покров хорошо развит и представлен такими видами как сныть обыкновенная, осока волосистая, ветреница; слабо развит моховой покров.

На территории района встречаются 71 вид редких растений, среди которых Береза приземистая, Венерин башмачок настоящий, Пыльцеголовник красный, Ятрышник обожженный, Тайник сердцевидный, Ежовник коралловидный и другие виды рекомендованные к занесению в Красную книгу Республики Мордовия.

Естественная травянистая растительность сохранилась по склонам, днищам балок и в поймах.

Население и населенные пункты Русско-Тювеевского сельского поселения

Русско -Тювеевское сельское поселение расположено в центральной части части Темниковского района, на расстоянии  5 км от районного центра Темников.

На его территории расположено пять  населенных пунктов, в которых проживает 802 человека.

В состав Русско-Тювеевского сельского поселения входят: д. Русское Тювеево, д. Итяково,  д. Чижиково,  д. Дегтярево, д. Верясы.

Деревня Русское Тювеево является административным центром Русско-Тювеевского сельского поселения. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Темниковского муниципального района, Темниковского  муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района».

Русско-Тювеевское сельское поселение занимает 2,9 % от площади Темниковского района, на которой проживает 4,9 % населения (от общего населения Темниковского района).

Распределение населения Русско-Тювеевского сельского поселения по населённым пунктам представлено в таблице 1.

Таблица 1       Общая численность населения МО в 2016 г.
	Наименование населенного пункта
	Женское население
	Мужское население
	Детское население до 18 лет
	Население трудоспособного возраста
	Население старше трудоспособного возраста
	Население младше трудоспособного возраста
	Всего

	Д.Русское Тювеево
	333
	265
	125
	343
	130
	125
	598

	Д.Итяково
	71
	54
	25
	35
	65
	25
	125

	Д.Чижиково
	34
	28
	6
	24
	32
	6
	62

	ДДегтярево
	7
	10
	9
	4
	4
	9
	17

	Д.Верясы
	
	
	
	0
	
	
	0

	Итого:
	445
	357
	165
	406
	231
	165
	802

	
	
	
	
	
	
	
	


Демографическая ситуация характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью. Ситуация остается напряженной на протяжении нескольких лет. 

Экономическая характеристика Русско-Тювеевского сельского поселения
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

б) Транспорт

Основные транспортные связи (с райцентром и столицей) осуществляются по автомобильным дорогам личным и общественным автотранспортом. Исходя из прогнозов по увеличению личного транспорта предлагается, что количество занятых в отрасли, обслуживающей автотранспорт, увеличится. Воздушный , водный и железнодорожный транспорт  отсутствует.
Автомобильные дороги


По территории Русско-Тювеевского сельского поселения проходят дороги общего пользования муниципального значения.  
Дороги, ведущие к населённым пунктам Русское Тювеево и Чижиково - асфальтированы. К остальным населенным пунктам ведут грунтовые дороги.

Опорная сеть – республиканские дороги утверждаются 1 раз в 5 лет.

          В зимнее время возникает проблема очистки дорог от снега в населённых пунктах.

          В период снежных заносов и весенней распутицы ограничены возможности оказания первой медицинской помощи и подъезда в экстренных ситуациях.

Автомобильный транспорт

Транспортное обслуживание Русско-Тювеевского сельского поселения осуществляет  Темниковское муниципальное автотранспортное предприятие АТП 2062 и автобусы частных предпринимателей с лицензиями на перевозки.
         Пригородные маршруты связывают Русско-Тювеевское сельское поселение с основными городами республики и с другими поселениями регулярными автобусными сообщениями по дорогам с твёрдым покрытием имеющим V техническую категорию.

Основные проблемы:

· зимнее содержание дорог;

· высокий износ автопарка;

техническое состояние дорог.
в) Торговля 

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.
Малое предпринимательство является основой развития экономики, способствует ее росту, создает дополнительные рабочие места.

На территории Русско-Тювеевского сельского поселения имеется 1 предприятие розничной торговли. 
Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Русско-Тювеевском сельском поселении не развита.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда находящихся на территории Русско-Тювеевского сельского поселения  на 01.01.2016 года составляет  24,2 тыс.  кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома – 7,6 тыс.кв.м 

· индивидуальные жилые дома.  – 16,6 тыс. кв.м 

Обеспеченность жильем в 2013 году  составила 28,1 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

      Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. В основном это ветхое и аварийное жилье.
     Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капитальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением селитебной территории.
Таблица 2               Виды застроек населенного пункта
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Д.Русское Тювеево
	195-66
	-
	3
	-
	3
	-

	Д.Итяково
	119-62
	-
	-
	-
	-
	-

	Д.Чижиково
	49-25
	-
	-
	-
	-
	-

	Д.Дегтярево
	22-13
	-
	-
	-
	-
	-

	Д.Верясы
	19-16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


е) Водоснабжение

На текущий момент распределительная система водоснабжения  сельского поселения  включает в себя 4 водопроводных башен, 6800 м. сельских  водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения  не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100 % сельского населения  получают воду от  центрального водопровода 
ж) Электроснабжение

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может в последующем времени является изношенность распределительных электрических сетей. 
Централизованным электроснабжением обеспечено 100% населения.

з) Газоснабжение

Средний уровень благоустройства жилищного фонда газоснабжением – 87,9%. Состояние газового снабжения удовлетворяет всем потребностям поселения и производства. Планирование реконструкции существующих сетей газоснабжения отсутствует. 

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Русско-Тювеевского сельского поселения посредством достижения следующих целей:
· улучшение условий жизнедеятельности городского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.
Таблица 3      Анализ и прогноз жилищного фонда
	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	Тыс кв.м.
	
	24,5
	
	
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	Тыс кв.м 
	
	2,8
	
	
	

	3
	В частной собственности
	Тыс кв.м
	
	21,7
	
	
	

	4
	Площадь общежитий
	-
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	
	
	23,5
	
	
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	отсутствует
	
	
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	
	24,5
	
	
	

	9
	Природным газом
	
	
	23,5
	
	
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	
	
	0.140
	
	
	


Основные мероприятия программы

Таблица 4

	№ 
п/п
	Технические мероприятия
	Всего,
тыс. руб.

	Водоснабжение

	1.
	Строительство локального водопровода протяженность 1500 м
	2000

	
	ИТОГО
	2000

	Система сбора и вывоза ТБО

	1.
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5 м3 – 1 ед.
	20

	
	ИТОГО
	20

	
	ВСЕГО по Русско-Тювеевскому сельскому поселению
	2020


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.
2.1.Существующая система водоснабжения
              Ни один действующий объект водоснабжения Русско-Тювеевского сельского поселения не соответствует  полностью требованиям санитарных норм и правил.
В д. Русское Тювеево и д. Итяково имеется система водопровода  обеспечивающая потребности в воде, соответствующей требованиям СанПин 2.1.4. 1074-01. «Питьевая вода» жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты.

          Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Таблица 5  Обслуживающая организация системы водоснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Отсутствует
	
	
	


Источником водоснабжения приняты подземные воды.  Водоснабжение населённого пункта решается в основном локально.
Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%
2.2 Электроснабжение
       Собственных источников электроснабжения Русско-Тювеевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется от системы ОАО «Мордовэнерго» через опорные подстанции 110/10 кВ.


Собственных электростанций в районе нет.

Основными распределительными сетями ОАО «Мордовэнерго» в районе являются сети напряжением 110/10 кВ, выполненные на металлических  и железобетонных опорах.

            Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Таблица 6    Обслуживающая организация системы электроснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Электрические сети Краснослободское МО филиал ПАО «Мордовэнерго
	.Краснослободст ул.Интернациональная д.60

8-834-43-225-16
	Шахин В.В.
	

	2
	
	
	
	


Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%.

2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Русско-Тювеевского сельского поселения и перспектива ее развития


На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживают 802 жителя.
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 0,75 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «Коммунальник».Услуги по сбору и транспортировке ТКО оказывают соответственно ООО«Коммунальник».
Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник».
Контейнера объемом 0,75м³ являются собственностью ООО «Коммунальник».
2.4. Существующая система газоснабжения
Согласно программы газификации Республики Мордовии в Русско-Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты

Таблица 7         Обслуживающая организация системы газоснабжения
	№

п/п
	Полное наименование организации
	Адрес, телефон организации
	Руководитель (ФИО)
	Контролер (ФИО)

	1
	Темниковмежрайгаз
	Филиал АО « Газпром газораспеделение Саранск» в г.Темникове                     883445-2-15-07
	Урусов Ф.Н.
	


Источником газоснабжения Темниковского района является участок магистрального газопровода МГВД «Ямбург-Тула»,  Р≤7,5 МПа.
Раздел 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективная схема водоснабжения 
Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей по сельскому поселению около 100%. На текущий момент водоснабжения требует срочной замены 1500 м.

100 % сельского населения  получают воду от  центрального водопровода 

Таблица 8                     Сети водоснабжения

	№ п/п
	Год ввода в эксплуатацию
	Протяженность, м
	Материал сетей
	Износ, %
	Диаметр трубопровода, м

	
	1983
	1500
	Полиэтилен
	95%
	110,63

	
	1989
	5250
	Полиэтилен
	80%
	110,63

	
	
	
	
	
	


В период 2018-2028 годов требуется осуществить строительство и капитальный ремонт  локальных водопроводов и объектов сети водоснабжения.

3.2 Перспективная схема электроснабжения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Таблица 9

	№

п/п
	Наименование
	Информация
	Примечания

	1
	Протяженности сетей
	
	

	
	Износ, %
	40%
	

	2
	Состояние наружного освещения
	отсутствует
	

	
	Износ, %
	
	

	3
	Состояние трасс ВЛ
	
	

	4
	Износ ТП
	
	

	5
	Перспективные объекты
	
	

	
	          Строительство
	Нет
	

	
	          Реконструкция
	нет
	

	6
	Тариф
	
	


Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой может являться изношенность распределительных электрических сетей.

3.3 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов
На территории Русско-Тювеевского сельского поселения находится 1 контейнерная площадка для сбора ТКО, с расположенными на ней 3 контейнерами, которые обслуживают 802 жителя.

Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок осуществляет ООО «Коммунальник».

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами в Русско-Тювеевского сельского поселения представлен в таблице 10.

Таблица 10.      Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Русско-Тювеевское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов, тонн
	1203,00

	2
	Численность населения, чел.
	802

	3
	Средний норматив, м3/год
	1,50

	4
	Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн
	863,20

	5
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн
	339,80

	6
	Количество необходимых контейнеров 1,1м3
	0

	7
	Количество необходимых контейнеров 5 м3
	1


Согласно приведенным расчётам, в Русско-Тювеевском сельском поселении необходима дополнительная установка контейнера для сбора ТКО от населения, в количестве 1шт., вместимостью 5 м3.

3.4 Перспективная схема газоснабжения

Согласно программы газификации Республики Мордовии в Русско-Тювеевском сельском поселении газифицированы все населенные пункты.
Сеть газоснабжения в полной мере удовлетворяет нуждам населения.

        Проектом не предусматривается проведения мероприятий по данному направлению. 

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).
Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

5.1. Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения  Русско-Тювеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 11

	№
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта(тыс. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Строительство локального водопровода 

Русско-Тювеевского сельского поселения
	Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой
	1500 м
	2 000
	2018-2028
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	
	Итого
	
	1500 м
	2 000
	
	
	


5.2. Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Русско-Тювеевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

Таблица 12

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5куб.м – 1 ед.
	20
	2018-2028
	Средства местного бюджета

	
	Итого
	
	1 шт
	20
	
	


6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.
Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы составляет 2020 тыс. рублей
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 13  и 14
Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.
Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 13

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	2000
	
	2000
	-
	-
	-

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	-
	-
	-
	20
	-

	
	Всего по Программе
	2020
	-
	2000
	-
	20
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

Таблица 14

	№

п/п
	Программы        инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2018
	2029
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения
	2000,000
	200,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000

	2
	Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе
	2020,000
	220,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000
	180,000


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

     Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
