PAGE  
27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СТАРОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Р Е Ш Е Н И Е
4 декабря  2017 года                                                                                              № 31 
с.Старый Город
Об утверждении местных нормативов градостроительного

проектирования Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2016 г. № 409 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Мордовия». Уставом Старогородского сельского поселения, Совет депутатов Старогородского сельского поселения р е ш и л: 
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия в редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в Информационном бюллетене Старогородского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

Глава Старогородского 

сельского поселения                                                                        М.Н.Долбилин 

Утверждено








решением Совета депутатов








Старогородского сельского поселения 

Темниковского муниципального

 района Республики Мордовия 










от 4 декабря  2017 г. № 31
НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СТАРОГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПРОСЕЛЕНИЯ
ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

1. Общие положения

1.1. Анализ существующей нормативно-правовой базы по вопросу состава, порядка подготовки и утверждения, применения местных нормативов градостроительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Советом депутатов Старогородского сельского поселения.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципальных образований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований не могут превышать эти предельные значения.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит  опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Старогородского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

1.2. Цели и задачи местных нормативов градостроительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения такого пространственного развития территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

1.3.  Область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования содержат показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности человека.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению  органами местного самоуправления Старогородского сельского поселения при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории Старогородского сельского поселения.

 Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Старогородского сельского поселения.
2. Термины и определения

В настоящих нормативах термины и определения используются в следующих значениях: 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительное проектирование - комплекс планировочных и иных мероприятий, которые необходимо выработать и задействовать для реализации целей регионального и муниципального управления и градостроительного регулирования, осуществления инвестиционных программ в области планировки, застройки и благоустройства территорий, реконструкции градостроительных комплексов зданий, сооружений, инженерных систем и природно-ландшафтных территорий.

Градостроительная документация, документы градостроительного проектирования - документы территориального планирования и градостроительного зонирования, документация по планировке территорий.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Дорога (сельская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зона массового отдыха - участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зонирование – деление территории муниципального образования, населенного пункта при осуществлении градостроительного проектирования на части (зоны) для определения их функционального назначения (функциональное зонирование), установления градостроительных регламентов использования расположенных в границах территориальной зоны земельных участков и объектов капитального строительства (градостроительное зонирование), особых условий использования соответствующих территорий (зон с особыми условиями использования территорий), а также закрепления (отображения) в градостроительной документации границ соответствующих зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование муниципального образования.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.
3. Расчетные показатели:

Обоснования расчетных показателях, применяемых к Старогородскому сельскому поселению:
           Старогородское сельское поселение расположено в западной части Темниковского района, на расстоянии  18 км от районного центра Темников и 82 км от железнодорожной станции Торбеево.

Старогородское сельское поселение граничит на севере с Русско-Караевским сельским поселением, на юге с Алексеевским сельским поселением, на западе с Теньгушевским районом, на востоке с Русско-Караевским и Русско-Тювеевским сельскими поселениями. 

На его территории расположен один населенный пункт, в котором проживает 400 человек. 
Плотность  населения по Старогородскому сельскому поселению –4,4 чел/км²

 В нем пространственно объединены ведущие объекты общественного назначения –  Администрация, школа, 2 магазина, ФАП, библиотека, Дом культуры, отделение связи, АТС.

Экономика поселения имеет аграрную направленность. В настоящее время общая земельная площадь составляет 12030,0 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения  2924,0 га и земли населенных пунктов 175,4 га.
3.1. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства

При разработке градостроительной документации проводится комплексная оценка территории, позволяющая выявить потребности населения в типах и видах жилья. 

Расчет жилых территорий выполняется с учетом следующих укрупненных параметров: размер жилых зон, соотношение по типам и видам жилой застройки,  уровень обеспеченности жильем и т.д.

Сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок подразделяются на группы:

	Группы 

населенных пунктов
	Население, тыс. человек

	
	Сельские населенные пункты

	Средние       
	от 0,2 до 1


Для предварительного определения потребности в территориях для жилищного строительства следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек:

- для индивидуальной застройки с участками 0,06 га – 25 га;

Для предварительного определения потребности в территории жилых зон сельского населенного пункта (кол. га на 1 дом, квартиру) следует принимать укрупненные показатели:

	Тип застройки
	Площадь земельного участка, м2
	Показатель, га

	Дома усадебного типа с участками
	2000


	0,25-0,27



	
	1500
	0,21-0,23

	
	1200
	0,17-0,20

	
	1000
	0,15-0,17

	
	800
	0,13-0,15

	
	600
	0,11-0,13


Размер земельного участка определяется заданием на проектирование с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с законодательством.
Предельные размеры земельных участков:

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,03
	0,15

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,02
	0,5

	садоводства
	0,06
	0,15

	огородничества
	0,02
	0,15

	дачного строительства
	0,05
	0,15


.

Основными показателями плотности застройки являются:

- процент застроенной территории (коэффициент застройки) – отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к площади квартала в целом;

- показатель плотности застройки «брутто» (коэффициент плотности застройки «брутто») – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади квартала;

- показатель плотности застройки «нетто» (коэффициент плотности застройки «нетто») – отношение площадей всех жилых этажей зданий к площади жилой территории квартала.

Показатели плотности для жилой застройки различных типов:
	Типы застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Коэффициент застройки

	
	«брутто»
	«нетто»
	

	малоэтажная застройка (1-3 этажа)
	0,45
	0,50
	0,25

	индивидуальная застройка домами с участком:
	
	
	

	400-600 м2;
	0,10
	0,15
	0,30

	600-1200 м2;
	0,05
	0,08
	

	более 1200 м2.
	0,04
	0,06
	


Расчетную плотность населения на территории жилых зон сельских населенных пунктов следует принимать не менее:

	Тип застройки 
	Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел.

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0

	Застройка объектами индивидуального жилищного строительства с участками при доме, м2


	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	
	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25

	
	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32

	
	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35

	
	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42

	
	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48

	Малоэтажная жилая застройка без участков при квартире с числом этажей


	1
	-
	130
	-
	-
	-
	-

	
	2
	-
	150
	-
	-
	-
	-

	
	3
	
	170
	
	
	
	


Расчетная жилищная обеспеченность определяется дифференцированно на основе прогнозных данных о среднем размере семьи, с учетом необходимости предоставления каждой семье отдельной квартиры или дома, типов применяемых жилых зданий, планируемых объемов жилищного строительства, доли фонда, строящегося за счет средств населения. 

Расчетная жилищная обеспеченность на человека должна находиться в зависимости от типа застройки в диапазоне не менее 18 кв. м

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.
Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок следует принимать:
	Площадки
	Удельный размер площадки, м2/чел
	Средний размер одной

площадки, м2
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7-1,0
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1-0,2
	15
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	100
	10-40

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	10
	20

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	25
	40


* - на одно машино-место
Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

7. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

При проектировании жилых территорий нормируются следующие предельные расстояния:

 Расстояния между жилыми домами следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов:

	Высота дома 

(количество этажей)
	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м
	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м 

	1-3
	15
	10


Расстояния от окон жилых помещений в зоне индивидуальной жилой застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке должно быть не менее 6 м.

Расстояние до водозаборных сооружений от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. – не менее 50 м; от магистралей с интенсивным движением транспорта – не менее 30 м.
Водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод.

Водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимаются не менее:

	Количество блоков для содержания скота и птицы
	Расстояние до окон жилого здания (не менее), м

	Одиночные, двойные
	15

	до 8 блоков
	25

	св. 8 до 30 блоков
	50

	св. 30 блоков
	100


Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.
Расстояния до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимаются не менее:

	
	Расстояние до границ соседнего участка, м

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	3,0

	от построек для содержания скота и птицы 
	6,0

	от бани, гаража и других построек
	1,0

	от стволов высокорослых деревьев
	4,0

	от стволов низкорослых деревьев
	2,0

	от кустарника
	1,0


Расстояния до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимаются не менее:

	
	Расстояние от красной линии (не менее)

	
	улиц 
	проездов

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	5
	3

	от хозяйственных построек 
	5
	5


Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы не должна превышать 800 м2.

Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.) должна составлять:

- для сельских населенных пунктов– не менее - 12 м2  

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.

Нормы накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека) рекомендуется принимать в соответствии с нижеследующей таблицей:
	Бытовые отходы
	Количество бытовых   
отходов на 1 чел. в год

	
	м3

	     -  от   жилых   зданий с полным благоустройством 
	0,9-1,8

	     -  от прочих жилых зданий            
	1,1-2,0

	Общее  количество  с  учетом
общественных зданий                     
	1,4-3,0


Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

3.2. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового обеспечения
Учреждения и предприятия обслуживания размещаются на общественных, жилых, производственных и рекреационных территориях населенных пунктов.

Во всех случаях обязательно предоставление населению социального минимума общественных услуг, принимаемого в соответствии с нижеследующей таблицей:
Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков

	Наименование учреждения
	Обеспеченность
	Земельный участок
	Примечание

	
	Ед. измерения
	Нормативное значение
	Ед. измерения
	Нормативное значение
	

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения
	% охвата от общей численности детей дошкольного возраста
	85
	кв. м на 1 место
	до 100 мест – 40,

свыше 100 мест – 35.

В условиях реконструкции значения могут быть уменьшены на 25%.
	Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест, для городских населенных пунктов не более 350 мест.

	
	в том числе по типам:

общего
	70
	
	
	

	
	специализированного
	3
	
	
	

	
	оздоровительного
	12
	
	
	

	Общеобразовательные учреждения
	 % охвата детей соответствующей возрастной группы
	-
	На одно место при вместимости учреждений
	от 40 до 400 - 70 м2

от 400 до 500 - 60 м2

от 500 до 600 - 50 м2

от 600 до 800 - 40 м2

от 800 до 1100 - 33 м2


	Вместимость вновь строящихся, сельских малокомплектных учреждений для I ступени обучения - 80 человек, I и II ступеней - 250 человек, I, II и III ступеней - 500 человек.

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.



	
	начальное 

(1-4 классы)                         
	100
	
	
	

	
	основное                               (5-9 классы)                 
	100
	
	
	

	
	среднее                        (10-11 классы)
	90
	
	
	

	Учреждения здравоохранения

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты
	объект
	В соответствии с техническими регламентами
	га
	0,2 
	В пределах 60-

минутной доступности пешком

	Учреждения культуры

	Клубы, дома культуры
	мест на 1 тыс. чел.
	-
	В соответствии с техническими регламентами
	Допускается формировать единые досуговые комплексы (включая спортивные залы) для взрослых и детей на базе общеобразовательных школ, при обеспечении для взрослого населения отдельного входа и подсобных помещений.

	
	до 0,5 тыс.чел.
	200
	
	

	
	от 0,5 до 1,0 тыс.чел.
	175
	
	

	Сельские библиотеки (из расчета 30-мин. доступности)
	кол. объектов./кол. ед. хранения/кол. читательских мест на 1 тыс. чел.
	
	В соответствии с техническими регламентами
	Приведенные нормы не распространяется на специализированные библиотеки.

Размещение библиотек, особенно в малых населенных пунктах возможно в составе клубного комплекса.

	
	до 1,0 тыс. чел.
	1/6000/6
	
	

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения

	Спортивные залы общего пользования
	м2 на 1000 чел.
	350
	
	Для малых населенных пунктов нормы расчета необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

	Плоскостные сооружения
	м2 на 1000 чел.
	1950 
	
	-

	Предприятия торговли и общественного питания

	Магазины,

в том числе:


	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	сельские населенные пункты - 320.
	га
	На 1 кв.м. торговой площади:

до 100 – 0,05 га на объект;

100- 250 – 0,1 га на объект;

250 – 650- 0,1 - 0,3 га на объект;

1000 – 2000 - 0,3 - 0,5 га на объект.
	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

	Продовольственные
	
	сельские населенные пункты - 120.
	
	
	

	Непродовольственные
	
	сельские населенные пункты - 200.
	
	
	

	Предприятия жилищно-коммунального хозяйства

	Кладбища традиционного захоронения и крематории
	га 
	-
	га
	0,24 на 1 тыс. чел., 

но не более 40.
	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.


Примечания: 
1. *В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.

    В населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.
 В населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает  6 км.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми на жилой территории, рекомендуется принимать не более указанного:
Радиусы обслуживания территорий

	Наименование учреждения
	Зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки, м
	Зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства, м
	Примечание

	Детские дошкольные учреждения
	300
	500
	Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

	Общеобразовательные учреждения
	500
	750 (500)
	Допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени - не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании (для сельских населенных пунктов), не более 50 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании (для городских населенных пунктов).

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.


Расстояния от стен зданий учреждений до красной линии следует принимать не менее:

	Наименование учреждения
	Расстояние от стен зданий до красной линии, м

	Детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы
	 сельские населенные пункты - 10


Расстояние от зданий и сооружений детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 100 м.

Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения следует принимать не менее:

	Здания (земельные участки) 
	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства, м

	
	До стен жилых домов
	До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения
	До водозаборных сооружений

	Кладбища традиционного захоронения и крематории  (площадью менее 10 га)
	100
	100
	


Примечания: 
1. В населенных пунктах, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 
2. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
3.3.Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области рекреации

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки.

Система рекреаций и озеленения должна строиться как единая взаимоувязанная система зеленых насаждений, формирующая экологический каркас в увязке с системой рекреационных комплексов, а также охраняемых или используемых в особом режиме территорий, представляющих собой экологический каркас.

Учитывая природные особенности, озелененные территории общего пользования должны быть, благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта.

Основные нормативные показатели в области рекреации
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Нормативное значение
	Примечание

	Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования
	м2 на 1 чел.
	для сельских населенных пунктов – 12.
	-

	Удельный вес озелененных территорий различного назначения:
	
	
	

	- в пределах застройки населенного пункта
	%
	не менее 40
	-

	-в границах территории жилого района
	%
	не менее 25
	-

	Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):
	
	
	В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

Площадь общепоселкового сада в поселках и сельских населенных пунктах следует принимать не менее 2 га.

	- парки
	га
	10,0
	

	- скверы
	га
	0,5
	

	- сады
	га
	3,0
	

	Процент озелененности территории парков и садов
	% от общей площади парка, сада
	70
	-

	Расстояние общественных туалетов от мест массового скопления отдыхающих на территории парков
	м
	не менее 50
	-

	Площадь территории зон массового кратковременного отдыха
	га
	не менее 50
	 - 

	Доступность зон массового кратковременного отдыха на транспорте
	мин.
	не более 90
	-

	Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха
	м
	не более 800
	-

	Зона активного отдыха
	м2 на 1 посетителя
	100
	-

	Зона средней и низкой активности
	м2 на 1 посетителя
	500-1000
	-

	Расстояния от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений:
	
	
	-

	-до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов  
	м
	не менее 500 (в условиях реконструкции не менее 100)
	-

	- до автомобильных дорог IV категории
	м
	не менее 200
	-


Расстояния от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:

	Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства
	Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси
	Примечание

	
	ствола дерева
	кустарника
	

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5
	Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и увеличиваются для деревьев с кроной большего диаметра. Деревья размещаются на расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от зданий дошкольных, общеобразовательных, средних специальных и высших учебных учреждений.

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5
	

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы
	2,0
	1,0
	

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-
	

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5
	

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0
	

	Подземной сети газопровода, канализации
	1,5
	-
	

	Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0
	

	Подземные сети водопровода, дренажа
	2,0
	-
	

	Подземный силовой кабель, кабель связи
	2,0
	0,7
	


3.4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

В целях устойчивого развития Темниковского муниципального района и решения транспортных проблем необходимо создание развитой транспортной инфраструктуры.

При разработке градостроительной документации следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселений и прилегающей к ним территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями. При этом необходимо учитывать особенности города и поселений как объектов проектирования.

Уровень автомобилизации составляет 260 легковых автомобилей на 1000 жителей.


Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городских населенных пунктов следует назначать в соответствии с классификацией:

	Категория улиц и дорог
	Основное назначения дорог и улиц

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), входы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкого и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами  и дорогами устанавливаются в одном уровне.

	Пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

	Проезды 
	Проезд транспортных средств и пешеходные подходы к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов.


Основные параметры уличной сети сельских населенных пунктов следует устанавливать в соответствии с нижеследующей таблицей.

	Категория сельских улиц и дорог
	Основное назначение 
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога 
	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0-1,5

	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	0-1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам
	30
	4,5
	1
	‑


Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

3. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

4. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

Протяженность тупиковых проездов следует принимать не более 150 м.

Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):

- для разворота легковых автомобилей – 16 м.;

- для разворота пассажирского общественного транспорта – 30 м.

Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог должна составлять 0,75-1,0 м. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
 Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения следует принимать не более:

	Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от:
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	Жилых домов
	м
	400

	Объектов массового посещения
	м
	250

	Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах
	м
	400

	Зон массового отдыха населения
	м
	800


Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта следует принимать 400-600 м, а в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

Категории автомобильных дорог на межселенной территории представлены в нижеследующей таблице:

	Категория дороги
	Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

	IV
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные ко II и III категориям)

	V
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)


Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта составляют:

	Категория дорог
	Радиус дорог (не менее), м
	Примечание

	IV и V категория
	400
	Продольный уклон должен быть не более 40 ‰.


Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

- местного значения – 5 м;

- на транспортных площадях – 12 м.

Примечания: 

1. В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

2. При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует увеличивать на 1 м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных полос или уширения с внешней стороны.
Размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть не менее:

	Условия 
	Скорость движения
	Единица измерения
	Размеры сторон

	«Транспорт-транспорт»
	40 км/ч
	м
	25х25

	
	60 км/ч
	м
	40х40

	«Пешеход-транспорт»
	25 км/ч
	м
	8х40

	
	40 км/ч
	м
	10х50


Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.

2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.

3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог не менее 50 м от автомобильных дорог IV категорий.

3.5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

Проектирование планировки и застройки жилых территорий следует вести с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

При планировке и застройке городских и сельских поселений необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том  числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации, почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

3.8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры
При разработке градостроительной документации выполняется расчет мощности основных объектов инженерной инфраструктуры:

- водоснабжения (водозабора, водоочистных сооружений);

- водоотведения (канализационных очистных сооружений);

- источников тепловой энергии (теплоэлектростанций, котельных);

- энергоснабжения (источников электроснабжения, понижающих станций, распределительных пунктов);

- газоснабжения (газораспределительных станций).

Расчет мощности объектов инженерной инфраструктуры выполняется по укрупненным показателям.

Укрупненные показатели в сфере инженерного обеспечения составляют:

            - укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)

	Степень благоустройства населенного пункта
	Электропотребление, 

кВт х ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Сельские населенные пункты (без кондиционеров):
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100


Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
- укрупненные показатели потребления населением тепла, горячей, холодной воды и показатель водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 чел.)
	Наименование услуг
	Показатель

	Теплоснабжение (отопление)                        Гкал/мес. на 1 м2 отапливаемой площади
	0,02

	Холодное водоснабжение:   л/сут. на 1 чел.  
	

	- здания, оборудованные водопроводом и канализацией без ванн
	125-160

	- здания, оборудованные водопроводом и канализацией с ваннами и местными нагревателями
	160-230

	Водоотведение:
	100% от потребления


- показатели потребления газа в месяц при отсутствии приборов учета (м3/чел.)

	Способ потребления
	Единица измерения
	Норма потребления газа

	Приготовление пищи и нагрев воды на газовом оборудовании
	при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения
	м3/мес. на чел.
	

	
	
	
	18,0


Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.

Размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций следует принимать согласно нижеследующей таблице.

	Тип понизительной станции
	Размеры земельных участков котельных (не более), га

	Комплектные и распределительные устройства 
	0,6

	Пункты перехода воздушных линий в кабельные 
	0,1


Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А составляет:

- до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

- до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.


Размеры земельных участков для размещения котельных следует принимать согласно нижеследующей таблице.

	Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, га

	
	работающих на твердом топливе
	работающих на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0


Отдельностоящие ГРП в кварталах размещаются на расстоянии в свету от зданий и сооружений не менее:

- при давлении газа на вводе ГРП до 0,6 (6) МПа (кгс/см2) – 10 м;
- при давлении газа на вводе ГРП св. 0,6 (6) до 1,2 (1,2) МПа (кгс/см2) – 15 м.

Рекомендуемые минимальные разрывы и расстояния представлены ниже.

Рекомендуемые минимальные разрывы от газопроводов низкого давления: 

	Элементы застройки
	Расстояние от газопроводов, м

	Многоэтажные жилые и общественные здания 
	50

	Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады
	20

	Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные сооружения, артскважины*
	30


Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.
4.Перечень законодательных и нормативных документов 

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания 

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

