СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Темниковского МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Республики мордовия

ул. Молодежная, д. 10,  д. Андреевка, 431237, тел. 2-76-19,

факс 2-76-19,  andreevka.adm1@mail.ru

расчетный счет 4020481010000000385, ИНН 1319109082, КПП 131901001

БИК 048952001, ОГРН 1021300834103, ОКПО 1663783, ОКОПФ 81

Решение

Девятой сессии Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва

№ 36 											27.12.2012г

Об утверждении схемы теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия  на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона                                "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Совет депутатов Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района   р е ш и л :

1. Утвердить схему теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района на период до 2025 года в соответствии с приложениями 1 (графическая часть), 2 (пояснительная записка).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального поселения:                                Т.В.Максимова

Паспорт

| Наименование | Схема теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ |
| Заказчик | ООО «Велес –К» |
| Разработчик | ООО «Велес –К» |
| Цель | Утверждение схемы теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района на период до 2025 года, в соответствии с требованиями Федерального закона №190 ФЗ «О теплоснабжении» |
| Сроки реализации | 2012- 2025 годы |
| Ожидаемые результаты разработки схемы теплоснабжения | Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учётом требований, установленных федеральными законами. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учётом её экономической обоснованности. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе. Обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения. Согласованность схемы теплоснабжения Андреевского сельского поселения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| Контроль | Администрация Андреевского сельского поселения. |

Приложение № 1

к решению  Совета депутатов

Андреевского сельского поселения

от «__27__» __12_2012 года     № 36

Схема теплоснабжения д.Андреевка на период до 2025 года»               (графическая часть)

д. Андреевка 2012 год

Пояснительная записка

- Описание существующего положения

Концепция решения жилищной проблемы в России сформулирована в документах Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Механизм решения регулируется Гражданским, Земельным и Градостроительным кодексами РФ и Федеральной целевой программой  «Жилище»,  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и другими программами, ориентированными на поддержку целевых групп населения.

В течение этого периода на территории сельского поселения темпы ввода жилья превысили  604,0 кв.м.  Для целей одноэтажного жилищного   строительства в Андреевском сельском поселении сформированы и предоставлены застройщикам земельные участки . Основная часть этих участков выделена под объекты комплексной застройки Андреевского сельского поселения  с перспективой освоения.                                                                                                             Для многих молодых семей  наиболее доступным видом жилья является индивидуальные дома. Это следует из статистических данных, показывающих, что в течение последних 3 лет в сельском поселении наблюдается устойчивый рост  строительства индивидуального жилья.                                                                                Площадь построенных в этот период домов, составляет 250,0  м кв.м.                                                                                                                                                     В  период  с 2011 – 2012 года  на территории Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия,     переживает бурный рост темпов строительства жилья, по Муниципальной адресной программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 354,0 квадратных метров.

Несмотря на высокие темпы строительства, общий объем ввода все еще не достаточен для коренного решения жилищной проблемы. Малоэтажное жилищное строительство пока не приобрело массового характера. К основным  ограничениям, сдерживающим массовое строительство можно отнести: трудности с отводом и оформлением земельных участков

- отсутствие опыта и законодательной базы для внедрения в жизнь проектов комплексного строительства поселков  на местах, несмотря на стимулирующую политику  на высшем государственном уровне.

- сохраняется нежелание населения самим принимать участие в решении своих собственных жилищных проблем и  у большинства есть ожидание, что государство обеспечит их жильем.  Опыт показывает, что необходимо:

- информационное обеспечение населения о существующих возможностях для самостоятельного комплексного решения своих жилищных проблем.

Цель следующего этапа состоит в комплексном строительстве поселений с индивидуальной и сблокированной малоэтажной застройкой с прилегающей к ней  земельной территорией от 10 и выше соток. На  10 сотках размещается всё необходимое для жизни – дом, огород, хозяйственные постройки.

Цель данного этапа заключается в строительстве индивидуальных домов для «средней» категории людей, а точнее для работников, проживающих на территории сельского поселения

1.2  Цели проекта

1.  Создать комфортную среду обитания для жителей сельского поселения                                                                              2. Создать механизм для развития организованного малоэтажного строительства в Андреевке  силами объединений граждан в сотрудничестве с администрациями и законодательными органами всех уровней.

1.3 Задачи проекта

Подбор технологий строительства и обслуживания  систем жизнеобеспечения индивидуального жилья, на основе полученного опыта и анализа современного уровня технологий с использованием  альтернативных источников.

1.      Формирование группы застройщиков – жителей  сельского поселения   с    комплексным освоением территорий.

2.      Подготовка необходимой  документации  для обеспечения строительства.

3.      Строительство инженерной инфраструктуры поселка.

4.      Строительство индивидуального жилья.

5    Организация информационной поддержки программы.

1.4.1 Общие положения

Строительство индивидуальных домов является составной частью программы создания поселений, как одного из механизмов выполнения Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

Целями проекта является устойчивое развитие безопасной и благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения как составных частей комплексного освоения территорий под жилищное строительство.

1.4.2  Основные принципы проекта.

Ключевыми принципами проекта являются:

- соответствие строительства жилья критериям национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

- применение новых строительных технологий энергоэффективного экологического домостроения

- использование автономных инженерных систем жизнеобеспечения и альтернативной энергетики

- профессиональное строительство с использованием местной производственной, строительной и кадровой базы

- Строительство будет осуществлять одна фирма, которая будет вести строительство объекта целиком.

Значительный рост потребления тепла связанный с быстрыми и масштабными темпами возведения объектов капитального строительства решается путем установке поквартирных источников теплоснабжения (индивидуальных котлов) и пообъектных отопительных котельных. Существующий источник тепловой энергии. Квартальная котельная, загружена только на 60% мощности и может покрыть присоединяемые нагрузки, но в последнее десятилетие присоединенная нагрузка на котельную ежегодно снижается в связи с переходом на поквартирные источники тепловой энергии и вводом в эксплуатацию индивидуальных котельных для потребителей соцкультбыта. Пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей имеет огромный резерв для присоединяемой тепловой нагрузки и позволяет увеличить расходы теплоносителя. Но в настоящее время, при существующей нагрузке требуется перекладка тепловых сетей с уменьшением диаметра. Квартальная котельная также нуждается в реконструкции в связи с малой присоединенной нагрузкой и 100% износа основного оборудования.

В таблице 1 приведен резерв мощности источника тепловой энергии Квартальной котельной поставщика тепла по состоянию на конец 2012 года.    Из приведённой таблицы видно, что у  источника резерв тепловой мощности значительно превышает присоединенную нагрузку и подключение новых объектов капитального строительства возможно и необходимо.

Следует отметить тот факт, что применение для целей теплоснабжения альтернативных источников тепловой энергии, таких как, например, геотермальные источники, солнечная энергия и т.п. в климатической зоне расположения  д. Андреевка не целесообразно, поскольку подобные источники либо отсутствуют совсем, либо не эффективны по тем или иным причинам. Таким образом, в Схеме теплоснабжения основным направлением является развитие существующих источников, использующих для получения тепла энергию ископаемого топлива. Приоритетным направлением в этой связи является подключение вновь строящихся объектов к источнику с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии через реконструируемые и вновь строящиеся магистральные и распределительные сети.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование, адрес источника | Установочный номер и тип котла | Расположение подключенных т/сетей | Мощность котельной, Гкал/час | Зарезерви-рованная мощность по тех. условиям, Гкал/час | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Установленная | По режимным картам |  |
| 1 | Котельная, ул. Молодежная | №1 ВКГМ-0,75 115Н | д. Андреевка | 1,75 | 1,4 | 0,3 |
|  |  | №2 ВКГМ-1 115Н |  |  |  |  |

2. Схема планировочной организации земельного участка

2.1 Площадка, отведенная для комплексного освоения жилищного строительства, расположена на окраине д. Андреевка и ограничена:

- с юга – застроенной территорией д. Андреевка ;

- с востока – существующим полем;

2.2 Основной градостроительной идеей, объединяющей участки стало,

использование двух главных элементов классического градообразования: "площадь" - "улица".

Жилые дома располагаются на 11 и 15 м от границы проезда

Свободные от застройки и покрытий участки озеленяются посадкой деревьев местных пород.

- Пути решения проблем теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства

На сегодняшний день в д. Андреевка система централизованного теплоснабжения почти полностью разрушена.

Из 218 абонентов физических лиц перешли на поквартирное отоплении 20 абонентов ( 10%   ).

Это произошло, несмотря на то, что мощность Квартальной котельной позволяла покрыть присоединенную нагрузку и подключить к котельной вновь строящиеся объекты капитального строительства. Система трубопроводов тепловых сетей предусматривала подключение вновь строящихся объектов капитального строительства, за исключением некоторых участков, где требовалась реконструкция, связанная с увеличением диаметра трубопровода.

Решить проблему в возникшей ситуации можно не одним способом.

Но все варианты решения с значительными материальными затратами. И каждый вариант должен быть рассмотрен в таких аспектах: стоимость, надежность, энергоэкономичность, доступность услуг для потребителей, взаиморезервирование, окупаемость.

Рост присоединенной нагрузки должен опережать темпы перевода на поквартирное отопление с малым количеством абонентов и большой протяженностью тепловых сетей. В домах с достаточным количеством абонентов переход на индивидуальное отопление разрешать только дому в целом в соответствии с графиком , предусмотренным схемой теплоснабжения.

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Настоящая Схема теплоснабжения Андреевского сельского поселение предусматривает реконструкцию объектов теплоснабжения, к которым осуществляется подключение тепловых нагрузок вновь строящихся объектов капитального строительства. На Схеме представлен комплекс мероприятий, начиная от строительства площадочных (внутриквартальных), распределительных и магистральных тепловых сетей к вновь строящимся объектам, до реконструкции существующих тепловых сетей и источников тепла. Данный подход позволяет обеспечить поэтапный порядок покрытия роста тепловых нагрузок и своевременное подключение возводимых объектов к централизованной системе теплоснабжения от существующей в д. Андреевка источника тепловой энергии.

Мероприятия данного раздела могут быть разработаны только после того как будет сформировано общее направление перспективного развития энергетики Андреевского сельского поселения.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов теплоснабжения должна выполняться поэтапно, в зависимости от порядка подключения объектов капитального строительства. Кроме этого, этапность реализации мероприятий должна рассматриваться в привязке к конкретному источнику тепла или тепловой магистрали с целью снижения годовых затрат на подключение 1 квадратного метра площади объектов капитального строительства к централизованной системе теплоснабжения в целом по Андреевскому сельскому поселению.

- Увязка мероприятий по развитию системы теплоснабжения с перспективой застройки территорий д. Андреевка.

В разделах  настоящей пояснительной записки описаны основные объекты капитального строительства на территории Андреевского сельского поселения и мероприятия, которые необходимо осуществить для обеспечения этих объектов тепловой энергией. Поскольку осваиваемые территории застройки Андреевского сельского поселения, то их подключение возможно к определённым источникам теплоснабжения и магистральным тепловым сетям, расположенным в д. Андреевка.

- Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

В настоящее время в Андреевском сельском поселении  существует организация, ООО <<Велес-К>> владеющая на праве аренды сетями теплоснабжения и транспортирующая по этим сетям теплоноситель к потребителям.

ООО «Велес-К» располагает одну отопительную котельную, обслуживает  км тепловых сетей. Ежегодно ООО «Велес-К» реализует     Гкал тепловой энергии. Перебои в теплоснабжении потребителей в течение отопительного сезона , вызванные нарушениями в работе теплоснабжающего оборудования, отсутствуют.

С учетом того , что за последние пять лет в д. Андреевка не произошло ни одного подключения к системам централизованного теплоснабжения от других теплоснабжающих компаний, а также того, что разветвленная сеть трубопроводов, находящихся в ведении ООО «Велес-К» позволяет осуществить присоединение новых потребителей, предлагается считать                                        ООО «Велес-К» единой теплоснабжающей организацией по Андреевскому сельскому поселению.