# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

03 июня 2019 года                                                                                                       № 145

д. Андреевка

Об утверждении схемы теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст. 20 Устава Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района, Совет депутатов Андреевского сельского поселения                      р е ш и л:

1.Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Андреевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на период до 2025 года в соответствии с приложениями 1 (паспорт проекта), 2 (техническое обследование котельной).

2.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене.

Председатель Совета депутатов

Андреевского сельского поселения 					      Т.В. Максимова

| Полное наименование проекта | Схема теплоснабжения Андреевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении». |
| Заказчик проекта | Техническое задание на разработку схемы Андреевского сельского поселения |
| Заказчик проекта | Администрация Андреевского сельского поселения |
| Координатор проекта | Администрация Андреевского сельского поселения |
| Разработчик проекта | ООО «Теплокомплектсервис» 430005, РМ, г. Саранск,.ул. Большевистская, д. 60, офис 810 |
| Цели и задачи проекта | Выработка технических решений, направленных на удовлетворение спроса на тепловую энергию, теплоносителя и обеспечения надежного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным (оптимальным) способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. |
| Этапы и сроки реализации проекта | 2018-2032 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года. |
| Исполнитель проекта | Теплоснабжающие теплосетевые организации |
| Целевые показатели проекта | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры, доступность товаров и услуг для потребителей |

Приложение 1

к решению

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.1Термины и определения.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.                                        Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, служащая для обеспечения теплом зданий и сооружений, предназначенная для поддержания теплового режима необходимого для нормальной жизнедеятельности находящихся в них людей и/или стабильной работы бытовых и промышленных приборов и агрегатов.

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Резерв тепловой мощности - общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского

округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого	подключение

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.                                                                                                          Введение                                                                                                                                                                                                                       Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.                                                                                          Основными принципами развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение качественного и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязательства перед теплоснабжающей организацией;

- обеспечение доступности тепловой энергии для потребителей;

- обеспечение условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации системы теплоснабжения;

- обеспечение регулирования деятельности субъектов теплоснабжения (теплоснабжающих организаций), необходимого для реализации основных принципов, в пределах полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- обеспечение контроля за надежностью теплоснабжения;

- полное возмещение затрат теплоснабжающей организации, связанных с реализацией ее производственных и инвестиционных программ;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, обеспечивающего эффективное функционирование системы теплоснабжения;

- создание условий для повышения энергетической эффективности энергосбережения в сфере теплоснабжения.

1.3. Общие сведения по поселению

Андреевка — деревня в Темниковском районе Республики Мордовия Российской Федерации. Административный центр Андреевского сельского поселения.

Деревня расположена на реке Мокше, в 12 км от районного центра и 81 км от железнодорожной станции Торбеево.

В современной инфраструктуре деревни — средняя школа, дом культуры, детский сад, библиотека, отделение связи, два магазина, участковая больница, аптека.

Площадь территории сельсовета составляет - 1133 га.

Населения 654 человека.

Расстояние от д. Андреевка до г.Темников - 10,5 км.

Развитие централизованных источников теплоснабжения не планируется. Все новое строительство жилищного фонда планируется отапливать от местных индивидуальных источников - автономных газоводонагревателей с водяным контуром для систем водяного отопления с принудительной циркуляцией и горячего водоснабжения.

Теплоснабжение д. Андреевка на 2018 г. осуществляется от котельной МУЛ «Андреевское ЖКХ» (котельная «ТКУ-2000» по ул. Молодежная, д. 10) и от котельной МБОУ «Андреевская ООШ». Котельные работают на природном газе. Установленная тепловая мощность котельной «ТКУ-2000» - 1,72 Гкал/ч., мощность котельной МБОУ «Андреевская ООШ» - 0,259 Гкал/ч.

Фактически подключенная тепловая мощность источника д. Андреевка, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, составила: по котельной «ТКУ-2000» -0,450 Гкал/ч., по котельной МБОУ «Андреевская ООШ»- 0,15 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей на территории поселения - 755 п.м. в двухтрубном исчислении. Температурный график работы источников и теплосети - 95/70°С.

Суммарная расчетная тепловая нагрузка д. Андреевкка 1,979 Гкал/ч. По категориям потребления нагрузка делится следующим образом:

Таблица - 1.1. Тепловая нагрузка на котельные по типу объектов.

| Категория потребителей | Расчетная тепловая нагрузка источников, Гкал/ч | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- |
| Образование | 0,221 | 36,8% |
| Объекты здравоохранение | - | - |
| Культура | - | - |
| Жилые дома | 0,38 | 63,2% |
| Административно бытовые здания | - | - |

Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения

Объекты здравохранения

Культура

Жилые дома (средне и малоэтажные)

Выводы

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности.

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» и п.З. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Российской Федерации).

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Приложение 1

Схема 1.1- Общий вид рабочего экрана электронной модели системы теплоснабжения

Приложение 2

к решению

«Об утверждении схемы теплоснабжения

Андреевского сельского поселения

Темниковского муниципального района

Республики Мордовия»

Техническое обследование котельной

1. Объекты, в отношении которых было проведено техническое обследование, являются фактически действующими и позволяют осуществлять теплоснабжение потребителей, проживающих в деревне Андреевка с учетом нормативных показателей, установленных ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

2. В процессе проведения технического обследования и анализа фактических показателей работы системы теплоснабжения, можно сделать вывод о необходимости инвестиций в объекты, составляющие систему теплоснабжения деревни Андреевка.

3. Оценка технического состояния обследуемых объектов системы теплоснабжения позволяет сделать заключение о необходимости строительства источника теплоснабжения взамен существующего, о возможности эксплуатации тепловых сетей при условии их реконструкции, а также о повышении энергетической эффективности в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера, утвержденными концедентом, по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование тарифов в области теплоснабжения.

4. Возможность, условия и сроки дальнейшей эксплуатации теплоснабжающего имущества регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегией развития ЖКХ, определяемой Правительством Российской Федерации и возможностью использования альтернативных источников жизнеобеспечения потребителей услуг теплоснабжения.

5. При проведении технического обследования использовались следующее строительные нормы, правила и технические регламенты: СНиП 23-02-2003. «Тепловая защита зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения, Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению, Нормативные документы для тепловых электростанций, котельных и тепловых сетей. РД 34.09.455-95, Приказ Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. №325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», Приказ Минэнерго РФ от 20.12.2008 г. №323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных», Методика определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения, Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети», СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения».

6. Рекомендации по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности и предложения о проведении мероприятий на объектах системы теплоснабжения, находящихся на балансе МУП «Андреевская ЖКХ» деревни Андреевка, обеспечивающих необходимый уровень надежности, качества, доступности услуг теплоснабжения для потребителей:

| Мероприятия | Характеристики | Период реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Строительство участка тепловой сети (магистральной ) | Длина 191,0 м, надземная, Ду 89 изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 2019г |
| Строительство участка тепловой сети (магистральной ) от котельной ТУ-1 до ТУ-3 | Длина 150,0 м, надземная, Ду 89 изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали | 2019 |
| Строительство участка тепловой сети | Длина 10 м, надземная, Ду 76, изоляция минераловаты в оболочке из оцинкованной стали. | 2019 |

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятия, прописанного в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения.

| Наименование объекта | Мероприятия | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная «ТКУ-2000» | Строительство новой блочно-модульной котельной, мощностью 0,6 МВт | 2019 г. |
| Котельная «ТКУ-2000» | Реконструкция котельной, мощностью 600 кВт | 2029 г. |