7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

«29» августа 2019 года                                                                                               № 157
г. Темников

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Темниковского муниципального района Республики Мордовия 
В соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Темниковского муниципального района, Совет депутатов Темниковского муниципального района Республики Мордовия р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Темниковского муниципального района Республики Мордовия. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Темниковского 

муниципального района                                                                                    С.Н. Кизим

Председатель 

Совета депутатов                                                                                                И.П. Васин
Приложение
к решению сессии Совета депутатов
Темниковского муниципального района 
Республики Мордовия
от «29» августа 2019 г. № 157
Порядок 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Темниковского муниципального района Республики Мордовия
1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории сельских поселений Темниковского муниципального района Республики Мордовия (далее - Порядок) определяет порядок проведения администрацией Темниковского муниципального района Республики Мордовия (далее -  администрация района) осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений на территории сельских поселений Темниковского муниципального района Республике Мордовия.
2. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания проводится администрацией района в отношении зданий, сооружений, расположенных на территории сельских поселений Темниковского муниципального района, в случае поступления в администрацию района заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

3. Поводом для проведения администрацией района осмотра здания, сооружения являются заявления физических или юридических лиц либо их представителей о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, о возникновении аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновении угрозы разрушения здания, сооружения, за исключением случаев, если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.
4. Администрация района проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее пяти рабочих дней со дня ее получения принимает решение о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрации Темниковского муниципального района.

В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения администрация района проводит проверку информации, полученной в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, и не позднее одного рабочего дня со дня ее получения принимает решение о проведении осмотра здания, сооружения в форме распоряжения администрации Темниковского муниципального района.

5. Копия распоряжения администрации Темниковского муниципального района о проведении осмотра здания, сооружения в течение трех рабочих дней с момента издания направляется (вручается) администрацией района лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также вручается собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

В случае возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения копия распоряжения администрации Темниковского муниципального района о проведении осмотра здания, сооружения в течение одного рабочего дня со дня издания направляется (вручается) администрацией района лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также вручается собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

6. При проведении осмотра здания, сооружения и подготовке рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений администрация района решает следующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения;

б) определяет необходимые меры по устранению выявленных нарушений.

7. Для решения задач, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,  администрация района проводит следующие мероприятия:

а) осмотр здания, сооружения, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, в том числе с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра (приложение 1 к настоящему Порядку) с приложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование и получение у лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, журнала эксплуатации здания, сооружения, результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения, иной необходимой для эксплуатации здания, сооружения документации, справок, сведений, письменных объяснений, их изучение и оценка;

в) истребование и получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от собственника здания, сооружения, не являющегося лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения;

г) организация экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний;

д) истребование и получение дополнительных документов или информации, привлечение специалистов и (или) организаций для принятия администрацией района соответствующего решения.

8. Срок проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не может превышать десяти рабочих дней.

9. По результатам проведения мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра здания, сооружения администрацией района подготавливаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений (приложение 2 к настоящему Порядку) и направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручаются нарочно.

10. Копия рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, а также собственнику здания, сооружения или лицу, владеющему зданием, сооружением на ином законном основании, в случае, если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, является привлеченное на основании договора физическое или юридическое лицо.

11. В случае, если администрация района приходит к выводу о том, что здание, сооружение не введено в эксплуатацию в установленном законом порядке либо факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации здания, сооружения, влияющего на безопасность здания, сооружения, возникновения аварийной ситуации в здании, сооружении или возникновения угрозы разрушения здания, сооружения отсутствует, лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, администрацией района в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания акта осмотра подготавливается и направляется соответствующее уведомление.

12. В случае если при эксплуатации здания, сооружения осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка, администрацией района в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 3 настоящего Порядка, подготавливается и направляется соответствующее уведомление.

Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий, 
сооружений  в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего
 технического обслуживания на территории 
сельских поселений Темниковского 
муниципального района Республики Мордовия
                                          Администрация Темниковского
                                                    муниципального района

                                    Акт
                      осмотра здания (сооружения)
                 __________________ ___________________
                (место составления) (дата составления)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц)

местной администрации, __________________________________________________

_______________________________ проводившего осмотр)

в соответствии со статьёй 55.24  Градостроительного   кодекса  Российской

Федерации и на основании  распоряжения   администрации  Темниковского муниципального района от "______________ 20_____ года N _____" __________

________________________________________________________________________,

                       (наименование распоряжения)

при участии _____________________________________________________________

               (фамилия, имя, отчество, должность (специальность) лица,

привлеченного администрацией района ____________________________________

_________________________________________________________________________

для участия  в   осмотре   здания   (сооружения),  реквизиты  документов,

удостоверяющих личность и полномочия (квалификацию))

в присутствии ___________________________________________________________

             (фамилия, имя, отчество лица, ответственного за эксплуатацию

                               здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество физического лица (представителя юридического лица)

- правообладателя здания (сооружения), __________________________________

_________________________________________________________________________

       реквизиты документов, удостоверяющих личность и полномочия)

с "___" ________ 20____ г. по "__" ________ 20____ г.  провел (и)  осмотр

здания (сооружения) _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

            (наименование и назначение здания (сооружения)

расположенного по адресу: _______________________________________________

Осмотром установлено следующее: _________________________________________

               (описание результатов осмотра здания (сооружения), включая

_________________________________________________________________________

основания    здания   (сооружения),    строительные   конструкции,   сети

инженерно-технического обеспечения и системы ____________________________

_________________________________________________________________________

инженерно-технического обеспечения,  их элементы,  выявленных  нарушений,

влияющих на безопасность здания (сооружения), ___________________________

_________________________________________________________________________

при отсутствии нарушений, влияющих на безопасность  здания  (сооружения),

указывается "нарушений не выявлено"

К акту осмотра здания (сооружения) прилагаются __________________________

_________________________________________________________________________

Участники осмотра здания (сооружения)

____________________________ ____________ _______________________________

 (должность (специальность)    (подпись)       (фамилия, инициалы)

Присутствующие при осмотре здания (сооружения)

_________________________ ________________ ______________________________

       (должность)            (подпись)         (фамилия, инициалы)

Акт осмотра здания (сооружения) подписать отказался _____________________

_________________________________________________________________________

  (делается отметка должностным лицом (лицами), составившим акт осмотра

                       здания (сооружения)

_________________________________________________________________________

в случае отказа от подписи лица, присутствовавшего при осмотре здания

                            (сооружения))

Акт осмотра здания (сооружения) составил (и)

_____________________ _________________ _________________________________

     (должность)         (подпись)            (фамилия, инициалы)

Приложение 2

к Порядку проведения осмотра зданий, 
сооружений  в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего
 технического обслуживания на территории 
сельских поселений Темниковского 
муниципального района Республики Мордовия
                                          Администрация Темниковского
                                                    муниципального района

                            Рекомендации
  о мерах по устранению выявленных при проведении осмотра
                  здания (сооружения) нарушений
__________________ _____________________

(место составления) (дата составления)

Направлены ______________________________________________________________

          (физическое или юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию

                                здания (сооружения))

Администрацией       Темниковского    муниципального         района

"____" ___________ 20___ года   в   соответствии    со      статьёй 55.24
Градостроительного       кодекса   Российской   Федерации и на  основании

распоряжения администрации   Темниковского  муниципального района от

"___" _________ 20___ года N _____  "__________________________" проведен

осмотр здания (сооружения)

(наименование распоряжения)

_________________________________________________________________________

         (наименование и назначение здания (сооружения))

расположенного по адресу: _______________________________________________

_________________________________________________________________________

При проведении осмотра здания (сооружения) выявлены следующие нарушения:

_________________________________________________________________________

    (указываются выявленные при осмотре здания (сооружения) нарушения,

_________________________________________________________________________

           влияющие на безопасность такого здания (сооружения))

На основании вышеизложенного и в целях устранения   выявленных  нарушений

администрация Темниковского муниципального района рекомендует принять

следующие меры: _________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       (указываются мероприятия, которые необходимо выполнить лицу,

             ответственному за эксплуатацию здания (сооружения),

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

для устранения выявленных  при осмотре  здания   (сооружения)  нарушений,

         влияющих на безопасность такого здания (сооружения))

Глава Темниковского 

муниципального района                            ____________________________

                                                         (подпись)

Рекомендации получил

__________________ ________________________ _____________________________

   (должность)          (подпись)                (фамилия, инициалы)

"____" __________20___ года.

Рекомендации направлены почтой __________________________________________

                                    (Реквизиты почтового отправления)

