АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕГАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 Молодежная ул., д. 10, с .Жегалово  431231 ,тел. (834-45) 2-74-46 
 

	    22.11.2012 года                                                                                                  № 42
Об усилении противопожарной безопасности на территории Жегаловского сельского поселения Темниковского муниципального района в осеннее-зимний период 2012-2013 годов
       В целях улучшения противопожарной защиты объектов всех форм собственности и населения в осеннее-зимний период на территории Жегаловского сельского поселения и на основании Федерального Закона от 21.12.1994г № 6  ФЗ «О пожарной безопасности»:
       1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с массовым пребыванием людей:

- подготовить здание, объекты , помещения к эксплуатации в осеннее-зимний период;

-провести ремонт отопительных систем, электропроводки  и электрооборудования; 

- провести ревизию пожарной сигнализации и в случае ее неисправности устранить;

- обеспечить выполнение правил и мер противопожарной безопасности на объектах и при выполнении работ с легковоспламеняющимися жидкостями , электросварочных работ;
- регулярно проводить инструктажи по правилам пожарной безопасности;

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий согласно предписаниям Госпожнадзора по Темниковскому муниципальному района;
- не допускать к работе в газовых котельных ,не обученных операторов;

- организовать дежурство в населенных пунктах (школах,библиотеках)

- запретить размещение стогов в близи жилых домов;

       Обеспечить территории поселений запасами воды для целей пожаротушения соответствии с требованиями норм,обеспечить исправное состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты,краны,водонапорные башни,естественные водоемы, принять все меры по обеспечению их работаспособности в условиях низкой температуры окружающей среды и подъездами для возможности забора воды пожарной техникой.
-совместно с работниками социальной защиты населения ,выявить нуждающихся в замене электроправодки в домах престарелых ,инвалидов одиноких лиц и принять меры по устранению недостатков;

- провести сходы граждан ,с обсуждением вопроса оповещения с пожарной организации пожаротушения в каждом населенном пункте до прибытия средств районной пожарной охраны;

- обеспечить современное создание добровольных противопожарных формирований на территории поселения. Обеспечить в поселениях наличие звуковой сигнализации для оповещения населения при ЧС.

- Руководителям организаций, старостам населенных пунктов при возникновении стихийных бедствий немедленно обращаться в диспетчерскую ЕДДС по телефону 2-16-68.

3.Контроль за выполнением возложить на заместителя главы Жегаловского сельского поселения Козлову Т.В.
        Глава администрации                                                                                                             Жегаловского сельского поселения                                                                    /В.И.Агапкина/                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


	

	

	


