Совет депутатов Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

# Р Е Ш Е Н И Е

Третьей  сессии Совета депутатов Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия пятого созыва.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

431226,Республика Мордовия,Темниковский район, д.Русское Тювеево,ул.Молодежная ,14

тел. (834-45) 2-2176,  2-96-71,факс 2-96-71, e-mail  tuvadm @ ramdler/ ru

от 14 мая  2012 года                                                                                       № 15

# О программах производственного контроля качества питьевой воды.

Во исполнение  Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  Совет депутатов Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района     Р Е Ш И Л :

1. Утвердить прилагаемую ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ соблюдения санитарных норм и правил, выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий при добыче подземных вод. (Программа прилагается)

2. Утвердить прилагаемую РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ производственного контроля качества питьевой воды.  (Программа прилагается)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Председатель Совета депутатов

# Русско-Тювеевского     сельского поселения                                   С.В.Колпаков

Утверждено: Решением Совета депутатов  14.05.2012 г.№ 15

# ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

соблюдения санитарных норм и правил, выполнения

санитарно-противоэпидемических мероприятий

при добыче подземных вод

# АДРЕС: РМ, Темниковский район, д.Русское Тювеево, ул.Молодежная,

1.Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:  1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

2. Федеральный закон « О защите прав потребителей» № 2300/1-1 от 07.02.1992 г.;

3. Федеральный закон №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в

Российской Федерации»;

4. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления».

Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

1. Санитарные правила « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий 9профилактических). СП

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

5. СанПиН 2.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники в соответствии с приказом Минздрава МЗ №555 от 29.09.89г.

2.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Глава Русско-Тювеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Колпаков С.В.

# 2.1 Организация, осуществляющая исследования по производственному контролю:

# Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в Краснослободском районе».

3.Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

| № | Наименование объектов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Артскважина № 1 Артскважина №2 Распределительная водопроводная сеть | РМ, Темниковский район, д.Русское Тювеево РМ, Темниковский район,д.Итяково РМ, Темниковский район, д.Русское Тювеево д.Итяково, д.Чижиково. |

4. Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно- эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию:

Использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

5. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и окружающей среды видов деятельности

# 5.1 План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических, оздоровительных мероприятий.

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-гигиеничекие мероприятия |  |  |
| 1.1 | Наличие нормативной документации | постоянно |
| 1.2 | Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов | постоянно |
| 1.3 | Соблюдение санитарно-гигиенического режима | постоянно |
| 1.4 | Обеспечение сотрудников, обслуживающих артскважины спец.одеждой, предметами личной гигиены | постоянно |
| 2. Санитарно- технические мероприятия: |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | ежеквартально |

# 6.2 Виды, объемы и кратность лабораторных исследований при проведении производственного контроля ( на каждом объекте):

| № | Объекты лабораторных исследований | Перечень показателей | Кратность в год, в квартал, месяц. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водо-снабжения : |  |  |  |
| 1.1 | Подземные источники водоснабжения. | Микробиологические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Органолептические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Неорганические и органические веще-ства | 1 раз в год |  |
| 1.2 | Распределительная водопроводная сеть – до 10 тыс. чел. | Микробиологические показатели | 2 пробы в месяц |  |
|  |  | Органолептические показатели | 2 пробы в месяц |  |

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. акты отбора проб;

2. протоколы исследования питьевой воды;

3. результаты санитарно-микробиологических исследований воды.

8. Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения, а также работающим на объекте:

| № п/п | Наименование ситуации | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроэнергии | Устранение аварийной ситуации собственными силами | Глава сельского поселения |
| 2. | Прорыв канализации, водопровода | Устранение аварийной ситуации специализированной организацией | Глава сельского поселения |

Утверждено :Решением Совета депутатов 14.05.2012 г. № 15

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества

питьевой воды.

# 1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы:

# 1.1 микробиологические показатели:

- общее микробное число (не более 50 в 100 мл);

- общие колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл);

- термотолерантные колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл);

- колифаги (отсутствие в 100 мл);

- цисты лямблий (отсутствие в 50 л).

# 1.2 органолептические показатели:

- запах (не более 2 баллов);

- привкус (не более 1 балла);

- цветность (20).

# 1.3 обобщенные показатели:

- водородный показатель (6-9);

- сухой остаток (1000 мг/л);

- жесткость общая (7,0 ммоль/л);

- окисляемость перманганатная (5,0 мг/л);

- нефтепродукты (0,1 мг/л).

# 1.4 остаточные количества реагентов:

- хлор остаточный свободный (0,3-0,5 мг/л);

- хлор остаточный связанный (0,8-1,2 мг/л).

# 1.5 неорганические вещества:

- железо (0,3 мг/л);

- медь (1,0 мг/л);

- никель (0,1 МГ/Л);

- нитраты (45 мг/л);

- сульфаты (50 мг/л);

- хлориды (35 мг/л);

- хром +6 (0,05 мг/л).

# 1.6 органические вещества:

- ГХЦГ (0,002 мг/л);

- ДДТ (0,002мг/л);

- 2,4 Д (0,03 мг/л)

# 2. Методики определения контролируемых показателей.

# 2.1 микробиологические и паразитологические показатели:

- МУК 4.2.671-97 « Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой

воды».

- МУК 4.2.668-97 «Санитарно-паразитологическое исследование воды».

# 2.2 органолептические показатели:

- ГОСТ 3351-74 «Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности».

# 2.3 обобщенные показатели:

- водородный показатель «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» книга под редакцией А.П.Щицковой.

- сухой остаток ГОСТ 18164-72 «Метод определения сухого остатка»

- жесткость общая ГОСТ 4151-72 « Метод определения общей жесткости».

- окисляемость перманганатная книга под редакцией А.П.Щицковой.

# 2.4 остаточные количества реагентов:

ГОСТ 18/90-72 «Метод определения содержания остаточного активного хлора»

# 2.5 неорганические вещества:

- железо ГОСТ 4011-72 « Метод определения общего железа».

- медь ГОСТ «Метод определения содержания меди».

- никель книга под редакцией А.П.Щицковой.

- нитраты ГОСТ 18826-73 «Метод определения содержания нитратов».

- сульфаты ГОСТ 4389 «Метод определения содержания сульфатов».

- хлориды ГОСТ «Метод определения содержания хлоридов».

- хром+ 6 книга под редакцией А.П.Щицковой.

# 2.6 органические вещества:

- ГАММА ГХЦГ, ДДТ « Методы определения микроколичеств пестицидов» Москва, «Колос»,1977 г.

- 2,4 Д « Методические указания по определению микроколичеств пестицидов» часть 8, Москва,1977 г. № 15412-76

# 3. Пункты отбора проб:

Артскважина  д.Русское Тювеево

Артскважина д.Итяково

Внутренние водопроводные сети (краны) –3 шт.

# 4. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей.

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Арскважина-2 | Микробиологические | 1 раз в квартал |  |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал |  |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал |  |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год |  |
| Разводящая сеть | Микробиологические | 1раз в месяц |  |
|  | Органолептические | 1раз в месяц |  |

# 5. Календарный график отбора проб воды.

| Дата | Место отбора | Количество проб | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Апрель 2012г. | артскважина Разводящая сеть | 1 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Май 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Июнь 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Июль 2012г. | артскважина Разводящая сеть | 1 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Август 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Сентябрь 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Октябрь 2012г. | артскважина Разводящая сеть | 1 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Ноябрь 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |
| Декабрь 2012г. | Разводящая сеть | 2 | Пом. сан . врача Четова Н.И. |