Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РМ в Краснослободском, Атюрьевском, Ельниковском, Темниковском, Теньгушевском районах в соответствии с требованиями п.5 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416 – ФЗ « О водоснабжении и водоотведении, уведомляет о результатах федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием питьевого водоснабжения на территории Темниковского муниципального района  за 2021 г. с целью проведения необходимых мероприятий  по приведению  систем водоснабжения, качества питьевой воды подаваемой населению Темниковского муниципального района в соответствие с установленными требованиями законодательства Российской Федерации.

За 2021 г. было исследовано на микробиологические показатели 111 проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, не было выявлено.

По санитарно-химическим показателям исследовано 158 проб воды, из которых не отвечает требованиям 13 проб, что составляет 8,2 % проб (из них 5 проб воды не соответствует по содержанию железа – с. Урей, с. Булаево, с. Пурдошки, д. Андреевка, д. Козловка, п. Пушта, с. Старый Город).

Состав питьевой воды по санитарно-химическим показателям  характеризуется повышенным содержанием железа: в артскважине № 203 на ул. Дорофеева г. Темников превышение ПДК железа составило 3,8 раза, в с. Старый Город – превышение  ПДК в 1,5 раза, в с. Булаево превышение ПДК в 1,3 раза, с. Урей превышение ПДК в 1,53 раза, д. Козловка превышение ПДК в 1,3 раза, д. Андреевка превышение ПДК (артскважина № 1737) в 4,7 раза, с. Пурдошки превышение ПДК в 1,4 раза. В артскважине №1737 МУП «Андреевское ЖКХ» показатель мутности превышает норматив в 1,96 раза.