	АДМИНИСТРАЦИЯ АКСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	13 мая 2015 г.                                                                                                №  12
с.Аксел

	


Об утверждении схемы теплоснабжения Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 –ФЗ    «О  теплоснабжении»,   Постановления    Правительства   РФ   от  22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", Устава Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия, Администрация Аксельского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия.

2. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене и разместить на официальном сайте администрации Темниковского муниципального района в сети интернет.

Глава

Аксельского сельского поселения                                      В.И.Жерноклеев

Утверждена

Постановлением администрации Аксельского   сельского поселения  Темниковского муниципального района Республики Мордовия     от 13.05.2015 г. № 12
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия

I. Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;
- Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия на 2012-2015 годы;

- Генеральный план  Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовии.

Схема теплоснабжения  разработана сроком до 2029 года с обязательной ежегодной актуализацией.

1.1 Назначение схемы теплоснабжения
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей Аксельского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия  тепловой энергией; 

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов. 
1.3. Характеристика Аксельского сельского поселения
Аксельское сельское поселение Темниковского муниципального района Республики Мордовия (далее –Аксельское сельское поселение) расположено в восточной части от районного центра. Территория Аксельского  поселения занимает площадь 716,70 кв. км. и включает следующие населенные пункты:

Село Аксел, деревня Агеево, деревня Дашкино, деревня Кривошеево, село Матвеево, деревня Русское Адаево, деревня Татарское Адаево, деревня Шурбино.

 Административным центром  Аксельского сельского поселения является село Аксел.

Численность населения Аксельского сельского поселения  составляет 764 человека.
            Аксельское сельское поселение расположено в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и умеренно жарким летом. Сельское поселение, как и вся республика, относится к зоне неустойчивого увлажнения. Число дней в году со снежным покровом 148.  Наиболее солнечным является период с апреля по сентябрь. 

Среднегодовая температура воздуха от плюс 3,5°С. Амплитуда колебаний температуры воздуха довольно велика. Самый холодный месяц – январь, среднемесячная температура изменяется в пределах от минус 11° до минус 11,3° С.  Самый жаркий месяц – июль, среднемесячная температура  плюс 19,6° С. Абсолютный минимум температуры  минус  42,5° С. Абсолютный максимум температуры  плюс 37,4° С.  За год здесь выпадает около 578 мм осадков в виде снега и дождя.

II. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Аксельского  сельского поселения.

2.1.Существующее состояние.
Теплоснабжение потребителей децентрализованное. 

Общественные здания отапливает собственными газовыми котлами, работающими на газе, Остальные потребители имеют индивидуальные газовые котелки типа «АГВ» и «КЧМ». Горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

  Потребителями тепловой энергии являются:

  - жилищно-коммунальный сектор;

  - сельскохозяйственное производство;

 - прочие потребители.

          Теплоснабжение Аксельского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культ. быта и сельскохозяйственного производства.

III. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
3.1 Модернизация системы теплоснабжения Аксельского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

В частных домах и  малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей. 

3.2.Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 

IV. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом Аксельского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. 

V. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Аксельского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
